## Costos Totales
RESUMEN DE COSTOS TOTALES
OBJETO: Mantenimiento de pintura de superficies a demanda, de los diferentes campus de la Universidad de Antioquia ubicados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Seccional Oriente, Seccional Occidente, Biofábrica (Corregimiento de Rionegro), Haciendas el Progreso (Municipio de Barbosa, Corregimiento El Hatillo), Hacienda Vegas de la Clara (Porce) y la Montaña (Municipio de San Pedro de los Milagros), conforme con las especificaciones técnicas de construcción y actividades descritas en las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada por el contratista, como parte integral del contrato
CONCEPTO |  | PORCENTAJE O VALOR | VALORES
Subtotal Costos Directos Mensuales (Mano de obra, herramienta, equipo y material puesto en el sitio de la intervención)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2023 |  | 4 | 0
SUBTOTAL MES 2023, INCLUYE CORRECCIÓN DEL IPC ACUMUMULADO (Para efectos de presupuesto se tomo el IPC a diciembre 31 de 2022, En su momento para el contratista seleccionado se hará la corrección con el valor del IPC real del año inmediatamente anterior) |  | 13.12% | 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2024 |  | 8 | 0
SUBTOTAL CONTRATO PARA 12 MESES COSTO DIRECTO |  |  | 0
Administración |  | 0% | 0
Utilidad |  | 0% | 0
IVA PLENO |  | 19% | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA POR 12 MESES |  |  | 0
OBSERVACIONES AL ANEXO:
1. El valor total del contrato incluye IVA pleno por tratarse de un contrato de prestación de servicios
2. Unicamente se deben diligenciar las celdas en amarillo. Es responsabilidad del proponente verificar las operaciones
3. Los cálculos efectuados en ésta hoja se realizan con el objetivo de discriminar el costo total anual proyectado. En todo caso el contrato a celebrar será por el valor total del presupuesto oficial $1.200.000.000.
4.Las cantidades de los item ofertados pueden variar, en vista de que las actividades a desarrollar dentro del contrato son a demanda y dependen en un porcentaje muy alto de los requerimientos de mantenimiento correctivo realizados mediante solicitudes registradas en la plataforma de soluciones UdeA de la Institución.

## Costos Directos ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VA-011-2023
OBJETO: Mantenimiento de pintura de superficies a demanda, de los diferentes campus de la Universidad de Antioquia ubicados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Seccional Oriente, Seccional Occidente, Biofábrica (Corregimiento de Rionegro), Haciendas el Progreso (Municipio de Barbosa, Corregimiento El Hatillo), Hacienda Vegas de la Clara (Porce) y la Montaña (Municipio de San Pedro de los Milagros), conforme con las especificaciones técnicas de construcción y actividades descritas en las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada por el contratista, como parte integral del contrato
ZONAS DE COBERTURA
[5 empty] | Area Metropolitana VA 1 | Seccional Oriente (incluida la biofábrica) 2 | Seccional Occidente 3 | Hacienda El Progreso - ( Barbosa) 4 | Hacienda Vegasde la Clara (Porce) 5 | Hacienda la Montaña ( San Pedro de los Milagros) 6
Item |  | Actividad | Unid | Cant. Total | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Valor Total
1 |  | PINTURAS ACRÍLICAS
1.1 | R | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA tipo KORAZA o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, para ser aplicada sobre muros y techos, en superficies con revoque, estucadas, Drywall, Superboard, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, equipo, preparación de superficie, emporada, resanes, disolvente, retiro de pintura existente de ser necesario, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del área, herramienta, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m2 | 3000 | [6 empty] | 0
1.2 | R | Aplicación de PINTURA ACRILICA, tipo Koraza para muros en ladrillo a la vista, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie, pintura acrílica sobre el ladrillo, pintura acrílica color gris basalto para la pega de mortero, resanes, emporada, disolvente, retiro de pintura existente de ser necesario, aplicación de manos necesarias que garanticen el cubrimiento tota del área, elementos de trabajo en altura, herramienta, equipo, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m2 | 5000 | [6 empty] | 0
1.3 | R | Aplicación de pintura acrílica para VIGAS Y COLUMNAS, tipo Koraza incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie, resanes, emporada, pintura acrílica color gris basalto, disolvente, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m2 | 5000 | [6 empty] | 0
1.4 | NR | Aplicación de pintura acrílica para CALADOS A LA VISTA, tipo Koraza incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie, pintura acrílica color gris basalto, resanes, emporada, disolvente, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m2 | 5 | [6 empty] | 0
1.5 | NR | Aplicación de Pintura a base de aceite para PASAMANOS REDONDOS con diámetros entre 5cm y 8cm, tipo Pintulux. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie, pintura acrílica, disolvente, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m | 5 | [6 empty] | 0
1.6 | NR | Aplicación de RECUBRIMIENTO PROTECTOR DE POLIURETANO (dos componentes relación A:B= 4:1) tipo Sikauretano o equivalente, sobre muros de bloque de concreto para protección antigrafiti, dos manos o las necesarias para lograr una buena protección a la intemperie a satisfacción de la interventoría, color transparente semi mate. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de la superficie y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. Se aplicará en zonas exteriores y de alcance directo al publico o donde indique la interventoría. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones del fabricante. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
1.7 | NR | Pintura IMPERMEABILIZANTE de corona ref: 407251001, apta para resistir presión negativa Incluye: suministro y transporte de los materiales, preparación de la superficie y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. Se aplicará en zonas exteriores y de alcance directo al publico o donde indique la interventoría. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones del fabricante. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
2 |  | PINTURAS VINÍLICAS | [8 empty] | 0
2.1 | R | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre MUROS revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 5000 | [6 empty] | 0
2.2 | NR | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre CIELOS revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 5000 | [6 empty] | 0
2.3 | NR | Aplicación de PINTURA VINILICA tipo 1, para MUROS EN LADRILLO RANURADO A LA VISTA, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie, pintura vinílica tipo 1 sobre el ladrillo, resanes, emporada, retiro de pintura existente de ser necesario, aplicación de manos necesarias que garanticen el cubrimiento tota del área, elementos de trabajo en altura, herramienta, equipo, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m2 | 9300 | [6 empty] | 0
2.4 | NR | Aplicación de PINTURA VINILICA tipo 1 color GRIS BASALTO para VIGAS Y COLUMNAS, ancho entre 0.20 - 0.40 m, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m | 1000 | [6 empty] | 0
2.5 | R | Aplicación de PINTURA VINILICA tipo 1 para CALADOS A LA VISTA, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie, pintura vinílica color gris basalto, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m2 | 1000 | [6 empty] | 0
2.6 | NR | Pintura a base de CAL APAGADA para ser aplicada en edificios patrimoniales sobre CIELOS en tapia y pañete, Incluye: Suministro de los materiales,mano de obra, transporte interno y externo, preparación de la pintura, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que paranticen cubrimiento total de la superficie, herramienta y equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría. Ver especificación técnica. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
2.7 | R | Pintura a base de CAL APAGADA para ser aplicada en edificios patrimoniales sobre MUROS en tapia y pañete, Incluye: Suministro de los materiales,mano de obra, transporte interno y externo, preparación de la pintura, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que paranticen cubrimiento total de la superficie, herramienta y equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría. Ver especificación técnica. | m2 | 1000 | [6 empty] | 0
2.8 | NR | Pintura a base de CAL APAGADA para ser aplicada en edificios patrimoniales sobre cielos y muros (CENEFAS ENTRE 10cm y 15cm) en tapia y pañete, Incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, transporte interno y externo, preparación de la pintura, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que paranticen cubrimiento total de la superficie, herramienta y equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría. Ver especificación técnica. | m | 5 | [6 empty] | 0
2.9 | NR | Pintura a base de CAL APAGADA para ser aplicada en edificios patrimoniales sobre cielos y muros (LÍNEAS EN CENEFA) en tapia y pañete, Incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, transporte interno y externo, preparación de la pintura, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que paranticen cubrimiento total de la superficie, herramienta y equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría. Ver especificación técnica. | m | 5 | [6 empty] | 0
2.1 | NR | Pintura tipo ESMALTE transparente semi brillante aplicada en edificios patrimoniales sobre muros en tapia y pañete, Incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, transporte interno y externo, preparación de la pintura, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que paranticen cubrimiento total de la superficie, herramienta y equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
2.11 | NR | Aplicación de PINTURA VINÍLICA PARA GUARDAESCOBA e=10cm, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, peparación de sperficie, pintura vinilica color gris basalto, resanes, emporada, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. NOTA: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m | 1000 | [6 empty] | 0
2.12 | R | Aplicación de PINTURA VINÍLICA TIPO 1 para interiores 1 MANO, muros y cielos tipo viniltex o similar aplicada sobre superficies de revoque estucadas y superficies de Drywall y Superboard. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie hasta garantizar un buen puente de adherencia, emporad, resanes, retiro de pintura existente de ser necesario, herramienta, equipo, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. NO INCLUYE ANDAMIOS | m2 | 9000 | [6 empty] | 0
2.13 | NR | Suministro de MANO DE OBRA para aplicación de Pintura VINÍLICA a 2 manos en MUROS Y CIELOS sobre supericies de revoque estucadas y superficies de Drywall y Superboard incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie hasta garantizar un buen puente de adherencia, emporada, resanes, retiro de pintura existente de ser necesario, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del área, herramienta, equipo, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura e insumos necesarios para la aplicación son suministrados por la Universidad. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
2.14 | NR | Aplicación de pintura en vinilo tipo 1 en tuberia PVC de diferentes diametros | ml | 6 | [6 empty] | 0
3 |  | PINTURAS TIPO TRÁFICO Y PINTURA PARA CANCHAS | [8 empty] | 0
3.1 | NR | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO ACRÍLICA de pintuco o equivalente aplicada sobre superfices de CONCRETO, incluye: mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, lavada de superficie con hidrolavadora o aire a presión, escoba manual o mecánica, jabón neutro o equivalente, Pintura tipo tráfico de referencias 13754 - 13757 de Pintuco o similar, marcaciónes necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
3.2 | R | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO ACRÍLICA aplicada sobre superfices de ASFALTO, incluye: mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, lavada de superficie con hidrolavadora o aire a presión, escoba manual o mecánica, jabón neutro o equivalente, Pintura tipo tráfico de referencias 13754 - 13757 Pintuco o similar, marcaciónes necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m2 | 98 | [6 empty] | 0
3.3 | R | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO ACRÍLICA en elementos de señalización para personas con movilidad reducida con medidas de 5,00m de largo y entre 3,00m y 3,50m de ancho Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, fondo azul, logo, líneas de separación, Pintura tipo tráfico de referencias 13754 - 13757 Pintuco o similar, marcaciónes necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 5 | [6 empty] | 0
3.4 | R | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO ACRÍLICA en elementos de señalización para PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA con medidas de 1,00m*1,00m Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, fondo azul, logo, líneas de separación, Pintura tipo tráfico de referencias 13754 - 13757 Pintuco o similar, marcaciónes necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 50 | [6 empty] | 0
3.5 | NR | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO ACRÍLICA en elementos de señalización para ZONA DE BICICLETAS con medidas 5,80m*4,50m. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, fondo blanco, logo, líneas de separación, Pintura tipo tráfico de referencias 13754 - 13757 Pintuco o similar, marcaciónes necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 5 | [6 empty] | 0
3.6 | NR | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO ACRÍLICA para demarcación de CELDAS DE PARQUEADERO. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, Pintura tipo tráfico de referencias 13754 - 13757 Pintuco o similar, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m | 5 | [6 empty] | 0
3.7 | NR | Aplicación de Pintura Acrílica para CANCHAS ANTIDESLIZANTE antiderrapante para concreto no esmaltado, incluye: suministro,mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, lavada de superficie con jabón neutro o equivalente, Imprimante o base para aplicación de pintura, aplicación de tres manos de pintura para canchas, marcaciónes necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
3.8 | NR | Aplicación de Pintura SIKAFLOOR 2430 CO para pisos (color necesario para entonar el área intervenida) Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizonta y vertical, lijada, preparación de la superficie para garantizar adherencia, manos de pintura necesarias para garantizar cubrimiento total del área, herramienta, equipo y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
3.9 | NR | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO en elementos de señalización para FLECHAS EN UN SENTIDO de circulación de 5m de lontigud. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, fondo blanco, logo, líneas de separación, Pintura tipo pintutráfico plástico en frío con llana de referencias 13760 Pintuco o similar, marcaciones necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 5 | [6 empty] | 0
3.10 | NR | Aplicación de Pintura TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO en llana para demarcación de PASOS PEATONALES a = 0,40m , lineas de pare en porterias . Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, pintura tipo pintutráfico plástico en frío con llana de referencia 13760 Pintuco o equivalente, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m | 5 | [6 empty] | 0
3.11 | NR | Aplicacióon de Pintura tipo TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO en elementos de señalización para ZONA DE BICICLETAS con medidas 5,80m*4,50m. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, fondo blanco, logo, líneas de separación, Pintura tipo pintutráfico plástico en frío con llana de referencias 13754-13757-13760 Pintuco o similar, marcaciones necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 5 | [6 empty] | 0
3.12 | NR | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO en elementos de señalización para PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA con medidas de 5,00m de largo y entre 3,00m y 3,50m de ancho Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, fondo azul, logo, líneas de separación, Pintutráfico plástica en frío con llana de referencias 13760 Pintuco o similar, marcaciones necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 5 | [6 empty] | 0
3.13 | NR | Aplición de Pintura tipo TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO en elementos de señalización para PERSONAS CON MOVIIDAD REDUCIDA con medidas de 1,00m de largo y entre 1,10 de ancho Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, fondo azul, logo, líneas de separación, Pintura tipo pintutráfico plástico en frío con llana de referencias 13754-13757-13760 Pintuco o similar, marcaciónes necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | und | 5 | [6 empty] | 0
3.14 | NR | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO en elementos de señalización para ZONA DE PARQUEO PROHIBIDA. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, fondo blanco, logo, líneas de separación, Pintura tipo pintutráfico plástico en frío en llana de referencias 113760 Pintuco o similar, marcaciones necesarias según norma o especifiaciones de la interventoría, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 50 | [6 empty] | 0
3.15 | NR | Aplicación de Pintura tipo TRÁFICO PLÁSTICO EN FRÍO para demarcación de CELDAS DE PARQUEADERO Y LÍNEAD DE TROTE, 10 cm de ancho. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, base sobre pavimento, pintura tipo pintutráfico plástico en frío en llana de referencia 13760 Pintuco, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m | 5 | [6 empty] | 0
4 |  | PINTURAS EPÓXICAS Y ANTIHUMEDAD | [8 empty] | 0
4.1 | NR | Aplicación de PINTURA EPÓXICA EN MUROS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. | m2 | 300 | [6 empty] | 0
4.2 | NR | Aplicación de PINTURA EPÓXICA EN CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco. | m2 | 200 | [6 empty] | 0
4.3 | NR | Aplicación de Pintura tipo ANTIHUMEDAD, para muros, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, resanes, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del área, herramienta, equipo, elementos de trabajo en altura, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
4.4 | NR | Aplicación de Pintura tipo ANTIHUMEDAD, para cielos, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, resanes, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del área, herramienta, equipo, elementos de trabajo en altura, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
4.5 | R | Aplicación de Pintura ANTIBACTATERIAL, para muros, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, resanes, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del área, herramienta, equipo, elementos de trabajo en altura, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación | m2 | 1000 | [6 empty] | 0
4.6 | R | Aplicación de Pintura ANTIBACTATERIAL, para cielos, incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, resanes, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del área, herramienta, equipo, elementos de trabajo en altura, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 120 | [6 empty] | 0
4.7 | NR | Suministro de MANO DE OBRA para aplicación de Pintura EPÓXICA ó ANTIBACTERIAL a 2 manos en MUOS Y CIELOS sobre supericies de revoque estucadas y superficies de Drywall y Superboard incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de superficie hasta garantizar un buen puente de adherencia, emporada, resanes, retiro de pintura existente de ser necesario, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del área, herramienta, equipo, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura e insumos necesarios para la aplicación son suministrados por la Universidad. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
5 |  | PINTURAS ESMALTE | [8 empty] | 0
5,1 | R | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre PUERTAS EN MADERA Y MARCOS METÁLICOS, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 100 | [6 empty] | 0
5.2 | NR | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre CORTINAS ENROLLABLES METÁLICASs, Incluye suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, acondicionador de superficies metálicas Tipo Wash Primer o equivelente, pistola para la aplicación de la pintura, disolvente para pinturas a base de aceite, herrramienta, equipo, manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
5.3 | NR | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre REJAS METÁLICAS, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
5.4 | NR | Aplicación de PINTURA TIPO ESMALTE para bajantes de aguas lluvias Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, preparación de la superficie, pintura acrílica, disolvente, aplicación de manos encesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, elementos de trabajo en alturas y todos los ementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la interventoría | m | 5 | [6 empty] | 0
5.5 | NR | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE sobre muros y techos en superficies de revoque estucadas y superficies de Drywall y Superboard. Incluye: Suministro de mano de obra, transporte horizontal y vertical, equipo, preparación de superficie, emporada, resanes, disolvente, retiro de pintura existente de ser necesario, aplicación de manos necesarias que garanticen cubrimiento total del área, herramienta, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Nota: La pintura se debe entonar hasta alcanzar el color existente o el color indicado por la Interventoría. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
6 |  | PINTURA PARA PISOS Y TECHOS EN MADERA | [8 empty] | 0
6,1 | NR | Aplicación de Pintura para TECHOS de acabado tipo Impra Profilan Plus o equivalente (color teka nogal o color necesario para entonar el área intervenida Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizonta y vertical, lijada, preparación de la superficie para garantizar adherencia, manos de pintura necesarias para garantizar cubrimiento total del área, herramienta, equipo y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
6,2 | NR | Aplicación de Pintura para PISOS EN MADERA (color necesario para entonar el área intervenida) Incluye: Suministro, mano de obra, transporte horizonta y vertical, lijada, preparación de la superficie para garantizar adherencia, manos de pintura necesarias para garantizar cubrimiento total del área, herramienta, equipo y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 | 5 | [6 empty] | 0
7 |  | OBRAS VARIAS | [8 empty] | 0
7.1 | R | Colocación de ESTUCO PLÁSTICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | 1000 | [6 empty] | 0
7.2 | R | Adecuacion de superficie con ARGAMASA ( arena estuco y cemento) para muros y cielos : Suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, manos necesarias que garanticen cubrimiento total del elemento, retiro y reinstalación de cuadros, carteleras, clavos y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación | m3 | 150 | [6 empty] | 0
7.3 | NR | Aplicación de REMOVEDOR PINTUCO 1020 o equivalente de primera calidad para eliminar pinturas o barnices en cualquier estado en muros, la aplicación debe ser sin dilución, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea logrando la eliminación total de de residuos, retiro de pintura con espátula, a satisfacción de la interventoría, lavado de la superficie con agua para eliminar residuos. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. | m2 | 7 | [6 empty] | 0
7.4 | NR | RETIRO DE PINTURA en mampostería, muros en concreto, fachadas con acabado en piedra maní empleando HIDROLAVADORA de agua fría o agua caliente a presión necesaria para retirar la pintura (Previa revision y autorización de interventoría). Incluye: Herramienta y equipo necesario para desarrollar la actividad, suministro y transporte del removedor, mano de obra, hidrolavadora, lavado de la superficie intervenida, careta especial para éste tipo de trabajo, guantes y todos los demás elementos necesarios para desarrollar la actividad. | m2 | 100 | [6 empty] | 0
7.5 | NR | Suministro y transporte de gal removedor grafiti wipe out | galon | 10 | [6 empty] | 0
7.6 | NR | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 2m de altura con base de 3,0 x 3,0m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones 3,0 x 0,32m y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje. | día | 20 | [6 empty] | 0
7.7 | NR | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 4m de altura con base de 3,0 x 3,0m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones 3,0 x 0,32m y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje.. | día | 20 | [6 empty] | 0
7.8 | NR | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 6m de altura con base de 3,0 x 3,0m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones 3,0 x 0,32m y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje. | día | 20 | [6 empty] | 0
7.9 | NR | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 8m de altura con base de 3,0 x 3,0m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones 3,0 x 0,32m y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje. | día | 8 | [6 empty] | 0
7.10 | NR | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 10m de altura con base de 3,0 x 3,0m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones 3,0 x 0,32m y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje. | día | 8 | [6 empty] | 0
7.11 | NR | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 13m de altura con base de 3,0 x 3,0m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones 3,0 x 0,32m y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje. | día | 8 | [6 empty] | 0
7.12 | NR | Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (TORRE MULTIDIRECCIONAL) para 15m de altura con base de 3,0 x 3,0m, con escalera, ruedas, tornillos niveladores y plataforma. Incluye acarreo de remisión, acarreo de devolución, instalación y desarmado de sistema modular con personal certificado, elementos de acople para plataforma, acoples para barandas internas, barandas para escaleras, base collar, chapolas, diagonales, escaleras, ganchos horizontales, horizontales, plataformas, tornillos ch, tornillos niveladores, verticales con y sin espigo, plataformas de seguridad de dimensiones 3,0 x 0,32m y todo lo necesario para su correcta instalación y montaje. | día | 5 | [6 empty] | 0
7.13 | NR | Aplicación de BARNIZ PARA MADERA EN MUROS Y PISOS TIPO BARNEX. Incluye suministro de mano de obra, catalizador, masillado, lijado, tintilla, color que indique la Interventoría, sellado de poros y todo lo necesario para su correcto acabado que indique la Interventoría | m2 | 7 | [6 empty] | 0
1. Unicamente se debe diligenciar las celdas en color
2. Dentro de valor total, se considera el peso de la actividad en cada zona