## Hoja 1
Advertencia El Proponente debe verificar que su solución cumpla cada una de las CTO y anexar los documentos oficiales correspondientes, indicando el número de página donde se pueda corroborar la información. Las CTO no se pueden modificar para reducir capacidades o características, pero el Proponente sí puede ofrecer una solución que las supere.
Nombre del proponente | Ingrese el nombre del canal o partner y el nivel de membresía otorgado por el fabricante que representa
NIT | Ingrese el número de identificación tributaria
Marca de la solución | Ingrese la marca de la solución propuesta
CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | OBSERVACIONES
Información General
Arquitectura | Tradicional, monomarca, certificada por el fabricante como compatible con soluciones Vmware. No se aceptan integraciones de diferentes marcas entre servidores y sistemas de almacenamiento. La solución ofertada debe incluir: servidores, sistemas de almacenamiento SAN y medios de comunicación (Storage Connector) que se encuentren certificados para implementar y ejecutar soluciones productivas SAP HANA 2.0 o superior y sean verificables, ya sea a través del directorio de Hardware compatible que se encuentra disponible en la página web del fabricante SAP o por medio de certificado oficial vigente emitido por SAP, donde se avalen los modelos y medios de comunicación propuestos. (Los SERVIDORES INDEPENDIENTES referenciados en el numeral 6 del presente documento NO aplican para este requisito)
URL Directorio de Hardware soportado y certificado para SAP HANA https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#/solutions
Gestión del ciclo de vida | El fabricante del Hardware ofertado debe garantizar la compatibilidad de sus servidores con las últimas versiones de software liberadas por Vmware, durante el tiempo que se mantenga vigente el contrato de soporte y garantía, incluso durante la extensión adicional de 3 años, permitiendo la continuidad de la solución en versiones vigentes.
1. Servidores sitio principal
Formato | Servidor de 1 unidad de Rack de última generación. (Debe incluir rieles móviles con organizador de cables)
Modelo | (Especifique el modelo o referencia)
Procesador | Doble procesador Intel XEON Gold de última generación (24C - 48T) y frecuencia base de 2.2 Ghz (Solo se permiten procesadores hasta de 32C - 64T)
Memoria | DDR5 ECC de 4800Mhz 2 TB (16 x 128GB), garantizando la configuración balanceada de los canales de memoria en ambos Socket.
Conectividad | Tarjeta Dual Port SFP28 (25Gb) para conectividad LAN (Incluir Ópticos)
Tarjeta Dual Port SFP28 (25Gb) para conectividad ISCSI (Incluir Ópticos) "o" Tarjeta Dual Port FC (32Gb) para conectividad Fibre Channel (Incluir Ópticos) --> Solo aplica si la solución de almacenamiento ofertada exige FC para certificar su compatibilidad con soluciones SAP HANA
Tarjeta Dual Port SFP28 (25Gb) para Vmware (Incluir Ópticos)
Administración remota de HW | Módulo de administración remota licenciado a perpetuidad en la última versión Enterprise (Full) disponible.
Almacenamiento | 2 discos SSD SAS o SATA Hot Swap de 240GB configurados en RAID 1
Energía | Fuentes de poder redundantes (Hot-Swap) con cables incluidos. Las fuentes ofertadas deben brindar la potencia necesaria para soportar un eventual crecimiento, conforme a lo requerido en el ítem escalabilidad
Refrigeración | Sistema de ventilación redundante (Hot-Swap)
Cantidad de servidores | 4
Energy Star | Requerido (Especifique la categoría)
EPEAT | Requerido (Especifique la categoría)
RoHS | Requerido
Escalabilidad | Disponibilidad de Slots para adicionar 2TB de memoria RAM en cada servidor
Funcionalidades | El servidor debe estar en capacidad de proporcionar: Arranque seguro (UEFI Secure Boot) Módulo activo de plataforma segura (TPM) en la última versión liberada Administración del Hardware a través de consola gráfica web usando HTML5 sobre conexión HTTPS Monitoreo en tiempo real del Hardware y reportes históricos del estado de salud Monitoreo proactivo por parte del fabricante que permita la identificación temprana de anomalías y su corrección. Envío de alertas y notificaciones por medio de SNMP en la última versión liberada Recuperación del firmware a un estado bueno conocido tras la detección de firmware comprometido Rollback de firmware
2. Almacenamiento sitio principal
Modelo All Flash | (Especifique el modelo o referencia)
Clasificación | La solución debe estar catalogada como rango medio en el portafolio del fabricante. No se aceptan equipos catalogados como Entry Level.
Disponibilidad | Debe proveer todas las características de redundancia y confiablidad que garanticen una disponibilidad del 99.999%
Energía | Fuentes de poder redundantes (Hot-Swap) con cables incluidos. Las fuentes ofertadas deben brindar la potencia necesaria para alimentar la solución contemplando un eventual crecimiento del 100% de la capacidad.
Controladoras / Operación | 2 / Activo - Activo en FrontEnd y BackEnd
BackEnd | Debe ser de 12Gb o superior
Procesador | Intel Xeon de 12 cores por controladora
Memoria RAM | 64GB por controladora
Protección de memoria | Debe proveer un mecanismo de protección de los datos que se encuentren en memoria ante una pérdida de energía eléctrica o falla repentina del equipo.
Tipo de discos SSD | Debe incorporar discos eMLC, MLC o 3D TLC NAND. No se aceptan configuraciones con unidades SSD QLC.
Capacidad | 300TB efectivos en discos SSD SAS 12Gb (Capacidad esperada después de arreglo, con relación de compresión y deduplicación mínima 2:1) La capacidad efectiva debe ser certificada y garantizada por el fabricante, por escrito, con vigencia mínima de cinco (5) años correspondientes al lapso requerido para soporte y garantía. Si NO se logra la capacidad efectiva solicitada, el fabricante u oferente debe proveer el hardware necesario a costo cero ($0) para alcanzar la capacidad efectiva requerida por la Universidad. Los discos empleados NO deben superar 7.68TB de capacidad
Arreglo de discos | El fabricante debe configurar el nivel de protección RAID de acuerdo a sus mejores prácticas, garantizando en todo momento la disponibilidad y consistencia de los datos. Los niveles mínimos esperados son RAID5 o RAID6.
Spare | Debe contar con espacio Hot Spare para recuperación en caso de falla de disco, bien sea Spare dinámico o Hot Spare dedicado.
IOPS de uso mixto (R 70/W 30) | Debe brindar 90K IOPS a través de los discos entregados.
Latencia máxima | 1ms
Puertos | 8 (4 por controladora) (Incluir ópticos originales del respectivo fabricante)
Conectividad | iSCSI 25Gb por puerto "o" FC 32Gb por puerto --> Solo aplica si la solución ofertada exige FC para certificar su compatibilidad con soluciones SAP HANA
Protocolos | Debe soportar bloques (FC, iSCSI) y Vvol.
Escalabilidad | Debe permitir el crecimiento del 100% de la capacidad inicial de manera no disruptiva.
Licenciamiento | Embebido y perpetuo para toda la solución (Administración, Analítica, Compresión, Deduplicación, Snapshots y Replicación)
Integración con Vmware | A través de vStorage API´s como (VASA, VAAI, VAMP, VAIO, VADP) Por medio de la integración lograda a través de las API´s, vCenter debe quedar habilitado para: - Realizar procesos de administración de volúmenes/carpetas como: crear, eliminar, redimensionar, presentar y retirar volúmenes. - Monitorear el estado de salud de la SAN, su capacidad total, consumida, disponible y proyección de agotamiento.
Funcionalidades | La solución debe estar en capacidad de realizar: Administración a través de consola gráfica web usando HTML5 sobre conexión HTTPS Analítica del comportamiento de consumo y operación de la solución, para generar estimaciones de agotamiento de capacidad y recomendaciones de optimización de recursos. Compresión y deduplicación de los datos Snapshots de volúmenes exportados. Replicación síncrona y asíncrona entre almacenamientos o cajas. Monitoreo en tiempo real del Hardware y reportes históricos del estado de salud Monitoreo proactivo por parte del fabricante que permita la identificación temprana de anomalías y su corrección. Envío de alertas y notificaciones por medio de SNMP en la última versión liberada Cifrado de los datos en reposo
Soporte a Sist. Operativo | Debe soportar los siguientes sistemas operativos / hipervisores: Vmware vSphere ESXi en versiones vigentes y soportadas por el fabricante Windows Server Standard en versiones vigentes y soportadas por el fabricante SUSE Linux Enterprise Server en versiones vigentes y soportadas por el fabricante
Reemplazo de Hardware | Debe permitir el reemplazo de partes como controladoras, puertos, ventiladores y baterias, en línea y sin interrupción de los servicios.
Actualización de software | Debe permitir el upgrade del firmware de las controladoras, en línea y de forma no disruptiva.
3. Servidores sitio alterno
Formato | Servidor de 1 unidad de Rack de última generación. (Debe incluir rieles móviles con organizador de cables)
Modelo | (Especifique el modelo o referencia)
Procesador | Doble procesador Intel XEON Gold de última generación (24C - 48T) y frecuencia base de 2.2 Ghz (Solo se permiten procesadores hasta de 32C - 64T)
Memoria | DDR5 ECC de 4800Mhz 2 TB (16 x 128GB), garantizando la configuración balanceada de los canales de memoria en ambos Socket.
Conectividad | Tarjeta Dual Port SFP28 (25Gb) para conectividad LAN (Incluir Ópticos)
Tarjeta Dual Port SFP28 (25Gb) para conectividad ISCSI (Incluir Ópticos) "o" Tarjeta Dual Port FC (32Gb) para conectividad Fibre Channel (Incluir Ópticos) --> Solo aplica si la solución de almacenamiento ofertada exige FC para certificar su compatibilidad con soluciones SAP HANA
Tarjeta Dual Port SFP28 (25Gb) para Vmware (Incluir Ópticos)
Administración remota de HW | Módulo de administración remota licenciado a perpetuidad en la última versión Enterprise (Full) disponible.
Almacenamiento | 2 discos SSD SAS o SATA Hot Swap de 240GB configurados en RAID 1
Energía | Fuentes de poder redundantes (Hot-Swap) con cables incluidos. Las fuentes ofertadas deben brindar la potencia necesaria para soportar un eventual crecimiento, conforme a lo requerido en el ítem escalabilidad
Refrigeración | Sistema de ventilación redundante (Hot-Swap)
Cantidad de servidores | 2
Energy Star | Requerido (Especifique la categoría)
EPEAT | Requerido (Especifique la categoría)
RoHS | Requerido
Escalabilidad | Disponibilidad de Slots para adicionar 1TB de memoria RAM en cada servidor
Funcionalidades | El servidor debe estar en capacidad de proporcionar: Arranque seguro (UEFI Secure Boot) Módulo activo de plataforma segura (TPM) en la última versión liberada Administración del Hardware a través de consola gráfica web usando HTML5 sobre conexión HTTPS Monitoreo en tiempo real del Hardware y reportes históricos del estado de salud Monitoreo proactivo por parte del fabricante que permita la identificación temprana de anomalías y su corrección. Envío de alertas y notificaciones por medio de SNMP en la última versión liberada Recuperación del firmware a un estado bueno conocido tras la detección de firmware comprometido Rollback de firmware
4. Almacenamiento sitio alterno
Modelo All Flash | (Especifique el modelo o referencia)
Clasificación | Debe estar catalogado como equipo de rango medio en el portafolio del fabricante. No se aceptan equipos catalogados como Entry Level.
Disponibilidad | Debe proveer todas las características de redundancia y confiablidad que garanticen una disponibilidad del 99.999%
Energía | Fuentes de poder redundantes (Hot-Swap) con cables incluidos. Las fuentes ofertadas deben brindar la potencia necesaria para alimentar la solución contemplando un eventual crecimiento del 100% de la capacidad.
Controladoras / Operación | 2 / Activo - Activo en FrontEnd y BackEnd
BackEnd | Debe ser de 12Gb o superior
Procesador | Intel Xeon de 12 Cores por controladora
Memoria RAM | 64GB por controladora
Protección de memoria | Debe proveer un mecanismo de protección de los datos que se encuentren en memoria ante una pérdida de energía eléctrica o falla repentina del equipo.
Tipo de discos SSD | Debe incorporar discos SSD eMLC, MLC o 3D TLC NAND. No se aceptan configuraciones con unidades SSD QLC.
Capacidad | 150TB efectivos, en discos SSD SAS 12Gb (Capacidad esperada después de arreglo, con relación de compresión y deduplicación 2:1) La capacidad efectiva debe ser certificada y garantizada por el fabricante, por escrito, con vigencia mínima de cinco (5) años correspondientes al lapso requerido para soporte y garantía. Si NO se logra la capacidad efectiva solicitada, el fabricante u oferente debe proveer el hardware necesario a costo cero ($0) para alcanzar la capacidad efectiva requerida por la Universidad. Los discos empleados NO deben superar 7.68TB de capacidad
Arreglo de discos | El fabricante debe configurar el nivel de protección RAID de acuerdo a sus mejores prácticas, garantizando en todo momento la disponibilidad y consistencia de los datos. Los niveles mínimos esperados son RAID5 o RAID6.
Spare | Debe contar con espacio Hot Spare para recuperación en caso de falla de disco, bien sea Spare dinámico o Hot Spare dedicado.
IOPS de uso mixto (R 70/W 30) | Debe brindar 90K IOPS a través de los discos entregados.
Latencia máxima | 1ms
Puertos | 8 (4 por controladora) (Incluir ópticos originales del respectivo fabricante)
Conectividad | iSCSI 25Gb por puerto "o" FC 32Gb por puerto --> Solo aplica si la solución ofertada exige FC para certificar su compatibilidad con soluciones SAP HANA
Protocolos | Debe soportar bloques (FC, iSCSI) y Vvol.
Escalabilidad | Debe permitir el crecimiento del 100% de la capacidad inicial de manera no disruptiva.
Licenciamiento | Embebido y perpetuo para toda la solución (Administración, Analítica, Autotiering, Compresión, Deduplicación, Snapshots y Replicación)
Integración con Vmware | A través de vStorage API´s como (VASA, VAAI, VAMP, VAIO, VADP) Por medio de la integración lograda a través de las API´s, vCenter debe quedar habilitado para: - Realizar procesos de administración de volúmenes como: crear, eliminar, redimensionar, presentar y retirar volúmenes. - Monitorear el estado de salud de la SAN, su capacidad total, consumida, disponible y proyección de agotamiento.
Funcionalidades | La solución debe estar en capacidad de realizar: Administración del Hardware a través de consola gráfica web usando HTML5 sobre conexión HTTPS Analítica del comportamiento de consumo y operación de la solución, para generar estimaciones de agotamiento de capacidad y recomendaciones de optimización de recursos. Autotiering para lograr el movimiento de los datos entre los diferentes tipos de discos de acuerdo a su utilización, de manera automática y sin la interrupción del servicio. Compresión y deduplicación de los datos Snapshots de datos para lectura y escritura. Replicación síncrona y asíncrona entre almacenamientos o cajas. Monitoreo en tiempo real del Hardware y reportes históricos del estado de salud Monitoreo proactivo por parte del fabricante que permita la identificación temprana de anomalías y su corrección. Envío de alertas y notificaciones por medio de SNMP en la última versión liberada Cifrado de los datos en reposo
Soporte a Sist. Operativo | Debe soportar los siguientes sistemas operativos / hipervisores: Vmware vSphere ESXi en versiones vigentes y soportadas por el fabricante Windows Server Standard en versiones vigentes y soportadas por el fabricante SUSE Linux Enterprise Server en versiones vigentes y soportadas por el fabricante
Reemplazo de Hardware | Debe permitir el reemplazo de partes como controladoras, puertos, ventiladores y baterias, en línea y sin interrupción de los servicios.
Actualización de software | Debe permitir realizar el upgrade del firmware de las controladoras, en línea y de forma no disruptiva.
5. Gestión de la continuidad y la optimización de los recursos
Funcionalidades | Gestión de la continuidad Debe incluir funcionalidades de recuperación ante desastres (DR) que permitan automatizar cada una de las etapas que involucra un DRP, acelerar la recuperación y eliminar los riesgos inherentes a los procesos manuales. La solución propuesta e implementada debe ser compatible con soluciones VMware y proporcionar: Consola gráfica web para administración y monitoreo, usando HTML5 sobre conexión HTTPS. Integración nativa con el Directorio Activo como fuente de autenticación. Reportes históricos y en tiempo real, de desempeño, eventos, procesos de replicación completados y fallidos, pruebas de conmutación, recomendaciones de optimización, etc. Replicación síncrona o asíncrona, desde el sitio principal al sitio alterno y viceversa Replicación encriptada de las máquinas virtuales y sus datos. Gestión automatizada y basada en políticas, para conmutación por error, conmutación por recuperación, pruebas de conmutación y recuperación no disruptivas. Recuperación de la operación (RPO) en un punto menor o igual a 5 minutos. Recuperación de agrupaciones de máquinas virtuales relacionadas, en el mismo punto de tiempo, garantizando que las aplicaciones alojadas en la agrupación se recuperen de forma consistente, conservando la integridad de los datos y la coherencia en el orden de lecto / escritura. Compresión y priorización de ancho de banda. Optimización de recursos Debe incluir funcionalidades de monitoreo y optimización de los recursos del sitio principal, a través de vRealize Operations Advanced (ARIA) en la última versión liberada.
6. Servidores Independientes
Formato | Servidores de 1 unidad de Rack de última generación + Servidores de torre de última generación
Modelo | (Especifique el modelo o referencia)
Procesador | Procesador Intel XEON Gold de última generación (24C - 48T) y frecuencia base de 2.0 Ghz
Memoria | DDR5 ECC 64 GB 4400 MHz
Conectividad | Tarjeta doble puerto 10Gb Base T compatible con protocolo IEEE 802.1Q
Administración remota de HW | Módulo de administración remota licenciado a perpetuidad en la última versión Enterprise (Full) disponible.
Almacenamiento | 3 discos SSD SAS (12Gb) Hot-Swap, de 800GB cada uno, configurados en RAID 5
Controladora RAID | Caché 2GB - PCIe 12Gb
Energía | Fuentes de poder redundantes (Hot-Swap) con cables incluidos. Las fuentes ofertadas deben brindar la potencia necesaria para soportar un eventual crecimiento, conforme a lo requerido en el ítem escalabilidad
Refrigeración | Sistema de ventilación redundante (Hot-Swap)
Cantidad de servidores | 4 (2 de Rack + 2 de Torre) Los servidores de Rack deben incluir rieles móviles con organizador de cables
Energy Star | Requerido (Especifique la categoría)
EPEAT | Requerido (Especifique la categoría)
RoHS | Requerido
Escalabilidad | Disponibilidad de Slots para adicionar 64GB de memoria RAM y 2 bahías de disco SSD SAS
Funcionalidades | El servidor debe estar en capacidad de proporcionar: Arranque seguro (UEFI Secure Boot) Módulo activo de plataforma segura (TPM) en la última versión liberada Administración del Hardware a través de consola gráfica web usando HTML5 sobre conexión HTTPS Monitoreo en tiempo real del Hardware y reportes históricos del estado de salud Monitoreo proactivo por parte del fabricante que permita la identificación temprana de anomalías y su corrección. Envío de alertas y notificaciones por medio de SNMP en la última versión liberada Recuperación del firmware a un estado bueno conocido tras la detección de firmware comprometido Rollback de firmware
7. Conectividad
Modelo Switch 10/25Gb | (Especifique el modelo o referencia)
Modelo Switch 1Gb | (Especifique el modelo o referencia)
Switch ToR | 4 Switch ToR, cada uno de 24 puertos 10/25G + 4 puertos de UpLink. 1 Switch administrable para borde; de 24 puertos 1Gb Base T + 2 puertos de Uplink (Incluir ópticos de 1Gb Base T) Consideraciones: Los Switch ofrecidos deben: - Incluir configuración y operación en alta disponibilidad, a través de mecanismos como VSS (Virtual Switch Stacking), VLT (Virtual Link Trunking) o similares, con ancho de banda en conexión redundante de 80Gb o superior. - Ser de la misma marca de la solución propuesta o, en su defecto, ser certificados como equipos compatibles, soportados y garantizados durante los 5 primeros años, incluso durante la extensión de la garantía por 3 años adicionales, a través del mismo punto de contacto dispuesto por el fabricante de la solución ofertada. - Soportar protocolos estándar para la interconexión a los Switch Core a través de los puertos UpLink y permitir la configuración de enlaces agregados. - Soportar configuración de MTU´s desde 1500 hasta 9000 (Jumbo Frames) por cada puerto del Switch, en función de la necesidad. - Contar con fuentes de poder redundantes (Hot-Swap). No aplica para el Switch de borde. - Contar con sistemas de ventilación redundantes (Hot-Swap). No aplica para el Switch de borde.
Switch SAN | Solo las soluciones ofertadas con sistemas de almacenamiento SAN que requieran comunicación Fibre Channel (Storage Connector) para certificar su compatibilidad con soluciones SAP HANA, deberán incluir los siguientes componentes: 4 Switch Fibre Channel, cada uno de 24 puertos a 32Gb con mínimo 12 puertos licenciados. (Incluir ópticos originales del respectivo fabricante) Las soluciones ofertadas que no requieran comunicación Fibre Channel para certificar su compatibilidad con soluciones SAP HANA, NO necesitan incluir estos componentes.
Transceivers para Switch TOR | QSFP+ (40 Gbps) o superior, para configurar mecanismos de alta disponibilidad entre los Switch TOR. (Aproximadamente 8 unidades - Se deben incluir los respectivos Patch Cord o conexiones Twinax)
SFP28 LC (25 Gbps) monomodo, para la conexión de los Switch TOR del sitio principal a los Switch Core HPE Aruba AOS-CX 6405 v2 (Aproximadamente 4 unidades)
SFP28 LC (25 Gbps) multimodo, para la conexión de los Switch TOR del sitio alterno a los Switch Core HPE Aruba AOS-CX 6405 v2 (Aproximadamente 4 unidades)
SFP28 LC (25 Gbps) multimodo, para la conexión de los Switch TOR a los servidores y almacenamientos del sitio principal y alterno (Aproximadamente 64 unidades) "O" Para las soluciones ofertadas con almacenamiento Fibre Channel (Aproximadamente 32 unidades)
SFP+ RJ45 (10Gbps) para la conexión de 2 servidores independientes a los Switch TOR del sitio principal y alterno (Aproximadamente 4 unidades)
Patch Cord Fibra Óptica Multimodo | (LC/LC) SYSTIMAX de 3mts, para la conexión de los servidores a los Switch TOR. (Aproximadamente 52 unidades)
Patch Cord Fibra Óptica Multimodo | (LC/LC) SYSTIMAX de 15mts, para la conexión de los Switch TOR del sitio alterno a los Switch Core. (Aproximadamente 4 unidades)
Patch Cord Fibra Óptica Monomodo | (LC/LC) SYSTIMAX de 3mts, para la conexión de los Switch TOR del sitio principal a los Switch Core. (Aproximadamente 8 unidades)
Patch Cord Cobre | Cat. 6A SYSTIMAX de 3 Mts, para la conexión de los puertos de aministración del Hardware y los puertos de operación de los servidores independientes. (Aproximadamente 30 unidades)
8. Soporte y garantía directos de fábrica (Hardware)
Vigencia | Todos los componentes deben estar cubiertos durante CINCO (5) años contados a partir del recibo a satisfacción, emitido al finalizar el contrato, por parte del interventor designado por la Universidad. También se debe permitir la extensión de su vigencia por TRES (3) años más. Se debe entregar certificado de garantía emitido por el fabricante, que sea verificable a través de la página Web oficial.
Reemplazo de Hardware | Ante cualquier evento de fallo o anomalía en el Hardware cubierto por garantía, este debe ser reemplazado SOLO por repuestos nuevos, originales, con transporte e instalación en sitio y sin ningún costo adicional.
Soporte y garantía | Se debe brindar en idioma español, de forma remota y en sitio, según sea necesario, con acuerdo de nivel de servicio establecido en 7 x 24 x 6 (lunes a domingo, atención las 24 horas y máximo 6 horas para solución)
9. Licenciamiento del software, suscripciones de soporte y actualización
Licenciamiento (No OEM) | Todos los productos de software contemplados en la solución deben cumplir con los siguientes requisitos: La versión implementada debe corresponder a la última estable liberada. El licenciamiento debe pertenecer al segmento académico/educativo, siempre que se encuentre diponible dentro del portafolio del respectivo fabricante. El licenciamiento debe ser perpetuo e incluir suscripción de soporte y actualización vigente durante 5 años. Para el caso particular de los productos VMware, se permiten las suscripciones en categoría BASIC. A continuación, se enuncian los productos de software y cantidad de licencias necesarias para soportar las funcionalidades requeridas: -VMware vRealize Operations Advanced (ARIA Operations Advanced) 8 licencias -Solución propuesta para DR. (Debe incluir el licenciamiento necesario para funcionar adecuadamente y replicar cincuenta (50) máquinas virtuales con sus datos) A continuación, se enuncian los productos de software y licencias que dispone la UdeA, por lo tanto, NO son requeridas. -Windows Server Std 2022 (La UdeA ya cuenta con Enrollment for Education Solutions) -VMware vSphere ESXi Ent. Plus (La UdeA ya cuenta con licenciamiento y suscripciones de soporte vigentes para todos los servidores contemplados) -vCenter Server Appliance Standard (La UdeA ya cuenta con UNA (1) licencia y su respectiva suscripción de soporte vigente para el VCSA del sitio principal)
10. Otros
La oferta debe incluir los siguientes items | Todos los servicios de instalación, implementación, componentes de hardware, software, medios de comunicación y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la solución propuesta.
UN (1) sistema (AIOps) basado en la nube, para monitoreo proactivo, automático e inteligente, que permita predecir, prevenir y resolver problemas relacionados con el Hardware propuesto.
UN (1) Rack de cuerpo completo (42U), con profundidad superior a 110cm y niveladores que permitan compensar las diferencias a nivel en el piso.
Dos (2) PDU bifásicas en formato vertical. Cada una con las siguientes características: -Administrables y monitoreables a través de LAN -Alimentación eléctrica a 220V y salida a 220V -Capacidad de carga mínima de 10kW -24 puertos compatibles con las terminales de conexión de los servidores y Switches ofertados y los demás accesorios. Se debe informar el tipo de conector NEMA que disponen las PDU.
UPS de torre de 10kVA. Características mínimas que debe cumplir: UPS Trifásica; entrada 208V (3F+1N+1T) y salida 220/120V (2F+1N+1T) Diseño de interfaz con capacidad de servicio y fácil uso (Pantalla LCD de pantalla con información detallada del sistema.) Factor de potencia de 0.95 a 1 Transformador de aislamiento a la salida Soporte para todo tipo de cargas (capacidad de sobrecarga) Protección contra todo tipo de fallas Disponibilidad de conexión en paralelo Tecnología On Line Inversor de alta frecuencia Limitación de corriente de entrada: 150% sistema inversor Tipo de onda de salida: Senoidal Pura Regulación de voltaje: +/- 3% línea línea THD <2% full carga lineal Frecuencia de salida: 50Hz/60Hz Soporte de baterías mínimo de 10 minutos a plena carga para todos los componentes alojados en el Rack. (4 Servidores + 1 Sistema de almacenamiento SAN + 2 Switches ToR + 1 Switch administrable + 1 Solución de Respaldo Veritas NetBackup) Se realizarán pruebas de autonomía a plena carga para constatar el cumplimiento del requisito. En caso de fallar las pruebas, el oferente deberá adicionar los bancos de baterías necesarios para cumplir el tiempo mínimo establecido. Baterías libres de mantenimiento Bypass automático de estado sólido con capacidad de 150% y tiempo de transferencia de 0 milisegundos. Señalización visual y audible Comunicación con otros sistemas de control y supervisión (Administrable vía LAN, incluir puerto o tarjeta de comunicaciones) Garantía de la UPS: TRES (3) años con servicio en sitio. Garantía de las baterías: DOS (2) años con servicio en sitio. Debe incluir servicio de instalación a CERO (0 Mts) y pruebas en sitio. (La UdeA garantiza la conexión eléctrica en el punto de instalación de la UPS)
Servicios de instalación Son aquellos que sean requeridos para llevar a cabo la instalación, conexión, configuración y pruebas de todos los componentes de Hardware que contempla la solución definida para el sitio principal y alterno, garantizando la aplicación de las mejores prácticas y configuraciones dispuestas por los respectivos fabricantes, en aspectos como: conectividad, seguridad, monitoreo, tolerancia a fallos, alta disponibilidad y los demás necesarios para lograr su adecuada operación. Quedan incluidos dentro de estos servicios, la configuración del sistema (AIOps) para monitoreo integral del Hardware y la configuración del módulo de administración remota; con la respectiva activación de alarmas, el envío de alertas por correo electrónico, la creación de usuarios de servicio, la configuración de la fuente horaria y las demás funcionalidades recomendadas por el respectivo fabricante (Son responsabilidad SOLO del fabricante) Servicios de implementación Son aquellos que sean requeridos para llevar a cabo la instalación, conexión, configuración y pruebas de todos los productos de Software que contempla la solución definida para el sitio principal y alterno, garantizando la aplicación de las mejores prácticas y configuraciones dispuestas por los respectivos fabricantes, en aspectos como: conectividad, seguridad, tolerancia a fallos, alta disponibilidad y los demás necesarios para lograr su adecuada operación. Quedan incluidos dentro de estos servicios, la configuración de todos los equipos de comunicación, la certificación de todos los puntos de red y la respectiva marcación de todos los Servidores, Sistemas de Almacenamiento, UPS, PDU´s, Switches y Patch Cords empleados en la solución. Todo el cableado empleado en la implementación deberá entregarse peinado y ajustado al Rack por medio de cintas de Velcro. El modelo de marcación y el material empleado debe ser acordado con el personal de Telecomunicaciones de la UdeA. Servicios de migración Son aquellos que sean requeridos para trasladar a la nueva infraestructura, todas las máquinas virtuales y sus datos, plantillas y archivos de instalación, garantizando su integridad, comunicación y adecuada operación una vez finalizada la actividad. Una vez completada la migración de cada máquina virtual a la nueva versión de hipervisor, se debe realizar la respectiva actualización de Vmwaretools/Openvmtools y la versión de hardware (Compatibilidad). Se estima que las (150) máquinas virtuales a migrar y sus datos consumen 70TB como máximo. Servicios de instalación Servidores Independientes Son aquellos que sean requeridos para llevar a cabo la instalación, conexión, configuración y pruebas de todos los componentes de Hardware y Software. Entiéndase por software el sistema operativo Windows Server en la versión designada por la UdeA, para todos los servidores requeridos en el numeral 6 (Servidores Independientes) del presente anexo. Consideraciones: 1. El diseño y planeación de todas las actividades involucradas en la implementación de la solución y la migración de todas las máquinas virtuales con sus datos, debe propender por minimizar el impacto y afectación a la prestación de los servicios institucionales. 2. El responsable de realizar la implementación debe configurar los componentes que involucra la solución (Hardware y Software), garantizando el correcto funcionamiento de IPV4 e IPV6 en dual stack. La UdeA suministrará las direcciones lógicas IPV4 e IPV6 para su desarrollo.
Talento humano Ingenieros capacitados y certificados por el respectivo fabricante, con mínimo tres (3) años de experiencia en las temáticas relacionadas, para llevar a cabo el proceso de implementación de la solución propuesta (Hardware y Software); migración de máquinas virtuales y sus datos. Los servicios de implementación y migración podrán ser realizados por el Contratista, SOLO si este acredita que cuenta con funcionarios que han desarrollado las competencias necesarias para llevar a cabo el proceso. En caso contrario, dichos servicios deberán ser brindados por el fabricante de la solución propuesta. Medio de prueba: Certificación emitida por el respectivo fabricante a los ingenieros designados para la implementación y migración, que permita identificar las competencias técnicas adquiridas; certificación de experiencia mínima relacionada y emitida por el Proponente a los ingenieros designados para la implementación y migración. Un (1) gerente de proyectos, designado, que cumpla con los siguientes requisitos mínimos: 1) Tener certificación vigente en PMP del Project Management Institute (PMI) o, en su defecto, ser Especialista en Gerencia de Proyectos o afines. 2) Tener experiencia mínima de tres (3) años, ejerciendo como gerente de proyectos de similar naturaleza a la de la presente invitación. El gerente de proyecto será responsable de las siguientes actividades, pero sin limitarse a: 1) Diseñar y planificar todas las actividades requeridas, de manera coordinada, para garantizar el desarrollo oportuno de las diferentes fases del proyecto. 2) Coordinar y hacer seguimiento a todo el equipo de trabajo involucrado en el proyecto. 3) Interactuar con la UdeA según sea requerido; mantener una comunicación oportuna y veraz, como avances, retrasos, problemas, etc. 4) Gestionar los problemas y los cambios que surjan durante el desarrollo del proyecto. Medios de prueba: 1) Certificación de experiencia emitida por el respectivo Proponente al profesional designado; 2) Copia digital del certificado del Project Management Institute (PMI) como PMP vigente o, en su defecto, copia digital del acta de grado como Especialista en Gerencia de Proyectos o afines. NO se permitirá la prestación de servicios a personal diferente al certificado y avalado inicialmente, a menos que este cumpla con las mismas condiciones estipuladas y, en dado caso, la UdeA se reserva el derecho de aceptar o rechazar el personal propuesto.
Transferencia de conocimiento sobre la instalación, configuración, administración y mantenimiento de todos los componentes que involucra la solución (Hardware y Software); impartida a CUATRO (4) funcionarios designados por la UdeA. La transferencia de conocimientos debe cumplir las siguientes condiciones: - Ser dictada en español, preferiblemente de forma presencial, en las fechas y horarios definidos en común acuerdo. - Tener una duración mínima de 30 horas; las clases NO deben superar una intensidad máxima diaria de CUATRO (4) horas; se deben incluir laboratorios prácticos realizados con el mismo software y equipo(s) adquiridos por la UdeA. - Suministrar memorias digitales y certificado de participación membretado por el respectivo fabricante o Partner, el cual debe incluir la siguiente información: nombre completo del participante, su número de identificación, intensidad total de la capacitación, nombre del instructor, fecha de inicio y finalización. Entrenamiento oficial, dictado por instructores avalados por los respectivos fabricantes de las soluciones, impartido a DOS (2) funcionarios designados por la UdeA. El entrenamiento oficial debe cumplir las siguientes condiciones: - Ser dictado en español, preferiblemente de forma presencial, en las fechas y horarios definidos en común acuerdo. - Contar con una duración e intensidad horaria establecida por el respectivo fabricante de las soluciones e incluir laboratorios prácticos. - Suministrar memorias digitales y certificado de participación membretado por la respectiva entidad educativa, el cual debe incluir la siguiente información: nombre completo del participante, su número de identificación, intensidad total de la capacitación, nombre del instructor, fecha de inicio y finalización. Se deben incluir los siguientes cursos en su última versión: - VMware vSphere: Operate, Scale and Secure. Debe incluir DOS (2) voucher de certificación VCP DCV para la última versión. - VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure and Manage - Solución propuesta para Disaster Recovery (DR): Install, Configure and Manage.
Informe de instalación, configuración y parametrización de todos los componentes que involucra la solución (Hardware y Software). Dicho informe debe incluir un diagrama de conexión física y lógica de todos los equipos (sitio principal y alterno), discriminados a través de convenciones y etiquetas que permitan identificar cada uno con facilidad, su direccionamiento LAN y iSCSI, posibles agregaciones de puertos (LAG), los números de puerto en cada extremo y demás datos considerados como relevantes. Así mismo, deben incluir todos los manuales personalizados de administración y guías de usuario acordes con la solución implementada.
Servicios de soporte técnico especializado, de forma remota y en sitio, según sea necesario, para afinar, diagnosticar, solucionar y gestionar las solicitudes de garantía que generen los equipos y servicios implementados, por un periodo mínimo de TRES (3) meses posteriores a la fecha de recibo a satisfacción. Bolsa de 70 horas, vigentes durante 60 meses posteriores a la fecha de recibo a satisfacción, para asesorar y realizar actividades de forma remota y en sitio, según sea necesario, de actualización de FIRMWARE, CONTROLADORES, PARCHES, SOPORTE Y CONFIGURACIÓN al Hardware y Software implementados. El consumo de horas estimadas por el contratista para el desarrollo de las actividades que llegaran a ser requeridas, debe ser acordado y corresponder a un proceso planificado, detallado y diseñado para minimizar el impacto y afectación a la prestación de los servicios institucionales. Dicho plan de trabajo deberá ser evaluado y autorizado por un funcionario designado por la UdeA, quien será responsable de hacer seguimiento al buen desarrollo y finalización de las actividades contempladas. Una vez concluido el plan de trabajo, será responsabilidad del contratista la elaboración de un reporte oficial de servicios que detalle: cada una de las actividades realizadas, el funcionario responsable de la ejecución, su estado de culminación, recomendaciones y un informe de horas consumidas y disponibles.
ANEXO 1. CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS (CTO)
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIVISIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA
INVITACIÓN PÚBLICA N° 11010003-045 de 2023
Note on B123: Diego.Villada: Se consideran 8 unidades que serán instaladas en los 2 puertos destinados para HA por cada SW TOR.
Note on B124: Diego.Villada: Se consideran 4 unidades que serán empleadas en los puertos UpLink de los 2 SW TOR alojados en la SIU. Las unidades requeridas por los Switch Core serán suministradas a través del proyecto de renovación de Telecomunicaciones.
Note on B125: User: Se consideran 4 unidades que serán empleadas en los puertos UpLink de los 2 SW TOR alojados en el Sótano del Bloque 8. Las unidades requeridas por los Switch Core serán suministradas a través del proyecto de renovación de Telecomunicaciones.
Note on B126: Diego.Villada: Se consideran 58 unidades que serán distribuidas así: 24 en los Switch TOR del sitio principal 12 en los Switch TOR del sitio alterno 16 en los puertos de las controladoras (4 x controladora) 12 para conexiones futuras
Note on B127: User: Se consideran 4 unidades distribuidas así: 2 para AD en SIU 2 para AD en Bloque 8
Note on B128: User: Se consideran 52 unidades que serán empleadas para conectar los 36 puertos de FO dispuestos por los 6 servidores (6 puertos x servidor) + 16 puertos dispuestos por los dos almacenamientos. (8 puertos x almacenamiento)
Note on B129: User: Se consideran 4 unidades para conectar 4 puertos Uplink de 2 SW TOR, alojados en el sitio alterno, a los Switch Core de los bloques 8 y 16.
Note on B130: User: Se consideran 8 unidades que serán empleadas así: 4 para conectar 4 puertos Uplink de los 2 SW TOR a la fibra oscura en la SIU + 4 para conectar el otro extremo a los SW Core de los bloques 8 y 16.
Note on B131: Diego.Villada: Diego.Villada: Se consideran 12 unidades para los 4 servidores del numeral 6. 4 para puertos de administración HW + 8 de operación LAN. Se consideran 6 unidades para conectar los puertos de administración HW de los servidores del sitio ppal y alterno. Se consideran 12 unidades para conectar 2 puertos de administración de cada almacenamiento + 2 puertos de las dos PDU administrables + 1 puerto de la UPS + 4 puertos de los Switch ToR + 1 puerto del Switch de administración.