## Propuesta
NOMBRE O LOGO DE LA EMPRESA |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
NUEVA SEDE FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
Compraventa de enfriador tipo tornillo de 1006 kW con refrigerante 1234ze, incluye transporte, puesto en sitio dispuesto por Universidad, puesta en funcionamiento y arranque para operación, para el proyecto nuevo Campus de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez (FNSP), de la Universidad de Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín, asociado al contrato VA-022-2021, mediante la modalidad de precios fijos no reajustables, de acuerdo con los términos de referencia, formulario económico y especificaciones técnicas.
Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total
1.0.0 | AIRE ACODICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA
1.1.0 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
1.1.1 | Suministro, transporte desde fábrica, puesta en sitio dispuesto por la obra y arranque de un enfriador tipo tornillo de 1006 kW para operación con refrigerante 1234ze. Incluye: Importación, nacionalización, transporte hasta la nueva sede de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, transporte interno hasta el cuarto destinado por la obra para su instalación, soportes eliminadores de vibración, placas de marcación, arranque, conexión de redes hidráulicas, eléctricas y de control, acompañamiento de personal técnico certificado por el fabricante para el arranque y pruebas de funcionamiento y entrega de informe de arranque, puesta a punto. | un | 1 |  | 0
SUBTOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 0
IVA |  |  | 19% |  | 0
TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES:
Diligenciar únicamante las celdas resaltadas en amarillo
Verificar las fórmulas es responsabilidad del contratista
No modificar descripción, itmes y unidaad, so pena de ser rechazada la propuesta
Incluir todos los costos, gastos, impuestos, y contribucines aplicables
El valor de la propuesta no puede superar el presupuesto oficial 1.564.623.900

## Caracteristicas técnicas
| Especificado U de A | Cumplimiento obligarorio (las celdas señaladas en verde) | CARACTERISTICAS TÉCNICAS PROPUESTA
Marca
Referencia
Capacidad de enfriamiento kW/TR | 1006 kW | Minino que debe cumplir
potencia de entrada kW
Eficiencia de enfriamiento EER kW/kW
IPLV.IP kW/kW
SEER n/s
Temperatura de agua entrando al evaporador °C/F | 13.3°C/56°F | Debe cumplir con este requisito especifico
Temperatura de agua saliendo al evaporador °C/F | 5.6°C/42°F | Debe cumplir con este requisito especifico
Flujo de agua evaporador l/s
Pérdida de presión en el evaporador kPa | 22 kPa | Máximo permitido
Temperatura de agua entrando al condensador | 23.9°C / 75°F | Debe cumplir con estas temperaturas
Temperatura de agua saliendo al condensador | 29.5°C / 85°F | Debe cumplir con estas temperaturas
Flujo de agua condensador
Pérdida de presión en el condensador | 28 kPa | Máximo permitido
Tipo de compresor | Tornillo | Debe cumplir con este requisito especifico
Numero de compresores
Numero de circuitos
Control de capacidad | Variable | Debe cumplir con este requisito especifico
Carga de refrigerante
Tipo de condensador
Tipo de evaporador
Pasos del evaporador
refrigerante | 1234Ze | Debe cumplir con este requisito especifico
Alimentación | 440V-3 FASES -60 Hz | Debe cumplir con este requisito especifico
Peso
Dimensiones largo-ancho-alto
Tiempo de fabricaciòn
Medio de validación: Ficha técnica
OBSERVACIONES:
Diligenciar únicamante las celdas resaltadas en amarillo