## Anexo 1A
Anexo 1A VA-035-2023
LOGO DEL PROPONENTE |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
|  | OBJETO | “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de la Universidad de Antioquia, ubicados en todos los campus dentro y fuera del Área Metropolitana, en la ciudad de Bogotá DC y en todos aquellos campus que se integren a la Universidad durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los ítems de pago y la cotización presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato. Alcance: El servicio incluye la recarga, según el tipo de agente, los repuestos y los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento; el transporte de los extintores desde y hasta el campus donde se encuentre ubicado; el suministro de extintores para cambio de los equipos de agente limpio.
ITEM | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitarios (sin IVA) | Valor Total (sin IVA)
1. Recargas y revisiones
1.1 | Libra de polvo químico seco tipo ABC recargada | lb | 8605 | 1 | 8605
1.2 | Libras de Polvo Químico Seco ABC 90 | lb | 65 |  | 0
1.3 | Libra de polvo químico seco tipo BC | lb | 178 |  | 0
1.4 | Libra Bióxido de Carbono CO2 | lb | 1193 |  | 0
1.5 | Recarga unitaria de extintores de agua de 2.5 galones | und | 54 |  | 0
1.6 | Recarga unitaria de extintores de Water Mist | und | 12 |  | 0
1.7 | Recarga unitaria de extintores tipo K | und | 7 |  | 0
1.8 | Revisión Equipo de Bióxido de Carbono CO2 | und | 272 |  | 0
1.9 | Revisión Equipo de Solkaflam o Agente Limpio | und | 205 |  | 0
1.10 | Revisión Equipo de Water Mist | und | 23 |  | 0
1.11 | Revisión Equipo Tipo K | und | 10 |  | 0
1.12 | Revisiones Polvo Químico Seco ABC 90 | und | 30 |  | 0
1.13 | Pitometría para red contra incendio incluye:Inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de bombeo contra incendio.Pruebas hidrostáticas de las mangueras contra incendio.Prueba y mantenimiento de gabinetes contra incendio integrados a cada sistema. | und | 18 |  | 0
2. Viajes o transpores (1 viaje contempla Ida y regreso)
2.1 | Viajes Sede Carmen de Viboral | und | 1 |  | 0
2.2 | Viajes Sede Sonson | und | 1 |  | 0
2.3 | Viajes Sedes Caucasia, Yarumal y Hacienda la Candelaria | und | 1 |  | 0
2.4 | Viajes Sedes Puerto Berrio y Sede San Jose del Nus | und | 1 |  | 0
2.5 | Viajes Sede Oriente Carmen de Viboral Parque Tecnologico | und | 1 |  | 0
2.6 | Viajes Sede Santa Fe de Antioquia | und | 1 |  | 0
2.7 | Viajes Sede Andes | und | 1 |  | 0
2.8 | Viajes a Sedes Urabá: Turbo, Apartadó, Carepa. | und | 1 |  | 0
2.9 | Viajes Hacienda Vegas de la Clara ( Gomez Plata | und | 1 |  | 0
2.10 | Viajes a Sede Segovia | und | 1 |  | 0
2.11 | Vijes a Sede Amalfi | und | 1 |  | 0
2.12 | Viajes Sede Frontino | und | 1 |  | 0
2.13 | Viaje Sede Bogotá | und | 1 |  | 0
2.14 | Viajes Hacienda la Montaña (San pedro de los Milagros) | und | 1 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO: RECARGAS,REVISIONES Y TRANSPORTES OVIAJES
| IVA 19% | 19%
TOTAL RECARGAS, REVISIONES Y TRANSPORTES
NOTAS
1. El proponente solo debe diligenciar las casillas sombreadas en amarillo. Es su responsabilidad verificar las fórmulas de cálculo y sus resultados
2. El transporte utilizado para las visitas a las sedes deberá cumplir toda la normatividad vigente que le aplique. Contempla transporte entre todas las sedes de la Universidad.
3. Las visitas y trabajos en las Sedes se programarán según las necesidades de la sede y el cronograma de trabajo planteado
4. El personal deberá estar disponible para viajar a las diferentes Sedes de la Universidad.

## Anexo 1B
Anexo 1B VA-035-2023
LOGO DEL PROPONENTE |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
|  | OBJETO | “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de la Universidad de Antioquia, ubicados en todos los campus dentro y fuera del Área Metropolitana, en la ciudad de Bogotá DC y en todos aquellos campus que se integren a la Universidad durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los ítems de pago y la cotización presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato. Alcance: El servicio incluye la recarga, según el tipo de agente, los repuestos y los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento; el transporte de los extintores desde y hasta el campus donde se encuentre ubicado; el suministro de extintores para cambio de los equipos de agente limpio.
ITEM | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitarios (sin IVA) | Valor Total (sin IVA)
3. Repuestos
3.1 | Acople 3/8 | und | 3 |  | 0
3.2 | Acople AH 3/8x1/4 | und | 3 |  | 0
3.3 | Acople AP | und | 3 |  | 0
3.4 | Adaptador 5/8x5/8 para CO2 | und | 3 |  | 0
3.5 | Amarre extintores de 20 y 30 lb. | und | 178 |  | 0
3.6 | Anillos 2 1/2 | und | 3 |  | 0
3.7 | Anillos 1 1/2 | und | 3 |  | 0
3.8 | Boquilla | und | 8 |  | 0
3.9 | Cabezote extintor de CO2 | und | 5 |  | 0
3.10 | Cápsula Capacidad ¼" | und | 3 |  | 0
3.11 | Cilindro para extintor de agua | und | 1 |  | 0
3.12 | Cilindro para extintor de PQS y agente limpio 10lb | und | 10 |  | 0
3.13 | Cilindro para extintor de PQS 20 lb | und | 23 |  | 0
3.14 | Cilindro para extintor de PQS 5 lb | und | 1 |  | 0
3.15 | Cinturón para soporte de corneta CO2 | und | 15 |  | 0
3.16 | Conjunto válvula para extintor CO2 | und | 5 |  | 0
3.17 | Corneta para extintor de CO2 10,15 y 20 | und | 10 |  | 0
3.18 | Difusor para extintores de CO2 | und | 5 |  | 0
3.19 | Disco de seguridad CO2 | und | 7 |  | 0
3.20 | Empaque CO2 | und | 597 |  | 0
3.21 | Empaque en nitrilo | und | 1474 |  | 0
3.22 | Empaque en viton | und | 715 |  | 0
3.23 | Ferrul F 1/2 Mn | und | 5 |  | 0
3.24 | Mango para extintor de CO2 | und | 5 |  | 0
3.25 | Manguera para extintor de Agua, PQS y Agente Limpio | und | 42 |  | 0
3.26 | Manguera para extintor de CO2 10,15 y 20 lb. | und | 10 |  | 0
3.27 | Manómetro | und | 215 |  | 0
3.28 | Marcacion de consecutivo | und | 352 |  | 0
3.29 | Niple para corneta extintores de CO2 | und | 5 |  | 0
3.30 | Palanca de accionamiento | und | 6 |  | 0
3.31 | Prueba hidrostática de alta | und | 122 |  | 0
3.32 | Prueba hidrostática de baja presión | und | 345 |  | 0
3.33 | Reducción R3/8x1/8 | und | 3 |  | 0
3.34 | Reducción RG 1/2x1/4 | und | 3 |  | 0
3.35 | Reducción RG 3/8x1/4 | und | 3 |  | 0
3.36 | Reducción valvula grande | und | 15 |  | 0
3.37 | Reducción valvula pequeña | und | 3 |  | 0
3.38 | Resorte vastago (progen pequeño) | und | 3 |  | 0
3.39 | Tubo sifon para extintor | und | 25 |  | 0
3.40 | Valvula Extintor Grande | und | 50 |  | 0
3.41 | Valvula Extintor Pequeña | und | 50 |  | 0
3.42 | Vástago ensamblado valvula grande | und | 3 |  | 0
3.43 | Vástago ensamblado valvula pequeña | und | 3 |  | 0
3.44 | Vástago para extintores de CO2 | und | 3 |  | 0
3.45 | Aviso en acrílico para todo tipo de extintor 22x30cm | und | 322 |  | 0
3.46 | Suministro de manguera para red contra incendios de 1/2" 30 m, doble chaqueta | und | 1 |  | 0
3.47 | Llave universal para apertura de hidrantes | und | 1 |  | 0
3.48 | Reducción de 2 1/2" a 1 1/2" | und | 1 |  | 0
3.49 | Soporte Extintor Tipo Pedestal 10 lbs Color Blanco | und | 50 |  | 0
3.50 | Soporte Extintor Tipo Pedestal 20 lbs Color Blanco | und | 50 |  | 0
3.51 | Soporte Tipo pared Extintor 10 y 20 lbs Platina | und | 50 |  | 0
3.52 | Revisión de manguera de 1 y media de 30 m | rev | 18 |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | 0
| IVA 19% | 19% |  |  | 0
| TOTAL REPUESTOS NUEVOS |  |  |  | 0
NOTAS
1. El proponente solo debe diligenciar las casillas sombreadas en amarillo. Es su responsabilidad verificar las fórmulas de cálculo y sus resultados
2. El transporte utilizado para las visitas a las sedes deberá cumplir toda la normatividad vigente que le aplique. Contempla transporte entre todas las sedes de la Universidad.
3. Las visitas y trabajos en las Sedes se programarán según las necesidades de la sede y el cronograma de trabajo planteado
4. El personal deberá estar disponible para viajar a las diferentes Sedes de la Universidad.

## Anexo 1C
Anexo 1C VA-035-2023
LOGO DEL PROPONENTE |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
|  | OBJETO | “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de la Universidad de Antioquia, ubicados en todos los campus dentro y fuera del Área Metropolitana, en la ciudad de Bogotá DC y en todos aquellos campus que se integren a la Universidad durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los ítems de pago y la cotización presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato. Alcance: El servicio incluye la recarga, según el tipo de agente, los repuestos y los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento; el transporte de los extintores desde y hasta el campus donde se encuentre ubicado; el suministro de extintores para cambio de los equipos de agente limpio.
4. Suministro de extintores nuevos
Item | Tipo de extintor | Observaciones | Capacidad | Cantidad | Valor unitario (sin IVA) | Valor total (sin IVA)
1 | Polvo Químico Seco ABC | Fosfato Monoamónico 65% de pureza Prueba Hidrostática no mayor a 6 meses de la fecha de compra | 5 Lb | 5 |  | 0
2 |  |  | 10 Lb | 129 |  | 0
3 |  |  | 20 Lb | 11 |  | 0
4 | Extintor de Agua | Cilindro de Acero Inoxidable Prueba Hidrostática no mayor a 6 meses de la fecha de compra | 2.5 Galones | 19 |  | 0
5 | Bióxido de Carbono CO2 | Certificado Cilindro de aluminio sin soldaduras Prueba Hidrostática no mayor a 6 meses de la fecha de compra | 5 Lb | 123 |  | 0
6 |  |  | 10 Lb | 20 |  | 0
7 |  |  | 15 Lb | 5 |  | 0
8 | Water Mist | Agua desionizada Certificado Cilindro en acero inoxidable Boquilla de aspersión Base aislante de electricidad Prueba Hidrostática no mayor a 6 meses de la fecha de compra | 1.8 galones | 14 |  | 0
9 | Tipo K | Acetato de Potasio Cilindro en acero Inoxidable Si el extintor es importando debe tener certificación Prueba Hidrostática no mayor a 6 meses de la fecha de compra | 1.5 galones | 3 |  | 0
10 | ABC 90 | Base de fosfato monoamónico siliconizado con pureza de 90% Cerificado Prueba Hidrostática no mayor a 6 meses de la fecha de compra | 10 Lb | 12 |  | 0
11 | Extintor Polvo quimico seco ABC 150 libras satélite | Proveen una rápida y segura protección contra incendios CLASE ABC que pueden presentarse en la industria petrolera, química; bodegas, almacenes, aeropuertos, minas, estaciones de servicio. AGENTE EXTINTOR: Polvo químico seco a base de Fosfato Monoamónico con 70% DE PUREZA (mayor potencial de extinción). Ensamblado con válvula automática para control de descarga, manómetro y manguera. INCLUYE: Aviso de señalización. GARANTÍA: 5 años. MARCA: Impleseg. IMPORTANTE: Se recarga cada año. Certificación ISO 9001: 2015. | 150 LB | 3 |  | 0
| COSTO DIRECTO EXTINTORES |  |  |  |  | 0
| IVA 19% | 19% |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL EXTINTORES |  |  |  |  | 0
NOTAS
1. El proponente solo debe diligenciar las casillas sombreadas en amarillo. Es su responsabilidad verificar las fórmulas de cálculo y sus resultados
2. El transporte utilizado para las visitas a las sedes deberá cumplir toda la normatividad vigente que le aplique. Contempla transporte entre todas las sedes de la Universidad.
3. Las visitas y trabajos en las Sedes se programarán según las necesidades de la sede y el cronograma de trabajo planteado
4. El personal deberá estar disponible para viajar a las diferentes Sedes de la Universidad.

## Anexo 1D
Anexo 1D VA-035-2023
LOGO DEL PROPONENTE | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
| OBJETO | “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de la Universidad de Antioquia, ubicados en todos los campus dentro y fuera del Área Metropolitana, en la ciudad de Bogotá DC y en todos aquellos campus que se integren a la Universidad durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los ítems de pago y la cotización presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato. Alcance: El servicio incluye la recarga, según el tipo de agente, los repuestos y los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento; el transporte de los extintores desde y hasta el campus donde se encuentre ubicado; el suministro de extintores para cambio de los equipos de agente limpio.
Detalle | Total
Número de capacitaciones ofrecidas en forma gratuita por la vigencia del contrato
Duración en horas de cada capacitación

## Total Propuesta Económica
RESUMEN PROPUESTA VA-035-2023
LOGO DEL PROPONENTE | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
| OBJETO | “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de la Universidad de Antioquia, ubicados en todos los campus dentro y fuera del Área Metropolitana, en la ciudad de Bogotá DC y en todos aquellos campus que se integren a la Universidad durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los ítems de pago y la cotización presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato. Alcance: El servicio incluye la recarga, según el tipo de agente, los repuestos y los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento; el transporte de los extintores desde y hasta el campus donde se encuentre ubicado; el suministro de extintores para cambio de los equipos de agente limpio.
Detalle | Total
Anexo 2A: Subtotal recargas, revisiones y transportes | 0
Anexo 2B: Subtotal Repuestos nuevos | 0
Anexo 2C: Subtotal Extintores nuevos | 0
Costo Directo (A+B+C) | 0
IVA (19%) | 0
TOTAL PROPUESTA | 0