## ENTREGA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invitación Pública N° VA-210-2018
OBJETO: "Ejecución de obras eléctricas, civiles e hidrosanitarias requeridas para el cambio de alimentadores eléctricos primarios en media tensión de las subestaciones eléctricas de los bloques 5 y 8"
LISTADO DE OFERENTES
NRO | OFERENTE
1 | MAURO VELEZ GÓMEZ
2 | LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
3
OBSERVACIÓN:
______________________________________

## APERTURA DE SOBRES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invitación Pública N° VA-210-2018
OBJETO: "Ejecución de obras eléctricas, civiles e hidrosanitarias requeridas para el cambio de alimentadores eléctricos primarios en media tensión de las subestaciones eléctricas de los bloques 5 y 8"
APERTURA DE SOBRES
CIERRE: 04/12/2018 HORA:09.00 A.M
N° | RADICADO | HORA DE RECIBIDO | PROPONENTES | NIT/CC | REPRESENTANTE LEGAL | NUMERO DE FOLIOS DE LA PROPUESTA | COSTO TOTAL CON IVA | OBSERVACIONES
1 | 2018023506 | 9:04 | MAURO VELEZ GÓMEZ | 71,338,676 | N/A | 74 | 826358168 | 1 CARPETA - 1 CD
2 | 2018023507 | 9:38 | LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO | 73,077,245 | N/A | 121 | 856021238 | 1 CARPETA - 1 CD
3
Resúmen: se recibieron 2 propuestas. EQUIPO TECNICO DE EVALUACIÓN DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

## 3. REQUISITOS JURÍDICOS
| PROPONENTES | MAURO VELEZ GÓMEZ | LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
| NIT O CÉDULA | 71,338,676 | 73,077,245
REQUISITOS JURÍDICOS DE PARTICIPACIÓN (personas jurídicas y naturales) numeral 3.1
Numeral | 3.1.1 Requisitos personas naturales
1 | Tener capacidad jurídica para contratar. Por tanto, debe: (i) Ser mayor de edad; y (ii) no tener inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de interés para contratar, según el artículo 4° del Acuerdo Superior 419 de 2014. Anexo 2A | CUMPLE, FOLIOS 1 - 2; #s 6, 7 y 22. ANEXO 2A | CUMPLE, FOLIOS 4 - 6; #s 6, 7 y 22. ANEXO 2A
2 | Ser Ingeniero Mecánico, o Electricistas o Electromecánico con matrícula profesional vigente, que haya sido expedida mínimo TRES (3) años antes del cierre de la presente INVITACIÓN, acompañado del certificado de vigencia de la misma. En caso que el representante legal no sea Ingeniero Mecánico, o Electricista, o Electromecánico, deberá presentar la propuesta abonada por un profesional de alguna de las anteriores disciplinas, con matrícula profesional, que haya sido expedida mínimo TRES (3) años antes del cierre de la presente invitación pública, acompañado del certificado de vigencia de la misma. | CUMPLE, FOLIOS 3- 5, MAURO VÉLEZ GÓMEZ, INGENIERO CIVIL, MATRÍCULA PROFESIONAL 05202-090696 ANT, EXPEDIDA EL 21 DE MARZO DE 2002 POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA, VIGENCIA EXPEDIDA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018. CERTIFICADO N° E2018VEN00252705. | CUMPLE, FOLIOS 7- 9, LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO, INGENIERO CIVIL, MATRÍCULA PROFESIONAL 13202-01418 BLV, EXPEDIDA EL 16 DE ABRIL DE 1980 POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA, VIGENCIA EXPEDIDA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. CERTIFICADO N° E2018VEN00244376.
3 | Estar afiliado y a paz y salvo con el Sistema de Salud (EPS) y el Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley. En caso de tener empleados a su cargo, deben estar afiliados y a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales) como cotizante y con los aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF) | CUMPLE, FOLIO 6. ACREDITA PAGOS DE APORTES A PENSIÓN Y SALUD, (PLANILLAS) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018. | CUMPLE, FOLIOS 47 - 48. ACREDITA PAGOS DE APORTES A PENSIÓN, SALUD, Y RIESGOS (PLANILLAS) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018
4 | No estar reportada al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. | CUMPLE, FOLIO 7, APORTA CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018, CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 71338676181203141045. | CUMPLE, FOLIO 53, APORTA CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 73077245181122201937.
5 | No tener antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación. | CUMPLE, FOLIO 8. APORTA CERTIFICADO 118726796 EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018. | CUMPLE, FOLIO 55. APORTA CERTIFICADO 118255932 EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
6 | No tener antecedentes judiciales en la Policía Nacional de Colombia. | CUMPLE, FOLIO 9 APORTA CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018. | CUMPLE, FOLIO 57 APORTA CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
7 | No estar en mora en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia (artículo 183 de la Ley 1801 de 2016) | CUMPLE, FOLIO 9A. CERTIFICADO VERIFICADO POR LA COMISIÓN EVALUADORA EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2018. | CUMPLE, FOLIO 10. APORTA CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
8 | Tener Registro Único Tributario de la DIAN | CUMPLE, FOLIO 10, ACTIVIDADES: 4220. Construcción de proyectos de servicio público. 4112. Construcción de edificios no residenciales. VENTAS RÉGIMEN COMÚN | CUMPLE, FOLIO 102, ACTIVIDADES: 4112. Construcción de edificios no residenciales. 4290. Construcción de otras obras de ingeniería civil. VENTAS RÉGIMEN COMÚN
9 | Estar inscrita , Calificada y Clasificada en el Registro Único de Proponentes - RUP - de la Cámara de Comercio de su domicilio antes de la fecha de cierre o entrega de propuestas de esta invitación, en TODAS las clasificaciones de la UNSPSC, en los CÓDIGOS: 40-10-14; 72-12-11 y 72-12-14, según la Tabla #2. | CUMPLE, A FOLIOS 11 - 32 ACREDITA SU INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS E (F) 40 10 14 (40 10 17) F 72 12 11 F 72 12 14 | CUMPLE, A FOLIOS 14 - 45 ACREDITA SU INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS E (F) 40 10 14 (40 10 17) F 72 12 11 F 72 12 14
10 | Garantía de seriedad de la oferta | CUMPLE, FOLIOS 57 - 62 | CUMPLE, FOLIO 12
11 | Compañía aseguradora | SEGUROS CONFIANZA S.A. | SEGUROS DEL ESTADO S.A.
12 | Número de póliza | GU144657 | 75-44-101095088
13 | Valor asegurado | $83'615.000 | $83'614.325,70
14 | Vigencia desde- hasta | DESDE EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 | DESDE EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 05 DE FEBRERO DE 2019
Numeral | 3.1.2. Requisitos personas jurídicas
1 | Ser una persona jurídica con: (i) capacidad jurídica para celebrar contratos; (ii) creada por lo menos TRES (3) años antes de la fecha de cierre de la INVITACIÓN; (iii) con una vigencia mínima igual al término de duración de las garantías exigidas y un año más y (iv) estar inscrita en la Cámara de Comercio de su domicilio.
2 | Tener como objeto social principal, o conexo, venta, servicios de construcción y/o mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado.
3 | No tener, el representante legal ni los miembros de su órgano de dirección y manejo (sea Junta Directiva, Junta de Socios, entre otras), inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de interés para contratar con LA UNIVERSIDAD, según la Constitución y la Ley; y el Acuerdo Superior 395 de 2011.
4 | No tener ninguna de estas situaciones: Cesación de pagos o, cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a LA UNIVERSIDAD presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica para cumplir el objeto del contrato.
5 | Haber cumplido con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales , en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la Propuesta Comercial y encontrarse a paz y salvo con el sistema. Si tiene acuerdos de pago deberá certificarlo.
6 | No estar reportada al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. (http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales).
7 | Estar inscrita, calificada y clasificada en el Registro Único de PROPONENTES –RUP- de la Cámara de Comercio de su domicilio antes de la fecha de cierre o entrega de propuestas de esta invitación, en cualquiera de las categorías de la UNSPSC. F 72 15 12 F 72 10 15 D 40 10 17
8 | Ser, el representante legal, Ingeniero Mecánico, o Electricista, o Electromecánico con matrícula profesional vigente, que haya sido expedida mínimo TRES (3) años antes de la cierre de la presente INVITACIÓN, acompañado del certificado de vigencia de la misma. En caso que el representante legal no sea Ingeniero Mecánico, o Electricista, o Electromecánico, deberá presentar la propuesta abonada por un profesional de alguna de las anteriores disciplinas, con matrícula profesional, que haya sido expedida mínimo TRES (3) años antes del cierre de la presente invitación pública, acompañado del certificado de vigencia de la misma.
9 | Garantía de seriedad de la oferta
10 | Compañía aseguradora
11 | Número de póliza
12 | Valor asegurado
13 | Vigencia desde- hasta

## 3.2.1 EXPERIENCIA GRAL
EVALUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL
Sumatoria (Del valor total de cinco (5) certificados de contratos liquidados en SMMLV) >3 Valor del presupuesto total oficial en SMLMV 2018
SALARIO MÍNIMO |  | COCIENTE EVALUACIÓN |  | PRESUPUESTO OFICIAL | EN PESOS | EN SMMLV
781242 |  | 3 |  |  | 836143257 | 1070
Item |  | EXPERIENCIA GENERAL
|  | N° DEL CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP (1) | N° de Folio en el RUP (2) | CONTRATO (3) | CONTRATANTE (4) | EN SMMLV (5) | FORMA DE EJECUCIÓN (6) | % de Participación (7) | CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (8) | OBSERVACIONES
MAURO VELEZ GÓMEZ | 1 | 1 | 11 | 001 del 10 de marzo de 2011 | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA | 13355.29 | C | 90% | 721214 -721211 - 401017
| 2 | 33 | 58 | 4600001526 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA |  | I | 100% | 721211-401017 | El oferente no cumple el código de clasificación 721214
3
4
5
|  | TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SMMLV |  |  |  | 12019.761 | CUMPLE
|  | INDICE SUMATORIA CONTRATOS/PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 11.2334
Item |  | EXPERIENCIA GENERAL
|  | N° DEL CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP (1) | N° de Folio en el RUP (2) | CONTRATO (3) | CONTRATANTE (4) | EN SMMLV (5) | FORMA DE EJECUCIÓN (6) | % de Participación (7) | CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (8) | OBSERVACIONES
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO | 1 | 4 | 11 | 032-2012 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 483.84 | I | 100% | 721211-721214 - 401017
| 2 | 5 | 13 | 087-CBN1-ADBN1-DARET/2008 | ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC BOLIVAR | 917.86 | I | 100% | 721211-721214 - 401017
| 3 | 28 | 35 | 37-2009 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 10932.17 | C | 10% | 721211-721214 - 401017
| 4 | 29 | 36 | 0314/2014 | ARMADA NACIONAL-ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA | 786.37 | I | 100% | 721211-721214 - 401017
| 5 | 31 | 39 | 28-2000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 696.94 | C | 50% | 721211-721214 - 401017
|  | TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SMMLV |  |  |  | 3629.757 | CUMPLE
|  | INDICE SUMATORIA CONTRATOS/PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 3.3923

## 3.3 CAP FINANCIERA
EVALUACIÓN EXPERIENCIA - INDICADORES FINANCIEROS
NRO | PROPONENTE | INDICADOR 1 |  |  |  | INDICADOR 2 |  |  |  | INDICADOR 3
|  | LIQUIDEZ | LIQ = AC/PC > Siendo AC = activo corriente PC = pasivo corriente |  | 1.5 | ENDEUDAMIENTO | NE = PT/AT <= Siendo PT = pasivo total AT = activo total |  | 60% | CAPITAL DE TRABAJO | CT = AC-PC > X*PO Siendo PO = Presupuesto Oficial |  | 1.5
|  | ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | TOTAL | ESTADO | PASIVO TOTAL | ACTIVO TOTAL | TOTAL | ESTADO | ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | TOTAL | ESTADO
1 | MAURO VELEZ GÓMEZ | 13843475019 | 1418102009 | 9.762 | CUMPLE | 4158864308 | 13880475019 | 29.96% | CUMPLE | 13843475019 | 1418102009 | 12425373010 | CUMPLE
2 | LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO | 1446185055 | 104081714 | 13.8947 | CUMPLE | 189285274 | 2007052055 | 9.431% | CUMPLE | 1446185055 | 104081714 | 1342103341 | CUMPLE
3

## 3.4 REQUISITOS COMERCIALES
REQUISITOS COMERCIALES
| PROPONENTES | 3.4.1 Ser en PESOS COLOMBIANOS. | 3.4.3 Abstenerse de modificar los formatos del proceso de contratación, salvo autorización expresa de la UdeA | 3.4.4 Incluir en la propuesta todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones en los que deba incurrir para cumplir el objeto de la INVITACIÓN
1 | MAURO VELEZ GÓMEZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
2 | LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
3

## 10. EVALUACIÓN
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invitación Pública N° VA-210-2018
OBJETO: "Ejecución de obras eléctricas, civiles e hidrosanitarias requeridas para el cambio de alimentadores eléctricos primarios en media tensión de las subestaciones eléctricas de los bloques 5 y 8"
EVALUACIÓN ECONÓMICA - DEFINICIÓN DE MÉTODO DE EVALUACIÓN
Asignar de acuerdo al proceso |  | TRM día siguiente |  | 3174.11 | MÉTODO DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A TRM | [6 empty] | Presupuesto Total | 836143257
1 | Media aritmética | Fecha |  | 2018-12-05 | 1 | Media aritmética |  | 826358169 | 23.98% |  |  | # propuestas (n) | 1
2 | Media aritmética alta
3 | Menor valor
[6 empty] | MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR PARA Pti |  |  |  | TOTAL
|  |  | *H=Habilitado NH=No habilitado |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
Nro | NOMBRE OFERENTE |  | ESTADO* | VALOR TOTAL | % AIU | PUNTAJE (Pt1) | PUNTAJE (Pt2) | PUNTAJE (Pt3) | PUNTAJE (Pt4) | PUNTAJE TOTAL | ORDEN | OBSERVACIONES CON RESPECTO A PROPUESTA ECONÓMICA
1 | MAURO VELEZ GÓMEZ |  | H | 826358169 | 23.98% | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
2 | LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO |  | NH | [6 empty] | 0 |  | El valor de la propuesta supera el valor oficial. Causal de rechazo 9.6
3 | [9 empty] | 0

## Cálculo Pt3 y Pt4
CALCULO DE Pt3 y Pt4
Número total de ítems |  |  |  | Pt3 | Pt4
128 |  |  |  | 100 | 100
Item | Proponente | 1 |  | 2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media aritmética | Habilitado |  | No habilitado | No habilitado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1 | 25000 | 25000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.1.2 | 75000 | 75000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.1.3 | 80000 | 80000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.2.1 | 80000 | 80000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.3.1 | 45000 | 45000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.3.2 | 180000 | 180000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.4.1 | 160000 | 160000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.4.2 | 200000 | 200000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.4.3 | 120000 | 120000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.5.1 | 12500 | 12500 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.5.2 | 18000 | 18000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
1.6.1 | 130000 | 130000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.1 | 44414743 | 44414743 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.2 | 3741318 | 3741318 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.3 | 443078 | 443078 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.4 | 133382 | 133382 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.5 | 103469 | 103469 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.6 | 90240 | 90240 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.7 | 73026 | 73026 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.8 | 58918 | 58918 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.9 | 52264 | 52264 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.10 | 46246 | 46246 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.11 | 38572 | 38572 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.12 | 560191 | 560191 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.13 | 448121 | 448121 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.14 | 400275 | 400275 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.15 | 496150 | 496150 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.16 | 20716 | 20716 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.17 | 214965 | 214965 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.18 | 11603 | 11603 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.19 | 21905 | 21905 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.20 | 17017 | 17017 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.21 | 66516 | 66516 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.22 | 39449 | 39449 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.23 | 4377214 | 4377214 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.1.24 | 53000000 | 53000000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.1 | 45274385 | 45274385 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.2 | 43240556 | 43240556 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.3 | 3360971 | 3360971 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.4 | 443078 | 443078 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.5 | 1424582 | 1424582 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.6 | 1526428 | 1526428 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.7 | 6219052 | 6219052 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.8 | 133382 | 133382 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.9 | 103469 | 103469 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.10 | 90240 | 90240 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.11 | 73026 | 73026 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.12 | 58918 | 58918 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.13 | 52264 | 52264 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.14 | 46246 | 46246 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.15 | 38572 | 38572 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.16 | 33787 | 33787 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.17 | 560191 | 560191 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.18 | 448121 | 448121 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.19 | 400275 | 400275 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.20 | 400275 | 400275 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.21 | 496150 | 496150 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.22 | 496150 | 496150 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.23 | 20716 | 20716 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.24 | 214965 | 214965 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.25 | 227032 | 227032 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.26 | 464120 | 464120 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.27 | 11603 | 11603 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.28 | 19063 | 19063 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.29 | 17017 | 17017 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.2.30 | 66516 | 66516 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.1 | 20639 | 20639 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.2 | 26147 | 26147 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.3 | 166939 | 166939 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.4 | 139724 | 139724 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.5 | 95498 | 95498 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.6 | 55627 | 55627 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.7 | 467813 | 467813 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.8 | 376683 | 376683 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.9 | 629968 | 629968 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.10 | 773500 | 773500 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.11 | 39449 | 39449 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.12 | 4377214 | 4377214 | 0.78125 | [11 empty] | 1
2.3.13 | 53000000 | 53000000 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.1.1 | 161433 | 161433 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.1.2 | 161433 | 161433 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.1 | 3597 | 3597 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.2 | 4795 | 4795 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.3 | 6352 | 6352 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.4 | 8948 | 8948 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.5 | 12968 | 12968 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.6 | 20454 | 20454 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.7 | 32630 | 32630 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.8 | 612324 | 612324 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.9 | 25855 | 25855 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.10 | 59305 | 59305 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.11 | 9687 | 9687 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.12 | 40902 | 40902 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.13 | 40902 | 40902 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.14 | 431553 | 431553 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.15 | 250122 | 250122 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.16 | 250122 | 250122 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.17 | 519918 | 519918 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.18 | 622102 | 622102 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.19 | 650258 | 650258 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.20 | 36836 | 36836 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.2.21 | 162599 | 162599 | 0.78125 | [11 empty] | 1
3.3.1 | 219068 | 219068 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.1.1 | 161433 | 161433 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.1.2 | 161433 | 161433 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.1 | 3597 | 3597 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.2 | 6352 | 6352 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.3 | 8948 | 8948 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.4 | 12968 | 12968 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.5 | 32630 | 32630 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.6 | 612324 | 612324 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.7 | 25855 | 25855 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.8 | 59305 | 59305 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.9 | 9687 | 9687 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.10 | 40902 | 40902 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.11 | 87874 | 87874 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.12 | 250122 | 250122 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.13 | 250122 | 250122 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.14 | 622102 | 622102 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.15 | 5480648 | 5480648 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.16 | 36836 | 36836 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.17 | 303025 | 303025 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.2.18 | 162599 | 162599 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.3.1 | 19126214.41 | 19126214.41 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.3.2 | 140692.81 | 140692.81 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.3.3 | 7274957.24 | 7274957.24 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.3.4 | 585825.89 | 585825.89 | 0.78125 | [11 empty] | 1
4.4.1 | 189554.33 | 189554.33 | 0.78125 | [11 empty] | 1
A | 19.98% | 19.98% | 33.333
I | 1% | 1% | 33.333
U | 3% | 3% | 33.333
Pt3 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pt4 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Presupuesto Consolidado
1 | MAURO VELEZ GÓMEZ |  |  |  |  | 2 | LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
logo proponente |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |  |  |  | logo proponente |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
|  | SEDE TULENAPA - CAREPA | [5 empty] | SEDE TULENAPA - CAREPA
|  | OBJETO: | ADECUACIONES CIVILES, ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y AGROAMBIENTALES - CAREPA. SECCIONAL URABA |  |  |  |  | OBJETO: | ADECUACIONES CIVILES, ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y AGROAMBIENTALES - CAREPA. SECCIONAL URABA
Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Item | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total
1.0 | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 1.0 | OBRA CIVIL
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | Construccion pases para tuberia electrica y de aire acondicionado. Incluye DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA (canchas) en ladrillo o bloque hasta 20cm de espesor, colocacion de concreto de 17.5 Mpa para rellenar pases y emparejar superficie, estuco. Incluye botada del material proveniente de estas canchas en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 45 | 25000 | 1125000 | 1.1.1 | Construccion pases para tuberia electrica y de aire acondicionado. Incluye DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA (canchas) en ladrillo o bloque hasta 20cm de espesor, colocacion de concreto de 17.5 Mpa para rellenar pases y emparejar superficie, estuco. Incluye botada del material proveniente de estas canchas en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 45 | 65300 | 2938500
1.1.2 | DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO de cualquier resistencia con espesor hasta de 20 cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 25 | 75000 | 1875000 | 1.1.2 | DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO de cualquier resistencia con espesor hasta de 20 cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 25 | 31800 | 795000
1.1.3 | DESCAPOTE A MANO. Incluye el desenraice si es necesario, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio. | m3 | 31 | 80000 | 2480000 | 1.1.3 | DESCAPOTE A MANO. Incluye el desenraice si es necesario, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio. | m3 | 31 | 6200 | 192200
1.2 | EXCAVACIONES |  |  |  |  | 1.2 | EXCAVACIONES
1.2.1 | Excavación de 0-2m (ANCHO 0.5 m X PROFUNDIDAD Variable) en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y profundidad, medido en sitio. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y botada de material sobrante. | m3 | 35 | 80000 | 2800000 | 1.2.1 | Excavación de 0-2m (ANCHO 0.5 m X PROFUNDIDAD Variable) en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad y profundidad, medido en sitio. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y botada de material sobrante. | m3 | 35 | 53400 | 1869000
1.3 | LLENOS |  |  |  |  | 1.3 | LLENOS
1.3.1 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 17 | 45000 | 765000 | 1.3.1 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 17 | 15600 | 265200
1.3.2 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 14.41 | 180000 | 2593800 | 1.3.2 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 14.41 | 123200 | 1775312
1.4 | CONCRETOS |  |  |  |  | 1.4 | CONCRETOS
1.4.1 | Construcción de LOSADE PLATAFORM PARA CONDENSADORAS en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.12m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, malla electrosoldada D-221, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. (PLATAFORMA 1: 2.0x3.70m , PLATAFORMA 2: 4.0x4.60m) | m2 | 25.8 | 160000 | 4128000 | 1.4.1 | Construcción de LOSADE PLATAFORM PARA CONDENSADORAS en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.12m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, malla electrosoldada D-221, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. (PLATAFORMA 1: 2.0x3.70m , PLATAFORMA 2: 4.0x4.60m) | m2 | 25.8 | 198300 | 5116140
1.4.2 | Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 30x30 cm. en concreto de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM de Sika o su equivalente, tapa en reja en "T" de 0.30 x 1.0 m en polipropileno tipo ingepol o similar, acero de refuerzo de 3/8" en ambos sentidos, recibidor en ángulo de 1 1/2" x 3/16", material granular(triturado de 1 1/2"), formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas el los planos y diseños. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | m | 77.6977 | 200000 | 15539534.8 | 1.4.2 | Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 30x30 cm. en concreto de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM de Sika o su equivalente, tapa en reja en "T" de 0.30 x 1.0 m en polipropileno tipo ingepol o similar, acero de refuerzo de 3/8" en ambos sentidos, recibidor en ángulo de 1 1/2" x 3/16", material granular(triturado de 1 1/2"), formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas el los planos y diseños. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | m | 77.6977 | 387600 | 30115618.4424
1.4.3 | Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 25 | 120000 | 3000000 | 1.4.3 | Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 25 | 75000 | 1875000
1.5 | PINTURA |  |  |  |  | 1.5 | PINTURA
1.5.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS CON VINILO TIPO 1 de primera calidad , tres manos o las manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 350 | 12500 | 4375000 | 1.5.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS CON VINILO TIPO 1 de primera calidad , tres manos o las manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 350 | 14300 | 5005000
1.5.2 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría. | m2 | 50 | 18000 | 900000 | 1.5.2 | Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir aprobado por la interventoría. | m2 | 50 | 18200 | 910000
1.6 | HIDRAULICA |  |  |  |  | 1.6 | HIDRAULICA
1.6.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería perforada con un diámetro de 10" para la recoleccion del agua transpostada por el carcamo. La tuberia estará protegida por un triturado de 1" con una sección de 0.4 x 0.4 m y ademas se instalará un geotextil NT 1600 para evitar que el triturado se contamine, ver detalle entregado. Incluye Geotextil y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 72 | 130000 | 9360000 | 1.6.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería perforada con un diámetro de 10" para la recoleccion del agua transpostada por el carcamo. La tuberia estará protegida por un triturado de 1" con una sección de 0.4 x 0.4 m y ademas se instalará un geotextil NT 1600 para evitar que el triturado se contamine, ver detalle entregado. Incluye Geotextil y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 72 | 298600 | 21499200
2.0 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 4 Y 5 |  |  |  |  | 2.0 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 4 Y 5
2.1 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 4 |  |  |  |  | 2.1 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 4
2.1.1 | Unidad condensadora Refrigerante variable 410A, condensada por aire, 220/3/60, 516000 BTU/h del tipo MULTI V PLUS IV Compuesta por: una unidad ARUV160BTS4 y una unidade ARUV200BTS4 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 44414743 | 44414743 | 2.1.1 | Unidad condensadora Refrigerante variable 410A, condensada por aire, 220/3/60, 516000 BTU/h del tipo MULTI V PLUS IV Compuesta por: una unidad ARUV160BTS4 y una unidade ARUV200BTS4 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 48970000 | 48970000
2.1.2 | Unidad interior tipo cassette de refrigerante variable de 48,1 KBTU/h del tipo ARNU48GTMC2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 8 | 3741318 | 29930544 | 2.1.2 | Unidad interior tipo cassette de refrigerante variable de 48,1 KBTU/h del tipo ARNU48GTMC2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 8 | 5320000 | 42560000
2.1.3 | Panel frontal para unidad interior tipo cassette de refrigerante variable | un | 8 | 443078 | 3544624 | 2.1.3 | Panel frontal para unidad interior tipo cassette de refrigerante variable | un | 8 | 320000 | 2560000
2.1.4 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 5/8" | ml | 19 | 133382 | 2534258 | 2.1.4 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 5/8" | ml | 19 | 76200 | 1447800
2.1.5 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 3/8" | ml | 7 | 103469 | 724283 | 2.1.5 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 3/8" | ml | 7 | 51100 | 357700
2.1.6 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 1/8" | ml | 16 | 90240 | 1443840 | 2.1.6 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 1/8" | ml | 16 | 48100 | 769600
2.1.7 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 7/8" | ml | 15 | 73026 | 1095390 | 2.1.7 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 7/8" | ml | 15 | 41200 | 618000
2.1.8 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 3/4" | ml | 26 | 58918 | 1531868 | 2.1.8 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 3/4" | ml | 26 | 35000 | 910000
2.1.9 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 5/8" | ml | 47 | 52264 | 2456408 | 2.1.9 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 5/8" | ml | 47 | 28700 | 1348900
2.1.10 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1/2" | ml | 16 | 46246 | 739936 | 2.1.10 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1/2" | ml | 16 | 21300 | 340800
2.1.11 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 3/8" | ml | 62 | 38572 | 2391464 | 2.1.11 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 3/8" | ml | 62 | 19800 | 1227600
2.1.12 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN14521 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 560191 | 560191 | 2.1.12 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN14521 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 350000 | 350000
2.1.13 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN07121 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 448121 | 448121 | 2.1.13 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN07121 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 280000 | 280000
2.1.14 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN03321 (Referencia tomada de selección LG) | un | 5 | 400275 | 2001375 | 2.1.14 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN03321 (Referencia tomada de selección LG) | un | 5 | 180000 | 900000
2.1.15 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARCNN21 para unidades exteriores (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 496150 | 496150 | 2.1.15 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARCNN21 para unidades exteriores (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 290000 | 290000
2.1.16 | Refrigerante 410A | lb | 39 | 20716 | 807924 | 2.1.16 | Refrigerante 410A | lb | 39 | 23200 | 904800
2.1.17 | Control remoto inalámbrico para unidades Fan Coil | un | 8 | 214965 | 1719720 | 2.1.17 | Control remoto inalámbrico para unidades Fan Coil | un | 8 | 190000 | 1520000
2.1.18 | Cable control apantallado 3 x 18 | un | 150 | 11603 | 1740450 | 2.1.18 | Cable control apantallado 3 x 18 | un | 150 | 6200 | 930000
2.1.19 | Tuberia metalica EMT de 1/2 incluye accsesorios (adaptadores, curvas, uniones, elemtos de sujecion, abrazaderas doble ala y demás accesorios para su correcta instalacion.) | ml | 150 | 21905 | 3285750 | 2.1.19 | Tuberia metalica EMT de 1/2 incluye accsesorios (adaptadores, curvas, uniones, elemtos de sujecion, abrazaderas doble ala y demás accesorios para su correcta instalacion.) | ml | 150 | 9800 | 1470000
2.1.20 | Caja metalica 12x12x5 cm con tapa lisa, tercol o similar. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | un | 12 | 17017 | 204204 | 2.1.20 | Caja metalica 12x12x5 cm con tapa lisa, tercol o similar. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | un | 12 | 16300 | 195600
2.1.21 | Tuberia metálica Flexible (coraza americana) de 1" de diámetro,Incluye: Elementos de fijacion con grapa doble ala y conectores curvos y rectos. | ml | 9 | 66516 | 598644 | 2.1.21 | Tuberia metálica Flexible (coraza americana) de 1" de diámetro,Incluye: Elementos de fijacion con grapa doble ala y conectores curvos y rectos. | ml | 9 | 5600 | 50400
2.1.22 | Suministro, Instalación de tubería de PVC RDE 21 de 1" para descarga drenaje aislada termicamente | ml | 150 | 39449 | 5917350 | 2.1.22 | Suministro, Instalación de tubería de PVC RDE 21 de 1" para descarga drenaje aislada termicamente | ml | 150 | 2500 | 375000
2.1.23 | Suministro, Instalación de Control central par control de evaporadores bq 4 y 5 | un | 1 | 4377214 | 4377214 | 2.1.23 | Suministro, Instalación de Control central par control de evaporadores bq 4 y 5 | un | 1 | 1700000 | 1700000
2.1.24 | Ingeniería, transporte, instalación, pruebas y puesta a punto del sistema de aire acondicionado | Global | 1 | 53000000 | 53000000 | 2.1.24 | Ingeniería, transporte, instalación, pruebas y puesta a punto del sistema de aire acondicionado | Global | 1 | 10000000 | 10000000
2.2 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 5 |  |  |  |  | 2.2 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 5
2.2.1 | Unidad condensadora Refrigerante variable 410A, condensada por aire, 220/3/60, 344000 BTU/h del tipo MULTI V PLUS IV Compuesta por: una unidad ARUV160BTS4 y una unidad ARUV200BTS4 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 45274385 | 45274385 | 2.2.1 | Unidad condensadora Refrigerante variable 410A, condensada por aire, 220/3/60, 344000 BTU/h del tipo MULTI V PLUS IV Compuesta por: una unidad ARUV160BTS4 y una unidad ARUV200BTS4 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 33560000 | 33560000
2.2.2 | Unidad condensadora Refrigerante variable 410A, condensada por aire, 220/3/60, 439600 BTU/h del tipo MULTI V PLUS IV Compuesta por: una unidad ARUV100BTS4, una unidad ARUV160BTS4 y una unidad ARUV200BTS4 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 43240556 | 43240556 | 2.2.2 | Unidad condensadora Refrigerante variable 410A, condensada por aire, 220/3/60, 439600 BTU/h del tipo MULTI V PLUS IV Compuesta por: una unidad ARUV100BTS4, una unidad ARUV160BTS4 y una unidad ARUV200BTS4 (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 39870000 | 39870000
2.2.3 | Unidad interior tipo cassette de refrigerante variable de 48,1 KBTU/h del tipo ARNU48GTMC2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 4 | 3360971 | 13443884 | 2.2.3 | Unidad interior tipo cassette de refrigerante variable de 48,1 KBTU/h del tipo ARNU48GTMC2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 4 | 5320000 | 21280000
2.2.4 | Panel frontal para unidad interior tipo cassette de refrigerante variable | un | 4 | 443078 | 1772312 | 2.2.4 | Panel frontal para unidad interior tipo cassette de refrigerante variable | un | 4 | 320000 | 1280000
2.2.5 | Unidad interior tipo pared de refrigerante variable de 19,1 KBTU/h del tipo ARNU18GSCL2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 4 | 1424582 | 5698328 | 2.2.5 | Unidad interior tipo pared de refrigerante variable de 19,1 KBTU/h del tipo ARNU18GSCL2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 4 | 1450000 | 5800000
2.2.6 | Unidad interior tipo pared de refrigerante variable de 24,2 KBTU/h del tipo ARNU24GSCL2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 9 | 1526428 | 13737852 | 2.2.6 | Unidad interior tipo pared de refrigerante variable de 24,2 KBTU/h del tipo ARNU24GSCL2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 9 | 1650000 | 14850000
2.2.7 | Unidad Manejadora de Aire interior para conductos de refrigerante variable de 95,9 KBTU/h del tipo ARNU96GB8A2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 3 | 6219052 | 18657156 | 2.2.7 | Unidad Manejadora de Aire interior para conductos de refrigerante variable de 95,9 KBTU/h del tipo ARNU96GB8A2 (Referencia tomada de selección LG) | un | 3 | 4200000 | 12600000
2.2.8 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 5/8" | ml | 58 | 133382 | 7736156 | 2.2.8 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 5/8" | ml | 58 | 76200 | 4419600
2.2.9 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 3/8" | ml | 10 | 103469 | 1034690 | 2.2.9 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 3/8" | ml | 10 | 51100 | 511000
2.2.10 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 1/8" | ml | 15 | 90240 | 1353600 | 2.2.10 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1 1/8" | ml | 15 | 48100 | 721500
2.2.11 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 7/8" | ml | 15 | 73026 | 1095390 | 2.2.11 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 7/8" | ml | 15 | 41200 | 618000
2.2.12 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 3/4" | ml | 93 | 58918 | 5479374 | 2.2.12 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 3/4" | ml | 93 | 35000 | 3255000
2.2.13 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 5/8" | ml | 38 | 52264 | 1986032 | 2.2.13 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 5/8" | ml | 38 | 28700 | 1090600
2.2.14 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1/2" | ml | 10 | 46246 | 462460 | 2.2.14 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1/2" | ml | 10 | 21300 | 213000
2.2.15 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 3/8" | ml | 68 | 38572 | 2622896 | 2.2.15 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 3/8" | ml | 68 | 19800 | 1346400
2.2.16 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1/4" | ml | 5 | 33787 | 168935 | 2.2.16 | Tubería de refrigeración de cobre tipo K aislada de 1/4" | ml | 5 | 15000 | 75000
2.2.17 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN14521 (Referencia tomada de selección LG) | un | 6 | 560191 | 3361146 | 2.2.17 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN14521 (Referencia tomada de selección LG) | un | 6 | 350000 | 2100000
2.2.18 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN07121 (Referencia tomada de selección LG) | un | 6 | 448121 | 2688726 | 2.2.18 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN07121 (Referencia tomada de selección LG) | un | 6 | 280000 | 1680000
2.2.19 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN03321 (Referencia tomada de selección LG) | un | 3 | 400275 | 1200825 | 2.2.19 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN03321 (Referencia tomada de selección LG) | un | 3 | 180000 | 540000
2.2.20 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN01621 (Referencia tomada de selección LG) | un | 3 | 400275 | 1200825 | 2.2.20 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARBLN01621 (Referencia tomada de selección LG) | un | 3 | 124541 | 373623
2.2.21 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARCNN31 para unidades exteriores (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 496150 | 496150 | 2.2.21 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARCNN31 para unidades exteriores (Referencia tomada de selección LG) | un | 1 | 335000 | 335000
2.2.22 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARCNN21 para unidades exteriores (Referencia tomada de selección LG) | un | 2 | 496150 | 992300 | 2.2.22 | Bifurcación en Y (líquido - succión) del tipo ARCNN21 para unidades exteriores (Referencia tomada de selección LG) | un | 2 | 290000 | 580000
2.2.23 | Refrigerante 410A | lb | 74 | 20716 | 1532984 | 2.2.23 | Refrigerante 410A | lb | 74 | 23200 | 1716800
2.2.24 | Control remoto inalámbrico para unidades Fan Coil | un | 17 | 214965 | 3654405 | 2.2.24 | Control remoto inalámbrico para unidades Fan Coil | un | 17 | 190000 | 3230000
2.2.25 | Control remoto alámbrico simple para unidades Manejadoras de Aire | un | 3 | 227032 | 681096 | 2.2.25 | Control remoto alámbrico simple para unidades Manejadoras de Aire | un | 3 | 6200 | 18600
2.2.26 | Bomba de condensado para fan coil de 1,5 Y 2 T.R. | un | 13 | 464120 | 6033560 | 2.2.26 | Bomba de condensado para fan coil de 1,5 Y 2 T.R. | un | 13 | 450000 | 5850000
2.2.27 | Cable control apantallado 3 x 18 | un | 240 | 11603 | 2784720 | 2.2.27 | Cable control apantallado 3 x 18 | un | 240 | 6200 | 1488000
2.2.28 | Tuberia metalica EMT de 1/2 incluye accsesorios (adaptadores, curvas, uniones, elemtos de sujecion, abrazaderas doble ala y demás accesorios para su correcta instalacion.) | ml | 240 | 19063 | 4575120 | 2.2.28 | Tuberia metalica EMT de 1/2 incluye accsesorios (adaptadores, curvas, uniones, elemtos de sujecion, abrazaderas doble ala y demás accesorios para su correcta instalacion.) | ml | 240 | 9800 | 2352000
2.2.29 | Caja metalica 12x12x5 cm con tapa lisa, tercol o similar. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | un | 23 | 17017 | 391391 | 2.2.29 | Caja metalica 12x12x5 cm con tapa lisa, tercol o similar. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | un | 23 | 16300 | 374900
2.2.30 | Tuberia metálica Flexible (coraza americana) de 1" de diámetro,Incluye: Elementos de fijacion con grapa doble ala y conectores curvos y rectos. | ml | 20 | 66516 | 1330320 | 2.2.30 | Tuberia metálica Flexible (coraza americana) de 1" de diámetro,Incluye: Elementos de fijacion con grapa doble ala y conectores curvos y rectos. | ml | 20 | 5600 | 112000
2.3 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO LABORATORIOS |  |  |  |  | 2.3 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO LABORATORIOS
| Conductos de suministro y retorno de aire | [5 empty] | Conductos de suministro y retorno de aire
2.3.1 | Conductos de suministro y retorno de aire. Conductos rectangulares en lámina galvanizada | Kg | 1245 | 20639 | 25695555 | 2.3.1 | Conductos de suministro y retorno de aire. Conductos rectangulares en lámina galvanizada | Kg | 1245 | 16500 | 20542500
2.3.2 | Aislamiento exterior en Duct Wrap | m2 | 237 | 26147 | 6196839 | 2.3.2 | Aislamiento exterior en Duct Wrap | m2 | 237 | 6200 | 1469400
2.3.3 | Difusores rectangulares aletas de 3” con damper de 12” x 12” 4 vías | UN | 18 | 166939 | 3004902 | 2.3.3 | Difusores rectangulares aletas de 3” con damper de 12” x 12” 4 vías | UN | 18 | 118900 | 2140200
2.3.4 | Difusores rectangulares aletas de 3” con damper 9” x 9” 2 vías 90° | UN | 6 | 139724 | 838344 | 2.3.4 | Difusores rectangulares aletas de 3” con damper 9” x 9” 2 vías 90° | UN | 6 | 98900 | 593400
2.3.5 | Rejillas de retorno y aire exterior aleta fija con damper 12” X 12” | UN | 3 | 95498 | 286494 | 2.3.5 | Rejillas de retorno y aire exterior aleta fija con damper 12” X 12” | UN | 3 | 98700 | 296100
2.3.6 | Rejillas de retorno y aire exterior aleta fija con damper 10” X 6” | UN | 12 | 55627 | 667524 | 2.3.6 | Rejillas de retorno y aire exterior aleta fija con damper 10” X 6” | UN | 12 | 61200 | 734400
2.3.7 | Rejillas de retorno y aire exterior aleta fija con damper 30” X 24” | UN | 3 | 467813 | 1403439 | 2.3.7 | Rejillas de retorno y aire exterior aleta fija con damper 30” X 24” | UN | 3 | 320000 | 960000
2.3.8 | Plenum de retorno metálico aislado | UN | 3 | 376683 | 1130049 | 2.3.8 | Plenum de retorno metálico aislado | UN | 3 | 161200 | 483600
2.3.9 | Ventilador en línea para extracción de reactivos de 155 CFM en Laboratorios | UN | 3 | 629968 | 1889904 | 2.3.9 | Ventilador en línea para extracción de reactivos de 155 CFM en Laboratorios | UN | 3 | 230000 | 690000
2.3.10 | Balanceamiento del aire en laboratorios | Global | 1 | 773500 | 773500 | 2.3.10 | Balanceamiento del aire en laboratorios | Global | 1 | 800000 | 800000
2.3.11 | Suministro, Instalación de tubería de PVC RDE 21 de 1" para descarga drenaje aislada termicamente | ml | 139 | 39449 | 5483411 | 2.3.11 | Suministro, Instalación de tubería de PVC RDE 21 de 1" para descarga drenaje aislada termicamente | ml | 139 | 29800 | 4142200
2.3.12 | Suministro, Instalación de Control central par control de evaporadores bq 4 y 5 | un | 1 | 4377214 | 4377214 | 2.3.12 | Suministro, Instalación de Control central par control de evaporadores bq 4 y 5 | un | 1 | 2200000 | 2200000
2.3.13 | Ingeniería, transporte, instalación, pruebas y puesta a punto del sistema de aire acondicionado | Global | 1 | 53000000 | 53000000 | 2.3.13 | Ingeniería, transporte, instalación, pruebas y puesta a punto del sistema de aire acondicionado | Global | 1 | 10000000 | 10000000
3.0 | INSTALACIONES ELECTRICA TULENAPA FASE1 |  |  |  |  | 3.0 | INSTALACIONES ELECTRICA TULENAPA FASE1
3.1 | SALIDAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 3.1 | SALIDAS ELECTRICAS
3.1.1 | Suministro, Transporte y Colocacion de Salida para Tomacorriente Bifasico 250 V, 20 A con Polo A Tiera NEMA L11-20R Incluye conectores tipo resorte, marcacion y demas elementos para una correcta instalacion y mantenimiento. | Un | 8 | 161433 | 1291464 | 3.1.1 | Suministro, Transporte y Colocacion de Salida para Tomacorriente Bifasico 250 V, 20 A con Polo A Tiera NEMA L11-20R Incluye conectores tipo resorte, marcacion y demas elementos para una correcta instalacion y mantenimiento. | Un | 8 | 123200 | 985600
3.1.2 | Suministro, Transporte y Colocacion de Salida para Tomacorriente Trifasico 220 V, 32A, IP44 de incrusta,NEMA L15-20R Incluye conectores tipo resorte, marcacion y demas elementos para una correcta instalacion y mantenimiento. | Un | 2 | 161433 | 322866 | 3.1.2 | Suministro, Transporte y Colocacion de Salida para Tomacorriente Trifasico 220 V, 32A, IP44 de incrusta,NEMA L15-20R Incluye conectores tipo resorte, marcacion y demas elementos para una correcta instalacion y mantenimiento. | Un | 2 | 123200 | 246400
3.2 | SUMINISTROS |  |  |  |  | 3.2 | SUMINISTROS
3.2.1 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 12 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 950 | 3597 | 3417150 | 3.2.1 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 12 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 950 | 6800 | 6460000
3.2.2 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 10 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 450 | 4795 | 2157750 | 3.2.2 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 10 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 450 | 8100 | 3645000
3.2.3 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 8 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 680 | 6352 | 4319360 | 3.2.3 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 8 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 680 | 10300 | 7004000
3.2.4 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 6 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 300 | 8948 | 2684400 | 3.2.4 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 6 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 300 | 16200 | 4860000
3.2.5 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 4 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 50 | 12968 | 648400 | 3.2.5 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 4 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 50 | 24300 | 1215000
3.2.6 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 2 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 300 | 20454 | 6136200 | 3.2.6 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 2 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 300 | 32900 | 9870000
3.2.7 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 1/0 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 520 | 32630 | 16967600 | 3.2.7 | Suministro, Transporte y Colocacion de Cable de Cu N° 1/0 Libre de Halogenos, No Propagador de la LLama, Baja Emiison de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 520 | 48700 | 25324000
3.2.8 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tablero de distribucion trifasico 24 Circuitos expuesto con espaciopara totalizador para interruptor enchufable 5 hilos (2 Barrajes para tierra y 1 Barraje para neutro), con púerta y chapa color gris. El tablero debe cumplir con el RETIE barrrajes de 200A a 220V incluye todos los elementos y accesorios para su fijacion y adecuacion (Pernos Expansivos) y marcacion con placas de acrilico. | Un | 3 | 612324 | 1836972 | 3.2.8 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tablero de distribucion trifasico 24 Circuitos expuesto con espaciopara totalizador para interruptor enchufable 5 hilos (2 Barrajes para tierra y 1 Barraje para neutro), con púerta y chapa color gris. El tablero debe cumplir con el RETIE barrrajes de 200A a 220V incluye todos los elementos y accesorios para su fijacion y adecuacion (Pernos Expansivos) y marcacion con placas de acrilico. | Un | 3 | 2340000 | 7020000
3.2.9 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tuberia IMC Ø 3/4", Incluye uniones, accesorios, grapas, cajas de empalme y elementos de fijacion para una correcta instalacion. | m | 80 | 25855 | 2068400 | 3.2.9 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tuberia IMC Ø 3/4", Incluye uniones, accesorios, grapas, cajas de empalme y elementos de fijacion para una correcta instalacion. | m | 80 | 29800 | 2384000
3.2.10 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tuberia IMC Ø 1 1/2", Incluye uniones, accesorios, cajas de empalme, grapas y elementos de fijacion para una correcta instalacion. | m | 10 | 59305 | 593050 | 3.2.10 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tuberia IMC Ø 1 1/2", Incluye uniones, accesorios, cajas de empalme, grapas y elementos de fijacion para una correcta instalacion. | m | 10 | 38900 | 389000
3.2.11 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tuberia PVC Ø 2", Incluye uniones, accesorios, y elementos para una correcta instalacion, ademas de la canalizacion (Concreto o zona verde), botada de material sobrante y llenada, para dejar el terreno con el mismo terminado original. | m | 30 | 9687 | 290610 | 3.2.11 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tuberia PVC Ø 2", Incluye uniones, accesorios, y elementos para una correcta instalacion, ademas de la canalizacion (Concreto o zona verde), botada de material sobrante y llenada, para dejar el terreno con el mismo terminado original. | m | 30 | 38700 | 1161000
3.2.12 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Bipolar Enchufable 2x20A Icc>10 kA Incluye cintas y elemntos de marcacion | Un | 9 | 40902 | 368118 | 3.2.12 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Bipolar Enchufable 2x20A Icc>10 kA Incluye cintas y elemntos de marcacion | Un | 9 | 71200 | 640800
3.2.13 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Bipolar Enchufable 2x30A Icc>10 kA Incluye cintas y elemntos de marcacion | Un | 2 | 40902 | 81804 | 3.2.13 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Bipolar Enchufable 2x30A Icc>10 kA Incluye cintas y elemntos de marcacion | Un | 2 | 82300 | 164600
3.2.14 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x(44-63)A 40 kA | Un | 3 | 431553 | 1294659 | 3.2.14 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x(44-63)A 40 kA | Un | 3 | 290000 | 870000
3.2.15 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x50A Caja Moldeada Icc 40 kA Incluye cintas y elemntos de marcacion | Un | 5 | 250122 | 1250610 | 3.2.15 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x50A Caja Moldeada Icc 40 kA Incluye cintas y elemntos de marcacion | Un | 5 | 410000 | 2050000
3.2.16 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x60A Caja Moldeada Icc 40 kA Incluye cintas y elemntos de marcacion | Un | 1 | 250122 | 250122 | 3.2.16 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x60A Caja Moldeada Icc 40 kA Incluye cintas y elemntos de marcacion | Un | 1 | 543900 | 543900
3.2.17 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x(87-125)A 40 kA | Un | 2 | 519918 | 1039836 | 3.2.17 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x(87-125)A 40 kA | Un | 2 | 1230000 | 2460000
3.2.18 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x(112-160)A 40 kA | Un | 1 | 622102 | 622102 | 3.2.18 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x(112-160)A 40 kA | Un | 1 | 1450000 | 1450000
3.2.19 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x(175-250)A 40 kA | Un | 1 | 650258 | 650258 | 3.2.19 | Suministro, Transporte y Colocacion de Interruptor Automatico Tripolar 3x(175-250)A 40 kA | Un | 1 | 1680000 | 1680000
3.2.20 | Suministro, Transporte y Colocacion de Caja Metalica de Empalme 12x12x5, incluye accesorios y elementos de fijacion para un correcto funcionamiento, | Un | 2 | 36836 | 73672 | 3.2.20 | Suministro, Transporte y Colocacion de Caja Metalica de Empalme 12x12x5, incluye accesorios y elementos de fijacion para un correcto funcionamiento, | Un | 2 | 25400 | 50800
3.2.21 | Suministro, Transporte y Colocacion de Caja de Distribucion en piso 50x50x60 en bloque de concreto incluye accesorios y elemento para un correcto funcionamiento, | Un | 4 | 162599 | 650396 | 3.2.21 | Suministro, Transporte y Colocacion de Caja de Distribucion en piso 50x50x60 en bloque de concreto incluye accesorios y elemento para un correcto funcionamiento, | Un | 4 | 326500 | 1306000
3.3 | OTROS |  |  |  |  | 3.3 | OTROS
3.3.1 | Suministro de pareja de electricstas compuesta por un Oficial y un Ayudante de Instlaciones electricas Internas, incluye equipo de proteccion personal y herramienta para desempeñar siu oficio | día | 2 | 219068 | 438136 | 3.3.1 | Suministro de pareja de electricstas compuesta por un Oficial y un Ayudante de Instlaciones electricas Internas, incluye equipo de proteccion personal y herramienta para desempeñar siu oficio | día | 2 | 198000 | 396000
4.0 | INSTALACIONES ELECTRICA TULENAPA FASE2 |  |  |  |  | 4.0 | INSTALACIONES ELECTRICA TULENAPA FASE2
4.1 | SALIDAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 4.1 | SALIDAS ELECTRICAS
4.1.1 | Suministro, Transporte y Colocación de Salida para Tomacorriente Bifásico 250 V, 20 A con Polo A Tierra NEMA L11-20R Incluye conectores tipo resorte, marcacion y demás elementos para una correcta instalación y mantenimiento. | Un | 35 | 161433 | 5650155 | 4.1.1 | Suministro, Transporte y Colocación de Salida para Tomacorriente Bifásico 250 V, 20 A con Polo A Tierra NEMA L11-20R Incluye conectores tipo resorte, marcacion y demás elementos para una correcta instalación y mantenimiento. | Un | 35 | 123200 | 4312000
4.1.2 | Suministro, Transporte y Colocación de Salida para Tomacorriente Trifásico 220 V, 32A, IP44 de incrustar, NEMA L15-20R Incluye conectores tipo resorte, marcación y demás elementos para una correcta instalación y mantenimiento. | Un | 6 | 161433 | 968598 | 4.1.2 | Suministro, Transporte y Colocación de Salida para Tomacorriente Trifásico 220 V, 32A, IP44 de incrustar, NEMA L15-20R Incluye conectores tipo resorte, marcación y demás elementos para una correcta instalación y mantenimiento. | Un | 6 | 123200 | 739200
4.2 | SUMINISTROS |  |  |  |  | 4.2 | SUMINISTROS
4.2.1 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 12 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 1500 | 3597 | 5395500 | 4.2.1 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 12 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 1500 | 6800 | 10200000
4.2.2 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 8 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 163 | 6352 | 1035376 | 4.2.2 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 8 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 163 | 10300 | 1678900
4.2.3 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 6 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 22 | 8948 | 196856 | 4.2.3 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 6 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 22 | 16200 | 356400
4.2.4 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 4 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 120 | 12968 | 1556160 | 4.2.4 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 4 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 120 | 24300 | 2916000
4.2.5 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 1/0 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 88 | 32630 | 2871440 | 4.2.5 | Suministro, Transporte y Colocación de Cable de Cu N° 1/0 Libre de Halógenos, No Propagador de la LLama, Baja Emisión de Humos, incluye amarres y conectores. | m | 88 | 48700 | 4285600
4.2.6 | Suministro, Transporte y Colocación de Tablero de distribución trifásico 24 Circuitos expuesto con espacio para totalizador para interruptor enchufable 5 hilos (2 Barrajes para tierra y 1 Barraje para neutro), con puerta y chapa color gris. El tablero debe cumplir con el RETIE barrajes de 200A a 220V incluye todos los elementos y accesorios para su fijación y adecuación (Pernos Expansivos) y marcación con placas de acrílico. | un | 3 | 612324 | 1836972 | 4.2.6 | Suministro, Transporte y Colocación de Tablero de distribución trifásico 24 Circuitos expuesto con espacio para totalizador para interruptor enchufable 5 hilos (2 Barrajes para tierra y 1 Barraje para neutro), con puerta y chapa color gris. El tablero debe cumplir con el RETIE barrajes de 200A a 220V incluye todos los elementos y accesorios para su fijación y adecuación (Pernos Expansivos) y marcación con placas de acrílico. | un | 3 | 2340000 | 7020000
4.2.7 | Suministro, Transporte y Colocación de Tubería IMC Ø 3/4", Incluye uniones, accesorios, grapas, cajas de empalme y elementos de fijación para una correcta instalación. | m | 489 | 25855 | 12643095 | 4.2.7 | Suministro, Transporte y Colocación de Tubería IMC Ø 3/4", Incluye uniones, accesorios, grapas, cajas de empalme y elementos de fijación para una correcta instalación. | m | 489 | 29800 | 14572200
4.2.8 | Suministro, Transporte y Colocación de Tubería IMC Ø 1 1/2", Incluye uniones, accesorios, cajas de empalme, grapas y elementos de fijación para una correcta instalación. | m | 25 | 59305 | 1482625 | 4.2.8 | Suministro, Transporte y Colocación de Tubería IMC Ø 1 1/2", Incluye uniones, accesorios, cajas de empalme, grapas y elementos de fijación para una correcta instalación. | m | 25 | 38900 | 972500
4.2.9 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tuberia PVC Ø 2", Incluye uniones, accesorios, y elementos para una correcta instalacion, ademas de la canalizacion, botada de material sobrante y llenada, para dejar el terreno con el mismo terminado original. | m | 16 | 9687 | 154992 | 4.2.9 | Suministro, Transporte y Colocacion de Tuberia PVC Ø 2", Incluye uniones, accesorios, y elementos para una correcta instalacion, ademas de la canalizacion, botada de material sobrante y llenada, para dejar el terreno con el mismo terminado original. | m | 16 | 38700 | 619200
4.2.10 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático Bipolar Enchufable 2x20A Icc>10 kA Incluye cintas y elementos de marcación | Un | 13 | 40902 | 531726 | 4.2.10 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático Bipolar Enchufable 2x20A Icc>10 kA Incluye cintas y elementos de marcación | Un | 13 | 71200 | 925600
4.2.11 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático tripolar Enchufable 3x30A Icc>10 kA Incluye cintas y elementos de marcación | Un | 3 | 87874 | 263622 | 4.2.11 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático tripolar Enchufable 3x30A Icc>10 kA Incluye cintas y elementos de marcación | Un | 3 | 82300 | 246900
4.2.12 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático Tripolar 3x50A Caja Moldeada Icc 40 kA Incluye cintas y elementos de marcación | Un | 5 | 250122 | 1250610 | 4.2.12 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático Tripolar 3x50A Caja Moldeada Icc 40 kA Incluye cintas y elementos de marcación | Un | 5 | 410000 | 2050000
4.2.13 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático Tripolar 3x60A Caja Moldeada Icc 40 kA Incluye cintas y elementos de marcación | Un | 2 | 250122 | 500244 | 4.2.13 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático Tripolar 3x60A Caja Moldeada Icc 40 kA Incluye cintas y elementos de marcación | Un | 2 | 543900 | 1087800
4.2.14 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático Tripolar 3x(112-160)A 40 kA | Un | 1 | 622102 | 622102 | 4.2.14 | Suministro, Transporte y Colocación de Interruptor Automático Tripolar 3x(112-160)A 40 kA | Un | 1 | 1450000 | 1450000
4.2.15 | Suministro, Transporte y Colocación de DPS tipo panel (Tipo 2), 3 fases, 4 hilos + tierra, 120/208V, 4 modos de protección, diseño modular, Alta capacidad de protección, 100kA (100kA). Referencia 52120-M3 de Leviton o equivalente. | Un | 3 | 5480648 | 16441944 | 4.2.15 | Suministro, Transporte y Colocación de DPS tipo panel (Tipo 2), 3 fases, 4 hilos + tierra, 120/208V, 4 modos de protección, diseño modular, Alta capacidad de protección, 100kA (100kA). Referencia 52120-M3 de Leviton o equivalente. | Un | 3 | 1210000 | 3630000
4.2.16 | Suministro, Transporte y Colocación de Caja Metálica de Empalme 12x12x5, incluye accesorios y elementos de fijación para un correcto funcionamiento | Un | 26 | 36836 | 957736 | 4.2.16 | Suministro, Transporte y Colocación de Caja Metálica de Empalme 12x12x5, incluye accesorios y elementos de fijación para un correcto funcionamiento | Un | 26 | 25400 | 660400
4.2.17 | Suministro, Transporte y Colocacion de bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T, con acabado en acero inoxidable 316L, bajo en carbono, con molibdeno, y con una capa de óxido crómico en la superficie del acero. Altura útil 54mm, ancho 300mm. Incluye: accesorios de fijación en acero inoxidable 316L,CE25,CE30,CE40,BTRCC,ED275. Fijación suspendida en techo tipo columpio o tipo peldaño según se requiera, cada 1,5m, incluye conectores de tierra en aluminio Grifequip, conductor No. 8 AWG-THHN para equipotencialización en todo su recorrido y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Debe cumplir con las normas EN 10088-2 en cuanto al material y DIN 4102-12 en cuanto a la resistencia al fuego. | m | 26 | 303025 | 7878650 | 4.2.17 | Suministro, Transporte y Colocacion de bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T, con acabado en acero inoxidable 316L, bajo en carbono, con molibdeno, y con una capa de óxido crómico en la superficie del acero. Altura útil 54mm, ancho 300mm. Incluye: accesorios de fijación en acero inoxidable 316L,CE25,CE30,CE40,BTRCC,ED275. Fijación suspendida en techo tipo columpio o tipo peldaño según se requiera, cada 1,5m, incluye conectores de tierra en aluminio Grifequip, conductor No. 8 AWG-THHN para equipotencialización en todo su recorrido y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Debe cumplir con las normas EN 10088-2 en cuanto al material y DIN 4102-12 en cuanto a la resistencia al fuego. | m | 26 | 143200 | 3723200
4.2.18 | Suministro, Transporte y Colocacion de Caja de Distribucion en piso 50x50x60 en bloque de concreto incluye accesorios y elemento para un correcto funcionamiento, | Un | 6 | 162599 | 975594 | 4.2.18 | Suministro, Transporte y Colocacion de Caja de Distribucion en piso 50x50x60 en bloque de concreto incluye accesorios y elemento para un correcto funcionamiento, | Un | 6 | 326500 | 1959000
4.3 | REDES |  |  |  |  | 4.3 | REDES
4.3.1 | Suministro, Transporte y Colocación de Transformador Trifásico 150 kVA para instalar en poste existente, incluye todos los elementos y materiales de la Norma RA2 026 (2013) de EPM. No incluye acometida en 3xNo 4/0 por fase + 3xNo 2/0 por Neutro | Un | 1 | 19126214.4098 | 19126214.4098 | 4.3.1 | Suministro, Transporte y Colocación de Transformador Trifásico 150 kVA para instalar en poste existente, incluye todos los elementos y materiales de la Norma RA2 026 (2013) de EPM. No incluye acometida en 3xNo 4/0 por fase + 3xNo 2/0 por Neutro | Un | 1 | 78200000 | 78200000
4.3.2 | Suministro, Transporte y Colocacion de Caja de Distribucion de 50x50, Incluye Herraje y Materiales, excavacion, botada de escombros, Norma Norma RS3 001 de EPM. | Un | 1 | 140692.8063 | 140692.8063 | 4.3.2 | Suministro, Transporte y Colocacion de Caja de Distribucion de 50x50, Incluye Herraje y Materiales, excavacion, botada de escombros, Norma Norma RS3 001 de EPM. | Un | 1 | 2356000 | 2356000
4.3.3 | Gabinete autosoportado de medida y protección apto para instalación a la intemperie, con frente muerto, incluye breakers en caja moldeada 3x50A, (2) 3x60A, 3x150A, 3 TC's 400/5, barras de 600A en cobre electrolítico, medidor electrónico multifuncional, rebanco en concreto. | Un | 1 | 7274957.2355 | 7274957.2355 | 4.3.3 | Gabinete autosoportado de medida y protección apto para instalación a la intemperie, con frente muerto, incluye breakers en caja moldeada 3x50A, (2) 3x60A, 3x150A, 3 TC's 400/5, barras de 600A en cobre electrolítico, medidor electrónico multifuncional, rebanco en concreto. | Un | 1 | 13420000 | 13420000
4.3.4 | Suministro, Transporte y Colocación de acometida secundaria en 3N°4/0 por fase + 3N°2/0 por Neutro desde Transformador hasta gabinete de medida. | m | 15 | 585825.8857 | 8787388.2852 | 4.3.4 | Suministro, Transporte y Colocación de acometida secundaria en 3N°4/0 por fase + 3N°2/0 por Neutro desde Transformador hasta gabinete de medida. | m | 15 | 110000 | 1650000
4.4 | OTROS |  |  |  |  | 4.4 | OTROS
4.4.1 | Suministro de pareja de electricstas compuesta por un Oficial y un Ayudante de Instlaciones electricas Internas, incluye equipo de proteccion personal y herramienta para desempeñar siu oficio | día | 6 | 189554.3317 | 1137325.9902 | 4.4.1 | Suministro de pareja de electricstas compuesta por un Oficial y un Ayudante de Instlaciones electricas Internas, incluye equipo de proteccion personal y herramienta para desempeñar siu oficio | día | 6 | 198000 | 1188000
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 663475045.527 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 642120193.4424
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 19.98% | 132562314.0963 | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 22.79% | 146339192.0855
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 6634750.4553 | IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 6421201.9344
UTILIDAD |  |  |  | 3% | 19904251.3658 | UTILIDAD |  |  |  | 8% | 51369615.4754
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 3781807.7595 | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 9760226.9403
|  |  |  | 23.98% | 826358169.2038 |  |  |  |  | 31.79% | 856010429.8781
|  |  |  | CHEQUEO POR VALORES UNITARIOS EN CERO | OK |  |  |  |  | CHEQUEO POR VALORES UNITARIOS EN CERO | OK
|  |  |  | CHEQUEO DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA | OK |  |  |  |  | CHEQUEO DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA | NO HABILITADO
Notas | [5 empty] | Notas
Diligenciar solo los espacios resaltados en amarillo. | [5 empty] | Diligenciar solo los espacios resaltados en amarillo.
No modificar el resto de celdas. | [5 empty] | No modificar el resto de celdas.
En caso de, cobrar el rubro de los imprevistos, para el pago, el contratista debera justificar con soportes, los mismos. | [5 empty] | En caso de, cobrar el rubro de los imprevistos, para el pago, el contratista debera justificar con soportes, los mismos.
Es responsabilidad del proponente verificar las operaciones aritmeticas. | [5 empty] | Es responsabilidad del proponente verificar las operaciones aritmeticas.
Note on C8: Fecha en la que se presupuesto.
Note on J8: Fecha en la que se presupuesto.

## Analisis A.I.U.
1 | MAURO VELEZ GÓMEZ | [7 empty] | 2 | LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
LOGO DEL PROPONENTE |  | ANALISIS DETALLADO ADMINISTRACION | [6 empty] | LOGO DEL PROPONENTE |  | ANALISIS DETALLADO ADMINISTRACION
ITEM | DESCRIPCCIÓN | VALOR/MES/BASE | FACTOR PRESTACIONAL | %DEDICACIÒN MENSUAL | DURACION (meses) | CANTIDAD | VALOR TOTAL |  | ITEM | DESCRIPCCIÓN | VALOR/MES/BASE | FACTOR PRESTACIONAL | %DEDICACIÒN MENSUAL | DURACION (meses) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1.0 | PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS. | [7 empty] | 1.0 | PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS.
1.1 | Profesionales de Obra Civil | [7 empty] | 1.1 | Profesionales de Obra Civil
1.1.1 | Residente de Obra (Profesiones afines, Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero Constructor) Experiencia requerida: mayor a 2 años de experiencia contado a partir de la expedición de la matrícula profesional. | 3000000 | 1.6 | 100% | 4 | 1 | 19200000 | 0 | 1.1.1 | Residente de Obra (Profesiones afines, Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero Constructor) Experiencia requerida: mayor a 2 años de experiencia contado a partir de la expedición de la matrícula profesional. | 3500000 | 1.75 | 100% | 4 | 1 | 24500000
1.1.5 | Viaticos Ingeniero Residente | 3500000 |  | 100% | 4 | 1 | 14000000 | 0 | 1.1.5 | Viaticos Ingeniero Residente | 1500000 |  | 100% | 4 | 1 | 6000000
1.2 | Profesionales de Obras de Instalaciones Electricas | [7 empty] | 1.2 | Profesionales de Obras de Instalaciones Electricas
1.2.1 | Ingeniero Electricista (Profesiones afines, Ingeniero Electricista) Experiencia requerida: mayor a 2 año de experiencia contado a partir de la expedición de la matrícula profesional | 2000000 | 1.6 | 100% | 4 | 1 | 12800000 | 0 | 1.2.1 | Ingeniero Electricista (Profesiones afines, Ingeniero Electricista) Experiencia requerida: mayor a 2 año de experiencia contado a partir de la expedición de la matrícula profesional | 3500000 | 1.75 | 100% | 4 | 1 | 24500000
1.2.3 | Viaticos Ingeniero ELECTRICISTA | 3500000 |  | 100% | 4 | 1 | 14000000 | 0 | 1.2.3 | Viaticos Ingeniero ELECTRICISTA | 1500000 |  | 100% | 4 | 1 | 6000000
1.3 | Profesionales de Obras deAire Acondicionado | [7 empty] | 1.3 | Profesionales de Obras deAire Acondicionado
1.3.1 | Ingeniero Mecanico (Profesiones afines, Ingeniero Mecanico) Experiencia requerida: mayor a 2 años de experiencia contados a partir de la expedición de la matrícula profesional | 3000000 | 1.6 | 100% | 4 | 1 | 19200000 | 0 | 1.3.1 | Ingeniero Mecanico (Profesiones afines, Ingeniero Mecanico) Experiencia requerida: mayor a 2 años de experiencia contados a partir de la expedición de la matrícula profesional | 3500000 | 1.75 | 100% | 4 | 1 | 24500000
1.3.2 | Viaticos Ingeniero Mecanico | 3500000 |  | 100% | 4 | 1 | 14000000 | 0 | 1.3.2 | Viaticos Ingeniero Mecanico | 1500000 |  | 100% | 4 | 1 | 6000000
3.0 | INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA | [7 empty] | 3.0 | INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA
3.1 | Profesionales SISOMA | [7 empty] | 3.1 | Profesionales SISOMA
3.1.1 | Tecnología en seguridad e higiene ocupacional o afínes Experiencia requerida: mayor a 1.5 años de experiencia contados a partir de la expedición de la Licencia en salud ocupacional | 2000000 | 1.6 | 100% | 4 | 1 | 12800000 | 0 | 3.1.1 | Tecnología en seguridad e higiene ocupacional o afínes Experiencia requerida: mayor a 1.5 años de experiencia contados a partir de la expedición de la Licencia en salud ocupacional | 2000000 | 1.75 | 100% | 4 | 1 | 14000000
3.1.3 | Viaticos tecnologo en seuridad ocupacional | 2250000 |  | 100% | 4 | 1 | 9000000 | 0 | 3.1.3 | Viaticos tecnologo en seuridad ocupacional | 1000000 |  | 100% | 4 | 1 | 4000000
3.2 | Inversion ambiental | [7 empty] | 3.2 | Inversion ambiental
3.2.1 | Implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e inversión ambiental. Nota: Incluye valla informativa del proyecto | 2500000 |  | 100% | 1 | 1 | 2500000 | 0 | 3.2.1 | Implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e inversión ambiental. Nota: Incluye valla informativa del proyecto | 5000000 |  | 100% | 1 | 1 | 5000000
4.0 | GASTOS FIJOS OFICINA | [7 empty] | 4.0 | GASTOS FIJOS OFICINA
4.1 | Gastos oficina principal | [7 empty] | 4.1 | Gastos oficina principal
4.1.1 | Auxiliar contable | 1800000 | 1.65 | 20% | 4 | 1 | 2376000 | 0 | 4.1.1 | Auxiliar contable | 1000000 | 1.75 | 100% | 4 | 1 | 7000000
4.1.2 | Secretaría | 1200000 | 1.65 | 20% | 4 | 1 | 1584000 | 0 | 4.1.2 | Secretaría | 900000 | 1.75 | 100% | 4 | 1 | 6300000
4.1.4 | Mensajero | 900000 | 1.7 | 20% | 4 | 1 | 1224000 | 0 | 4.1.4 | Mensajero | 850000 | 1.75 | 100% | 4 | 1 | 5950000
4.2 | Gastos oficina en obra | [7 empty] | 4.2 | Gastos oficina en obra
4.2.2 | Papeleria, fotocopias, | 100000 |  | 100% | 4 | 1 | 400000 | 0 | 4.2.2 | Papeleria, fotocopias, | 400000 |  | 100% | 4 | 1 | 1600000
4.2.3 | Computadores y sofware | 1125000 |  | 100% | 4 | 1 | 4500000 | 0 | 4.2.3 | Computadores y sofware | 700000 |  | 100% | 4 | 1 | 2800000
4.2.5 | Elaboración de planos necesarios para el recibo de la obra, en planchas de 1 m * 0,7 m (Planos record) | 500000 |  |  |  | 4 | 2000000 | 0 | 4.2.5 | Elaboración de planos necesarios para el recibo de la obra, en planchas de 1 m * 0,7 m (Planos record) | 1000000 |  |  |  | 4 | 4000000
5 | POLIZAS | [7 empty] | 5 | POLIZAS
5.1 | Valor de la prima | 2978314 |  |  |  |  | 2978314 | 0 | 5.1 | Valor de la prima | 4200000 |  |  |  |  | 4200000
| SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 132562314 |  |  | SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 146350000
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA | [5 empty] | 663475045.527 |  |  | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA | [5 empty] | 642120193.4424
| PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN. [A] |  |  |  | 19.98% | (A) | 132562314 |  |  | PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN. [A] |  |  |  | 22.79% | (A) | 146339192
| IMPREVISTOS. [I] |  |  |  | 1% | (I) | 6634750 | 0 |  | IMPREVISTOS. [I] |  |  |  | 1% | (I) | 6421202
| UTILIDAD. [U] |  |  |  | 3% | (U) | 19904251 | 0 |  | UTILIDAD. [U] |  |  |  | 8% | (U) | 51369615
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% |  | 3781807.69 | [6 empty] | 19% |  | 9760226.85
| SUBTOTAL AIU | [5 empty] | 162883122.69 |  |  | SUBTOTAL AIU | [5 empty] | 213890235.85
PORCENTAJE TOTAL A.I.U |  |  |  |  | 23.98% |  | 826358168.217 |  | PORCENTAJE TOTAL A.I.U |  |  |  |  | 31.79% |  | 856010429.2924
[6 empty] | CHEQUEO DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA | OK | [7 empty] | CHEQUEO DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA | NO HABILITADO
[6 empty] | CHEQUEO POR VALORES EN CERO DENTRO DEL FORMULARIO | OK | [7 empty] | CHEQUEO POR VALORES EN CERO DENTRO DEL FORMULARIO | OK
Diligenciar solo los espacios resaltados en amarillo. | [8 empty] | Diligenciar solo los espacios resaltados en amarillo.
Es responsabilidad del proponente verificar las operaciones aritmeticas. | [8 empty] | Es responsabilidad del proponente verificar las operaciones aritmeticas.
Note on H33: Ingresar valor total de los costos directos.
Note on Q33: Ingresar valor total de los costos directos.