## Formato_propuesta
NOMBRE DEL OFERENTE |  |  |  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
VA-038-2023
LOGO DEL OFERENTE |  |  |  | El Contratista se obliga con el Contratante a la adecuación del escenario deportivo Pista de Atletismo ubicada en la Ciudad Universitaria - Universidad de Antioquia Sede principal en Medellín, por la modalidad de precios unitarios reajustables conforme con las especificaciones técnicas y la planimetría, los Términos de Referencia y la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.
No | Item | R-NR | Descripcion de la Actividad | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total
OBRA CIVIL
SUMINISTRO, TRANSPORTE (INTERNO Y EXTERNO) E INSTALACION DE:
| 1.0.0 | R-NR | PRELIMINARES
| 1.1.0 |  | REPLANTEO
1 | 1,1,1 | R | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | día | 30 |  | 0
2 | 1,1,2 | NR | Retiro de árboles, arbustos o especies vegetales en el área de intervención de la obra. Este item incluye retiro de TODAS las especies y cantidades requeridas, extracción y tratamiento de raices, acarreo y botada o disposicion de los mismos donde la interventoria lo indique. Dichos retiros deben realizarse con visto bueno de la interventoría y el área de gestión ambiental de la universidad. | global | 1 |  | 0
3 | 1.2.0 |  | INSTALACIONES PROVISIONALES
4 | 1,2,1 | NR | Suministro, transporte e instalación de plástico negro para la protección. Incluye: acarreos internos, instalación y reinstalación del mismo para la protección de pisos. | m2 | 500 |  | 0
5 | 1,2,2 | NR | Cerramiento en tela verde con una altura 2,10m Incluye suministro, mano de obra, transporte horizontal y vertical, tela verde 60gr/m2, estructura en madera común, estructura de apoyo (baldes con concreto), clavos, herramienta menor y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye tambien su posterior retiro, transporte interno hasta el sitio de cargue y botada de material sobrante en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 100 |  | 0
6 | 2.0.0 |  | RETIROS Y DEMOLICIONES
7 | 2.1.0 |  | RETIRO
8 | 2,1,1 | R | RETIRO MANUAL o MECÁNICO de material existente en carbonilla, hasta 20 cm de espesor y/o profundidad. Incluye: el cargue, transporte interno y externo, botada o disposición de material proveniente del retiro en los sitios donde lo indique la interventoría (botadero o acopio para almacenamiento), y su medida será en el sitio de retiro. No incluye entibado. | m3 | 697 |  | 0
9 | 2,1,2 | R | RETIRO MANUAL o MECÁNICO de GRAMA existente hasta 0.20m. de espesor y/o profundidad. Incluye: el cargue, transporte interno y externo, acopio, botada o disposición de material proveniente del retiro en los sitios donde lo indique la interventoría (botadero o acopio para almacenamiento), y su medida será en el sitio. | m2 | 2001 |  | 0
10 | 2.2.0 |  | DEMOLICIONES
11 | 2,2,1 | R | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchapes de cualquier material, placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 209 |  | 0
12 | 2,2,2 | NR | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier espesor, dimensión, resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m3 | 10 |  | 0
13 | 2,2,3 | NR | DEMOLICIÓN DE MONUMENTO EN FORMA DE T existente, incluye base, soportes, fundación. Incluye el cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de estructura, refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | un | 1 |  | 0
14 | 2,2,4 | NR | DEMOLICIÓN DE CÍRCULOS DE LANZAMIENTO DE BALA existente, incluye base, soportes, fundación. Incluye el cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de estructura, refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | un | 2 |  | 0
15 | 2,2,5 | R | DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DE CÁRCAMOS y CUNETAS en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, desarrollo máximo de 1.00m. Incluye retiro de tapa - rejilla del cárcamo, compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m | 405 |  | 0
16 | 2,2,6 | NR | DEMOLICIÓN MURO O PISO EN PIEDRA EXISTENTE (CUALQUIER TIPO DE PIEDRA), espesor hasta 0.50 m., cargue, transporte y botada de escombros. Incluye retiro de enchapes de cualquier material, placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono, revoque, enchapes, tuberías, o cualquier elemento adosado a la superficie. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 25 |  | 0
17 | 2,2,7 | R | DEMOLICIÓN DE BORDILLOS y CORDONES en concreto, de cualquier dimensión, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m | 727 |  | 0
18 | 3.0.0 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA
19 | 3.1.0 |  | EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL
20 | 3,1,1 | R | EXCAVACIÓN MECÁNICA y cajeo de material heterogéneo DE 0-2 m. cualquier ancho o dimensión, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansión (30%) y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 1813 |  | 0
21 | 3,1,2 | R | EXCAVACIÓN MANUAL y cajeo de material heterogéneo DE 0-2 m. cualquier ancho o dimensión, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, factor de expansión (30%), botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 530 |  | 0
22 | 3.2.0 |  | LLENOS (Incluye ensayos de granulometria, proctor y densidad).
23 | 3,2,1 | R | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 350 |  | 0
24 | 3,2,2 | R | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado ó el indicado en diseño, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, perfilación, ensayo de densidades con cono de arena y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según estudio de suelos y diseño de pavimento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 616 |  | 0
25 | 3,2,3 | R | Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado ó el indicado en diseño, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye perfilación, ensayo de densidades con cono de arena y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según estudio de suelos y diseño de pavimento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 923 |  | 0
26 | 3.3.0 |  | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL
27 | 3,3,1 | NR | CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 14 |  | 0
20 | 3,3,2 | NR | CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con máquina, repaleo, transporte interno y externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. | m3 | 14 |  | 0
29 | 4.0.0 |  | CONCRETOS
30 | 4.1.0 |  | ESTRUCTURA
31 | 4,1,1 | NR | Suministro, transporte e instalación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 72 |  | 0
32 | 4,1,2 | R | Suministro, transporte e instalación de concreto 28 Mpa para VIGAS DE FUNDACIÓN. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m3 | 13 |  | 0
33 | 4,1,3 | R | Suministro, transporte e instalación de concreto 28 Mpa impermeabilizado para PEDESTALES acabado a la vista. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, impermeabilización integral para concretos tipo Plastocrete DM o equivalente, formaleta súper T 19 mm para acabado a la vista, mano de obra, vibrado, bisel, curado y protección. incluye acarreo interno. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m3 | 4 |  | 0
34 | 4,1,4 | R | Colocación de concreto de 28 Mpa para PILOTES Ø= 30cm. HASTA 5.0 m. de profundidad.Para cerramiento cancha de fútbol. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m | 216 |  | 0
35 | 4,1,5 | R | Construcción de BEBEDEROS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, moldura chaflán de diferente ancho de acuerdo a diseño, rejilla cromada tipo Colrejillas o equivalente, grifería tipo push Corona o equivalente color cromado, fundación en concreto, perforaciones para rejilla de desague y tuberías, rejilla de desague, pendientes, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Según diseño. | un | 2 |  | 0
36 | 4,1,6 | R | Construcción de RIA en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto para todo el elemento en muros, vigas, placa, fundaciones y demas estructuras que la conformen, en las dimensiones y espesores indicadas en el diseño estructural y arquitectónico, acabado formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, moldura chaflán de diferente ancho de acuerdo a diseño, fundación en concreto, pendientes, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Según diseño. | un | 1 |  | 0
37 | 4,1,7 | R | Construcción de CAJETIN en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto para toda la estructura y fundaciones, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, moldura chaflán de diferente ancho de acuerdo a diseño, fundación en concreto, pendientes, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Según diseño. | un | 2 |  | 0
38 | 4,1,8 | R | Suministro, transporte y colocación de viga-muro talón en concreto de 28 Mpa para pasamanos en acero inoxidable, con viga de 0.30m x 0.30m y muro talón de 0.10m x 0,20m. Incluye demolición de piso y estructura donde se contruirá el elemento, botada de escombros, nivelación y preparación de la superficie, formaleta en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por 3 caras o todas las que se encuentren expuestas, moldura claflán en los bordes en caso de indicarlo el diseño, vibrado, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. No incluye refuerzo. | m | 34 |  | 0
39 | 5.0.0 |  | ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA
40 | 5.1.0 |  | ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA
41 | 5,1,1 | R | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 5338 |  | 0
42 | 5,1,2 | R | Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, PTS u otro, para elementos de cubierta, cerramientos verticales, rampas, escaleras áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, ojales para instalación de malla, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes, pernos, y todos los elementos requeridos y necesarios para la correcta ejecución, montaje y funcionamiento. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate o brillante según diseño, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | kg | 5364 |  | 0
43 | 5,1,3 | NR | Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro hasta 1/2", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 5/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 12 cm o lo indicado en planos o por la interventoría, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem. | un | 10 |  | 0
44 | 6.0.0 |  | CARPINTERÍA METÁLICA/MALLAS NYLON
45 | 6.1.0 |  | PASAMANOS
46 | 6,1,1 | R | Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE T304, con baranda para niños y/o personas con movilidad reducida de diametro 2", calibre 16, travesaños en tubería redonda en acero inoxidable de diámetro ½" Incluye: platinas en acero inoxidable y anclajes quimicos con pernos en acero inoxidable fijados a placa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.Según diseño. | m | 32 |  | 0
47 | 6.2.0 |  | MALLAS
48 | 6,2.1 | R | Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia para cerramiento, de nylon tipo ENKA impermeabilizado de fábrica, protección contra rayos U.V., calibre 210/90 con agujero de 10 cm., multifilamento, resistencia a la rotura mínimo de 160 kg/m2. Incluye anclajes y fijaciones de la malla a la estructura metálica, ojales, argollas, guayas encauchetadas, tensores de alta resistencia, grilletes, pintura anticorrosiva, pintura epóxica negro mate, soldadura certificada y todos los elementos que sean necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. De acuerdo a diseño estructural y arquitectónico. La malla debe ser desmontable e instalarse por tramos entre paral y paral (no debe instalarse corrida), debe incluirse la elongación de la malla en el valor del m2. De acuerdo a diseño. | m2 | 640 |  | 0
49 | 7.0.0 |  | PISOS
50 | 7.1.0 |  | PISO EN CONCRETO
51 | 7,1,1 | R | Construcción de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,10 m. sobre el terreno y/o lleno en base o subbase. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, malla electrosoldada D-188, polietileno-plástico de construcción, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m), nivelación del terreno/lleno y adecuación de la superficie, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye lleno. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 564 |  | 0
52 | 7,1,2 | NR | Construcción de ANDÉN O PLACA en concreto de 21 Mpa. espesor hasta 0.15m., de cualquier ancho (brechas, pisos, andenes), con vaciado alternado cada metro o igual al existente. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado y llaneado en los bordes 0.10m, o similar al existente, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, polietileno de baja densidad cal 4, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso para personas con capacidad reducida, y las huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la interventoría. | m2 | 15 |  | 0
53 | 7.2.0 |  | PISOS SINTÉTICOS
54 | 7,2,1 | R | Suministro, transporte e instalación de sistema de pavimentación deportiva tipo "sandwich", de superficie uniforme e impermeable, con propiedades como un alto retorno de energía, resistencia a los clavos, antideslizante y anti trauma, compuesto por una capa de caucho con espesor variable y por revestimiento de resina poliuretánica acabada con gránulos de EPDM. Color del material en dos tonos de azules o los colores indicados en diseño arquitectónico, espesor mínimo de 13,00mm., y calidad certificada por WA (WORLD ATHLETICS). Incluye también la demarcación de la pista según diseño y con las medidas reglamentarias de color blanco y con el mismo material, suministro y transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La instalación se debe hacer con equipo y personal certificado por el proveedor del producto. Debe tener garantía mínima de 5 años en producto y mano de obra. Según diseño. | m2 | 5052 |  | 0
55 | 7,3,0 |  | PISO EN PIEDRA
56 | 7,3,1 | R | Construcción de PISO EN PIEDRA DE CANTO RODADO, PIEDRA MANÍ o SIMILAR A LA EXISTENTE DE DIFERENTES DIMENSIONES Y CONCRETO de 21 Mpa. de cualquier ancho (brechas, pisos, andenes), espesor hasta 0.15m., con vaciado alternado cada metro o igual al existente, DISEÑO Y MODULACIÓN SIMILAR AL PISO ACTUAL. Incluye suministro y transporte de los materiales, piedra similar a la existente, concreto impermeabilizado, malla electrosoldada D-84, nivelación y adecuación de la superficie, acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 50 |  | 0
57 | 7,4,0 |  | PISO PREFABRICADO
58 | 7,4,1 | R | Suministro, transporte e instalación de piso en adoquín rectangular de 0.06 x 0.10 x 0.20, en concreto color blanco, del tipo Indural o equivalente. Incluye instalación tipo pluma, llaves en concreto de 21 Mpa, mortero de pega 1:4 y arena de sello. | m2 | 564 |  | 0
59 | 8.0.0 |  | VÍAS
60 | 8.1.0 |  | PISTA ATLÉTICA Y OTRAS ZONAS
61 | 8,1,1 | R | Perfilación y nivelacion de la superficie con equipos mecánicos (rodillo aplanador). Incluye: operario calificado, traslados internos y externos de la maquinaria, equipos, combustible y compactación de la superficie. | m2 | 6316 |  | 0
62 | 8,1,2 | R | Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. o rápida C.R.L. según diseño de pavimento, para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 5071 |  | 0
63 | 8,1,3 | R | Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento tipo MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. De acuerdo a estudio de suelos y diseño de pavimento. Incluye Cargador : Potencia en el volante 125 hp, Clasificación de RPM del motor 2300 + Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton + Compactador de Rodillo POTENCIA: 99HP, PESO: 8 ton + Operador + Combustible o equivalente, Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 Ayudantes y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base y la emulsión asfáltica se pagan por su respectivo ítem. | m3 | 304.5 |  | 0
64 | 8,1,4 | R | Suministro, transporte e instalación de geotextil no tejido 2000 para pista y/o donde la interventoría lo indique. | m2 | 6316 |  | 0
65 | 9.0.0 |  | GRAMAS
66 | 9.1.0 |  | GRAMA NATURAL
67 | 9,1,1 | R | Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento. | m2 | 2001 |  | 0
68 | 9,1,2 | R | Retiro, acopio y reinstalación de grama existente, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento. incluyen transportes o acarreos internos desde el retiro hasta la reinstalación. | m2 | 1501 |  | 0
69 | 9.2.0 |  | GRAMA SINTÉTICA
70 | 9,2,1 | R | Suministro, transporte e instalación de grama sintética monofilamento, para cancha de futbol con una altura mínima de fibra 60mm, protección UV, espesor mayor o igual a 360 micrones sin espinas o venas de refuerzo, peso de fibra por m2 mayor o igual a 1300 gr/m2, Dtex mínimo 13000, backing resistente a los rayos UV, relleno de goma molida - elastómero y arena sílice según especificaciones técnicas. Incluye líneas y toda la demarcación para cancha color blanco o el indicado, goma molida - elastómero, arena de sílice, cepillado, garantía mínima de 8 años por exposición solar, 5 años de uso, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La grama deberá tener el certificado LICENCIATARIOS FIFA PREFERRED (el fabricante/proveedor deberá ser licenciatario de la FIFA), además cumplir con características específicas para Futbol según requiere la norma FIFA (FIFA QUALITY CONCEPT). | m2 | 700 |  | 0
71 | 10.0.0 |  | CAJAS, CANALES, CÁRCAMOS Y OBRAS DE URBANISMO
72 | 10,1,1 | R | Suministro, transporte e instalación de CUNETA EN CONCRETO tipo A120-CU120 de TITAN o equivalente de 80x30x22.5cm. Incluye excavación, botada de tierra, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 520 |  | 0
73 | 10,1,2 | R | Suministro, transporte e instalación de CANAL RANURADO REVESTIBLE POR LOS DOS LADOS de hormigón polímero, de clase de carga hasta B125 según EN1433, marca ACO, tipo SLIMLINE LW125 o equivalente. Incluye excavación, botada de tierra, canal monolítico con reja ranurada integrada de hormigón polímero, ARQUETAS de hormigón polímero de 0,50 m. de longitud, con tapa del mismo material y cestillo de recogida de sólidos, para desague o registro para canal donde sea necesario, Sikaflex y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento para el cárcamo del circuito de trote. Incluye todos los accesorios e implementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño hidrosanitario y arquitectónico. | m | 430 |  | 0
74 | 10,1,3 | R | Suministro, transporte e instalación de Bordillo interno en aluminio -perfil de aluminio extrusionado-, color anodizado plata. Sistema fijo para rectas y removible en las curvas. Incluye perfil, grapas, tornillos y demás elementos de anclaje y fijación. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | m | 430 |  | 0
75 | 11.0.0 |  | DOTACIÓN
76 | 11,1,1 | R | Suministro, transporte e instalación de Colchón de salto alto de 5.0m.X2.5m.- 3.0m.X0.50m - 0.70m. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA | un | 1 |  | 0
77 | 11,1,2 | R | Suministro, transporte e instalación de Parales salto alto (Par) en aluminio. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
78 | 11,1,3 | NR | Suministro, transporte e instalación de Liston - Travesaño de salto alto, en fibra de vidrio de alta calidad. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 2 |  | 0
79 | 11,1,4 | R | Suministro, transporte e instalación de Plataforma para colchón de salto. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
80 | 11,1,5 | R | Suministro, transporte e instalación de Obstáculo para la Ría. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
81 | 11,1,6 | R | Suministro, transporte e instalación de Juego de obstàculos de 4 unidades. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
82 | 11,1,7 | R | Suministro, transporte e instalación de Vallas. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 60 |  | 0
83 | 11,1,8 | R | Suministro, transporte e instalación de Carro para vallas. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
84 | 11,1,9 | R | Suministro, transporte e instalación de Tacos de salida. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 6 |  | 0
85 | 11,1,10 | R | Suministro, transporte e instalación de Juego de salto largo y triple. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 2 |  | 0
86 | 11,1,11 | R | Suministro, transporte e instalación de Carro para implementos de lanzamientos. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
87 | 11,1,12 | R | Suministro, transporte e instalación de Contador de vueltas. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
88 | 11,1,13 | R | Suministro, transporte e instalación de Tablero de marcas. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 3 |  | 0
89 | 11,1,14 | R | Suministro, transporte e instalación de Anemómetro digital. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
90 | 11,1,15 | R | Suministro, transporte e instalación de Tablero electrónico de resultados. Diseñado y fabricado conforme a la normativa internacional de atletismo WA. | un | 1 |  | 0
91 | 12.0.0 |  | ASEO Y MANTENIMIENTO
92 | 12,1,1 | R | Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de superficies en concreto, granos u otros materiales. Incluye ácido nítrico e hidrosolve, mano de obra, y todos los materiales, herramientas, equipos y elementos necesarios para su correcta ejecución y acabado final. La unidad pagada incluye un elemento de cualquier forma, ancho, tamaño, espesor, y desarrollo (huella, contrahuella, escalones de apoyo), sea mesas, losas, escalas, graderias y cualquier otro elemento o superficie que deba limpiarse. | m | 1422 |  | 0
93 | 12,1,2 | R | Limpieza de superficies en concreto con hidrolavadora. incluye suministro y transporte dehidrolavadora, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. La unidad pagada incluye un elemento de cualquier forma, ancho, tamaño, espesor, y desarrollo (huella, contrahuella, escalones de apoyo), sea mesas, losas, escalas, graderias y cualquier otro elemento o superficie que deba limpiarse. | m | 1422 |  | 0
94 | 12,1,3 | R | Reparación de estructuras en concreto existentes (graderías, escaleras, estructuras), que presente desprendimiento de superficies, hierro expuesto (la vista), que requiera su reparación (previa autorización de la interventoría). Incluye concreto fluido de 21 Mpa. a la vista hasta 0,30 m. de cualquier forma, espesor y dimensión que garantice una correcta reparación y cubrimiento. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto adicionado con Plastocrete DM o equivalente según recomendaciones del proveedor, Sikadur 32 Primer para adherencia entre el concreto existente y nuevo, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. para acabado a la vista para todas las caras que sean intervenidas, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las indicaciones de la interventoría. Debe garantizarse un correcto acabado y en todo caso similar al existente. La medida de metro lineal (m) comprende todas las caras o secciones que sean intervenidas. | m | 214 |  | 0
95 | 13,0,0 |  | OBRA ELECTRICA
96 | 13,1,0 |  | MEDIA TENSIÓN, SUMINISTROS, ADECUACIONES Y RETIROS
97 | 13,1,1 | NR | Caja metálica con doble fondo con puerta y bisagra color RAL 7004 IP 65, 60x40x30cm incluye marcación en acrílico, rieles, canaleta ranurada y borneras, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y puesta en servicio. | Un | 1 |  | 0
98 | 13,1,2 | NR | Totalizador industrial Easypact CVS (70-100)A 40kA a 240V, incluye marcación, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y puesta en servicio. | Un | 1 |  | 0
99 | 13,1,3 | NR | Contactor tripolar AC1 3x100A, incluye marcación, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y puesta en servicio. | ml | 1 |  | 0
100 | 13,1,4 | NR | Temporizador electrónico digital 110V incluye marcación, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación y puesta en servicio. | Un | 1 |  | 0
101 | 13,1,5 | R | Tablero eléctrico en caja metálica 60x40x30cm IP 67 con doble fondo, con puerta, chapa y bisagra, pasadores para cinta bandit, incluye: Totalizador Easypact EZC 3x80A Icu 25kA, 1 barraje trifásico 125A de protecciones enchufables de 18 circuitos, barras de neutro y tierra, 1 tomacorriente trifásico (3P+N+T) 63A referencia TIN63/4355-9, 4 tomacorrientes 250V L6-30R con protección intemperie, 6 tomacorrientes 120V 20A grado industrial con tapa de protección intemperie, clavija de tomacorriente (3P+N+T) 125A referencia CLA125/0455-9, 2m de cable tipo soldador (flexible) 5N°4AWG, y demás elementos para su correcta instalación y puesta en servicio. El tablero se debe fabricar según diagrama unifilar. | Un | 1 |  | 0
102 | 13,1,6 | R | Poste de concreto de 12m y 510kgf. Incluye: Cruceta de 1,2m con pieamigo y accesorios de anclaje (tornillería, tuercas, arandelas, etc.) hueco, hincada, aplomada de poste y demás labores para la correcta instalación y puesta en servicio del poste con aisladero para . No se reinstala la luminaria existente. | Un | 4 |  | 0
103 | 13,1,7 | NR | Carro Carga tipo zorra para 300kG, plegable 3 en 1, según especificaciones técnicas, con acabado el pintura electrostática dimensiones : 44cm anchox 55cm largo x 126cm alto, con 2 juegos de ruedas, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | Un | 1 |  | 0
104 | 13,2,0 |  | PROTECCIONES, GABINETES, CELDAS Y TABLEROS
105 | 13.2.1 | NR | Interruptor automático (breaker) tripolar enchufable 2x15, 2x20, 2x30, Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación | Un | 2 |  | 0
106 | 13.2.2 | NR | Interruptor automático (breaker) tripolar enchufable 3x15, 3x20, 3x30, Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación | Un | 2 |  | 0
107 | 13.2.3 | NR | Interruptor automático (breaker) monopolar enchufable 1x15,1x20,1x30, A, Icc>10 kA, 220 V. Incluye cintas y anillos de marcación | Un | 2 |  | 0
108 | 13,3,0 |  | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
109 | 13,3.1 | R | Alimentador eléctrico trifásico en cable de aluminio serie AA8000, 3N°2+1N°4+1N°6AWG THWN. Incluye: terminales bimetálicas, aplicación de gel retardante a la corrosión, cintas, marcación con placas en acrílico con el número de circuito en cajas de paso, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 100 |  | 0
110 | 13,3.2 | R | Alimentador eléctrico trifásico en cable de aluminio serie AA8000, 3No.1/0+ 1No.2+1No.6 AWG THWN. Incluye: terminales bimetálicas, aplicación de gel retardante a la corrosión, cintas, marcación con placas en acrílico con el número de circuito en cajas de paso, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 220 |  | 0
111 | 13,3.3 | R | Cable multiplex triplex aislado de 2x4+4 ACSR, incluye instalación en vanos aéreos y accesorios. | m | 120 |  | 0
112 | 13,3.4 | NR | Salida para tomacorriente industrial 3P+N+T, 125A IP67 Referencia TAR125/2455-9 o equivalente a todas sus especificaciones técnicas, incluye accesorios de fijación y demás elementos para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
113 | 13,3.5 | NR | Aislador tipo carrete, incluye herrajes de anclaje a poste (Percha, cinta bandit, tornillos, arandelas, tuercas, etc.) y demás accesorios para su correcta instalación y puesta en servicio. | un | 6 |  | 0
114 | 13,3.6 | NR | Cable encauchetado 3x10AWG THWN. Incluye: Conetores, terminales, elementos de fijación y marcación. | m | 100 |  | 0
115 | 13,3.7 | NR | Alimentador eléctrico en cable de cobre 3xN° 12 AWG THWN para circuitos de tomas e iluminación. Incluye: terminales, cintas, marcaciones, elementos de fijaión y demas elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 50 |  | 0
116 | 13,3.8 | NR | Cable encauchetado 3x12AWG THWN. Incluye: Conetores, terminales, elementos de fijación y marcación. | m | 10 |  | 0
117 | 13,3.9 | NR | Alimentador trifásico en cable solador en 5N°4 AWG | m | 10 |  | 0
118 | 13,3.10 | NR | Conector bimetálico para empalme de conductores cobre-aluminio calibres 4 a 1/0 AWG | Un | 25 |  | 0
119 | 13,4,0 |  | CANALIZACIONES
120 | 13,4,1 | NR | Tubería EMT de 1". Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 3 |  | 0
121 | 13,4,2 | NR | Tubería EMT de 1 1/2". Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 3 |  | 0
122 | 13,4,3 | NR | Tubería EMT de 2". Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijación, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 3 |  | 0
123 | 13,4,4 | NR | Coraza metálica flexible 3/4". Incluye: Conectores rectos y curvos, y demas elementos para su correcto funcionamiento y sujeción(grapas, tornillos, correas, etc). | m | 3 |  | 0
124 | 13,4,5 | NR | Coraza metálica flexible 1+1/2". Incluye: Conectores rectos y curvos, y demas elementos para su correcto funcionamiento y sujeción(grapas, tornillos, correas, etc). | m | 3 |  | 0
125 | 13,4,6 | NR | Tubería PVC de 3/4" empotrada en muro. Incluye: Canalización, elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 3 |  | 0
126 | 13,4,7 | NR | Tubería PVC de 1" DB. Incluye: Elementos de fijación, uniones y/o pega PVC, terminales, cinta de peligo y accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 3 |  | 0
127 | 13,4,8 | NR | Caja metálica 12x12x5cm con tapa troquelada universal y/o lisa color gris texturizado. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | Un | 1 |  | 0
128 | 13,4,9 | NR | CAJA EMPALME termoplástica 15x15x10cm para intemperie con puerta bisagra color gris texturizado. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | Un | 1 |  | 0
129 | 13,4,10 | NR | Caja metálica 20x20x15 para intemperie con puerta bisagra y chapa color gris. Incluye: Elementos de fijación y marcación. | Un | 1 |  | 0
130 | 13,4,11 | NR | Tubería PVC de 2" DB. Incluye: Elementos de fijación, uniones y/o pega PVC, terminales, cinta de peligo y accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 3 |  | 0
131 | 13,4,12 | R | Tubería PVC de 3" DB. Incluye: Elementos de fijación, uniones y/o pega PVC, terminales, cinta de peligo y accesorios necesarios para su correcta instalación. | ml | 600 |  | 0
132 | 13,4,13 | NR | Canaleta metálica de 12x5cm con división central (con doblez), pestañas para tapar hacia afuera, calibre 22 USG, lamina cold-rolled, pintura electroestática en polvo horneable color gris texturizada. Incluye accesorios (curvas, derivaciones, etc.), elementos de fijación, puente eléctrico en cable de cobre N° 12 AWG y terminales de ojo en todas las uniones. Todos los cortes deben quedar resanados y pulidos con masilla y pintura anticorrosiva del mismo color. Se debe garantizar la continuidad de las divisiones centrales. | m | 3 |  | 0
133 | 13,4,14 | NR | Tubería IMC de 3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja, elementos de fijación con cinta bandit, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 3 |  | 0
134 | 13,4,15 | NR | Tubería IMC de 1". Incluye: Uniones, entradas a caja, elementos de fijación con cinta bandit, marcación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación. | m | 3 |  | 0
135 | 13,4,16 | R | Caja de unión para red de distribución, según norma EPM RS3-003. Incluye excavación, herraje con tapa, todos los materiales y accesorios que indica la norma. (A la caja llegarán los tubos indicados en planos) | Un | 9 |  | 0
136 | 13,4,17 | NR | Caja de unión para red de distribución de 30x30cm internos libres. Incluye excavación, herrajes de tapa y caja, materiales y accesorios. | Un | 1 |  | 0
137 | 13,4,18 | NR | Cinta plástica de PVC roja calibre 0,15 (0,006m) con resistencia al rasgado según norma RS5-010 para señalización de canalizaciones eléctricas. | ml | 200 |  | 0
138 | 13,5,0 |  | ILUMINACIÓN
139 | 13.5.1 | R | Proyector LED TOPLED HPWINNER FL2C-16-960 o equivalente a todas sus especificaciones técnicas, color negro o gris, 960W, flujo luminoso nominal de 142641Lm, 220V, factor de potencia de 0,95, 5000°K, CRI>=70, eficiencia del 91%, L70 >= 100000 horas, 10 años de garantía, incluye driver, elementos de fijación, y demás componentes para su correcta instalación y puesta en servicio. | un | 8 |  | 0
140 | 13.5.2 | R | Proyector led 200W Sylveo o equivalente a todas sus especificaciones técnicas con driver integrado, 5000°K, eficacia 120Lm/W, flujo luminoso 24000Lm, ángulo de apertura 60°, potencia de entrada 200W, potencia mínima ajustable 150W, tensión de operación 100-277W 50/60Hz, THD <20%, lente PMMA, incluye accesorios de fijación, encauchetado 3x16AWG y demás elementos para su correcta instalación y puesta en servicio. | un | 12 |  | 0
141 | 13,6,0 |  | OTROS
142 | 13.6.1 | NR | Pareja de electricistas (Oficial y ayudante) con herramienta general (Taladro, destornilladores, multímetro, escalera). | Día | 3 |  | 0
143 | 14,0,0 |  | OBRA HIDROSANITARIA
144 | 14,1,0 |  | ABASTOS
145 | 14,1,1 | R | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 2 ", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2 " incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. | m | 505 |  | 0
146 |  |  | VÁLVULAS
147 | 14,1,2 | NR | Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave contención tipo Red White - RW o similar Ø 2", incluye incluye uniones universales para desmonte, accesorios de instalación y retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 2 |  | 0
148 | 14,1,3 | NR | Suministro, transporte e instalación de llave de jardin cromada marca grival o similar incluye retiro de la existente cuando sea de cambio | un | 4 |  | 0
149 |  |  | OTROS
150 | 14,1,4 | NR | Suministro, transporte e instalación de caja para válvula según Norma EPM - NC_AS_IL01_05. Incluye tapa metálica de 20*20 cm, adaptador limpieza de 6", unión sanitaria de 6", tubería sanitaria de 6", concreto de 28 Mpa, solado de 14 Mpa y bloques de concreto prefabricado R-10. | un | 2 |  | 0
151 | 14,2,0 |  | DRENAJES - ALCANTARILLADO - DESAGÜES
152 | 14,2,1 | NR | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Novafort tipo Pavco o similar, - Alcantarillado - Ø 200 mm (8"). Incluye accesorios, lubricante y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 25 |  | 0
153 | 14,2,2 | R | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 6", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas y/o muros. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 36 |  | 0
154 | 14,2,3 | R | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 4", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 194 |  | 0
155 | 14,2,4 | R | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Novafort tipo Pavco o similar, - Alcantarillado - Ø 450 mm (18"). Incluye accesorios, lubricante y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 120 |  | 0
156 | 14,2,5 | NR | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC sanitaria tipo Pavco o similar, con un diámetro de 2", para aguas residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 16 |  | 0
157 |  |  | OTROS
158 | 14,2,6 | R | Suministro, transporte e instalación de REJILLA TIPO GRANADA O CÚPULA CONCÉNTRICAS CC combinada Aluminio/bronce DE 8x6". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 17 |  | 0
159 | 14,2,7 | R | Elaboración y colocación de concreto f'c=4.000 psi, para caja de inspección tipo 1 de ( 0,60m x 0,60m), con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo. | m | 15 |  | 0
160 | 14,2,8 | R | Elaboración y colocación de concreto f'c=4.000 psi, para tapa, base y cañuela de Caja de inspección TIPO 1 según normas EPM, Incluye concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje (no incluye transporte interno, incluye transporte de material hasta obra y refuerzo). | un | 15 |  | 0
161 |  |  | ADICIONALES
162 | 14,2,9 | NR | Suministro, transporte e instalación de silla yee en PVC Novafort, tipo Pavco o similar, con un diámetro de 450mmx 160mm (16" x 6"). Incluyen las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
163 | 14,2,10 | NR | Suministro, transporte e instalación de silla yee en PVC Novafort, tipo Pavco o similar, con un diámetro de 450mmx 200mm (16" x 8"). Incluyen las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 5 |  | 0
164 | 14,2,11 | NR | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 28 Mpa, con un ancho de 0.40 m libres, altura máxima de 0.50 m libre, paredes y pisos de 0.15 m de espesor. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de la formaleta completa, impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad, vibrado, protección y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo. El acero de refuerzo se pagará en su item respectivo. | m | 6 |  | 0
165 | 14,2,12 | NR | Suministro, transporte y colocación de TRITURADO de 3/4 " para cama de tubería de cárcamo novafort. Incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación. | m3 | 1 |  | 0
166 | 14,2,13 | R | Suministro, transporte y colocación de TAPA DE CÁRCAMO de 45cm de ancho metálica. Tapa según diseño con barras lisas de 1/2" cada centimetro, ángulos perimetrales de 1" x 1/8". Incluye bisagras y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. Según diseño. | m | 6 |  | 0
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 0
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0% | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0% | 0
IVA 19% ( SOBRE UTILIDAD) | [5 empty] | 19% | 0
TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 0
NOTAS:
DILIGENCIAR SOLO LAS CELDAS EN AMARILLO
NO SE PUEDEN MODIFICAR DESCRIPCIONES, UNIDADES O CANTIDADES
El valor de la propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial ($5.240.926.657).
Tener presente las consideraciones para pt1 y pt3 de la tabla 13 de los terminos de referencia
PT1 rango valor minimo $3.868.794.284 y valor máximo $4.298.660.316
PT3 Valor minimo 16,78% y valor máximo 20,97%