## PROPUESTA MTTO 2024-2025
ANEXO 5, FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA TECNICO ECONÓMICA |  |  |  | NOMBE DEL OFERENTE
VA-005-2024
EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para veintidós (22) plantas eléctricas de emergencia existentes en los diferentes campus de la Universidad de Antioquia (18 plantas a diésel y 4 plantas a gasolina) y, aquellas plantas eléctricas de emergencia, de cualquier tipo, que adquiera la Universidad durante la vigencia del contrato. Incluye mano de obra, transporte, suministro y puesta en servicio de repuestos, conforme a las especificaciones técnicas y la propuesta técnico-económica presentada por EL CONTRATISTA. |  |  |  | LOGO DEL OFERENTE
ID | REP (R) / NO REP (NR) | ITEM | DESCRIPCIÓN | RUTINA 1 2024 | RUTINA 2 2024 | RUTINA 3 2025 | VALOR TOTAL
1 | R | 1 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL - PORTERÍA PLANTA DE 60kVA, SDMO CUMMINS, MODELO: GBT5,9 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R | 2 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL - BLOQUE 3 PLANTA DE 225kVA, CATERPILLAR GEH220-4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R | 3 | CIUDAD UNIVERSITARIA, CALLE 67 N° 53-108, BLOQUE 19 PLANTA DE 75kVA, IVECO, IL75M | 0 | 0 | 0 | 0
4 | R | 4 | EDIFICIO DE EXTENSIÓN, CALLE 70 N° 52-72 PLANTA DE 150kVA, GEP150, OLYMPIAN | 0 | 0 | 0 | 0
5 | NR | 5 | ESTACIÓN DE POTENCIA EMISORA CULTURAL, VEREDA MONTE ALVERNIA, CORREGIMIENTO DE SAN FELIX PLANTA DE 35kW, 43kVA, CUMMINS ONAN, 35DGBD-1251 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | R | 6 | PARQUE DE LA VIDA, CRA 51D N° 62-42 PLANTA DE 159kVA , STEWART AND STEVENSON, MODELO: SDC-100, DEUTZ | 0 | 0 | 0 | 0
7 | R | 7 | MUNICIPIO DE CAUCASIA, CABECERA MUNICIPAL PLANTA DE 160kW/200kVA, STEWART & STEVENSON, SD-150/BFGM1013FC, DEUTZ | 0 | 0 | 0 | 0
8 | R | 8 | MUNICIPIO DE TURBO, SEDE CIENCIAS DEL MAR - BLOQUE 2 PLANTA DE 200kVA, GEP200-4, CATERPILLAR, OLYMPIAN | 0 | 0 | 0 | 0
9 | R | 9 | MUNICIPIO DE TURBO, SEDE CIENCIAS DEL MAR - BLOQUE 9 PLANTA DE 200kVA, GDE200-MA, ENERMAX | 0 | 0 | 0 | 0
10 | R | 10 | CIUDAD UNIVERSITARIA, BLOQUE 8 PLANTA DE 150kVA, CUMMINS BAIFA POWER, MODELO: BF-C142A5-60 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | R | 11 | MUNICIPIO DE FRONTINO, VEREDA MUSINGA 185kW/231kVA, STANFORD CON PERKINS 1306C-E87TAG3; MOTOR: DTA530E | 0 | 0 | 0 | 0
12 | R | 12 | MUNICIPIO DE SAN ROQUE, VEREDA SAN JOSÉ DEL NUS PLANTA DE 35kW; 40kVA; LOVOL/POWER PLUS | 0 | 0 | 0 | 0
13 | R | 13 | MUNICIPIO DE APARTADÓ. PLANTA DE 750kVA, 600kW, CATERPILLAR C18-600 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | R | 14 | SEDE BIOFÁBRICA, CARMEN DE VIBORAL. PLANTA DE 275 kVA, CUMMINS FPA27-18010 T275X | 0 | 0 | 0 | 0
15 | NR | 15 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL, (PLANTA PORTATIL 1) PLANTA DE 7kVA, DIESEL MARCA TOYAMA, MODELO: TDG7000CXE | 0 | 0 | 0 | 0
16 | NR | 16 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL, (PLANTA PORTATIL 2) PLANTA DE 7kVA, DIESEL MARCA TOYAMA, MODELO: TDG7000CXE | 0 | 0 | 0 | 0
17 | NR | 17 | Facultad de Medicina, planta portatil 1, Cra. 51D #62-29, Medellín, PLANTA DE GASOLINA 6,0kVA, YAMAHA MZ360, PORTATIL YE6200 120/240 V-3600 RPM | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NR | 18 | Facultad de Medicina, planta portatil 2, Cra. 51D #62-29, Medellín, PLANTA DE GASOLINA 6kVA, YAMAHA MZ360, PORTATIL YE6200 120/240 V-3600 RPM | 0 | 0 | 0 | 0
19 | NR | 19 | Facultad de Medicina, planta portatil 3, Cra. 51D #62-29, Medellín, PLANTA DE GASOLINA 6,0kVA, MZ360, YAMAHA PORTATIL YE6200 120/240 V-3600 RPM | 0 | 0 | 0 | 0
20 | NR | 20 | CIUDAD UNIVERSITARIA, CALLE 67 N° 53-108, ALMACEN DIF 1 PLANTA DE 6kVA, DIESEL, SOKAN SK-GD6000CL, PORTATIL 120/240 V-3600 RPM | 0 | 0 | 0 | 0
21 | NR | 21 | CIUDAD UNIVERSITARIA, CALLE 67 N° 53-108, ALMACEN DIF 2 PLANTA DE 1kVA, GASOLINA, MITSUBISHI PORTABLE GENERATOR SGE1000M | 0 | 0 | 0 | 0
22 | NR | 22 | SEDE CAREPA, PLANTA DE 6kVA, DIESEL, KIPOR REF:KDE6500E3, PORTATIL TRIFÁSICA | 0 | 0 | 0 | 0
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
TOTAL COSTO | [6 empty] | 0
BOLSA PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS (VALOR FIJO PARA TODOS LOS PROPONENTES) | [6 empty] | 35018345
TOTAL COSTO + VALOR BOLSA DE RESPUESTOS | [6 empty] | 35018345
IVA | [5 empty] | 19% | 6653485.55
TOTAL | [6 empty] | 41671830.55
Observaciones
1. Diligenciar únicamente las celdas en color amarillo en esta la hoja y en la hoja PRESUP DISCRIMINADO POR EQUIPO
2. El presupuesto oficial para este proceso es deDoscientos ocho millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos ($208.359.155), incluye un valor fijo para repuestos y accesorios diferentes a los relacionados en el costo de cada uno de los mantenimiento, IVA del 19%, transportes, viáticos, impuestos, tasas y contribuciones que se ocasionen o se puedan ocasionar hasta agotar el recurso. No obstante, el valor real será el que resulte de multiplicar las cantidades ejecutadas por sus respectivos valores unitarios.
3. Pt1, se asignará máximo 1000 puntos para el total del costo antes de IVA (CELDA I35). Dicho valor NO podrá ser inferior a $166.337.140 ni superar $175.091.727.
4.Para Pt2, R: ítems Representativos R. Para evaluar Pt2A se asignarán 500/R puntos; NR: ítems No Representativos. Para evaluar Pt2B se asignarán 200/NR puntos
5. El presente formulario no puede ser modificado en ninguno de sus campos sin previo aval de la UdeA, en caso de ser modificado podrá ser motivo de rechazo y eliminación de la propuesta

## PRESUP DISCRIMNADO POR EQUIPO
VA-005-2024 | [8 empty] | NOMBRE DEL OFERENTE
ANEXO 5, FOTMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DURANTE EL PERÍODO 2024 - 2025
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | [8 empty] | LOGO DEL OFERENTE
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
1 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL, (PORTERÍA) PLANTA DE 60kVA, SDMO CUMMINS, MODELO: GBT5,9 |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
1.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1.02 | Filtro de combustible (2Und); ref: P551329/P553004 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
1.03 | Filtro de aceite, ref: P558615 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1.04 | Filtro de aire, ref: AH1107 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1.06 | Batería (1Und), ref: 31H1150 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
2 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL, (BLOQUE 3) PLANTA DE 225kVA, CATERPILLAR GEH220-4 |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
2.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.02 | Filtro de combustible, ref: P551318 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.03 | Filtro de aceite, ref: P550367 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.04 | Filtro de aire, ref:2652C831 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
2.06 | Batería (2Und), ref: 31H1200 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
3 | CIUDAD UNIVERSITARIA, CALLE 67 N° 53-108, BLOQUE 19 PLANTA DE75kVA, IVECO, IL75M |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
3.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3.02 | Filtro de combustible, ref: P551425 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3.03 | Filtro de aceite, ref: P551100 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3.04 | Filtro de aire, ref: P828889 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
3.06 | Batería, ref: 31H1200 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
4 | EDIFICIO DE EXTENSIÓN, CALLE 70 N° 52-72 PLANTA DE 150kVA, GEP150, OLYMPIAN |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
4.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P551424/P551429 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
4.03 | Filtro de aceite, ref: P554403 (2Und) |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
4.04 | Filtro de aire, ref: P777638 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
4.06 | Batería, ref: 31H1200 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
5 | ESTACIÓN DE POTENCIA EMISORA CULTURAL, VEREDA MONTE ALVERNIA, CORREGIMIENTO DE SAN FELIX PLANTA DE 35kW, 43kVA, CUMMINS ONAN, 35DGBD-1251 |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
5.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5.02 | Filtro de combustible (3Und), ref: P551329/P553004/FF246 |  | 1.1312 | 0 | Un | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
5.03 | Filtro de aceite, ref: P558615 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5.04 | Filtro de aire, ref: AF25553 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
5.06 | Batería (1Und), ref: 31H, 12V |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
6 | PARQUE DE LA VIDA, CRA 51D N° 62-42 PLANTA DE 159kVA, STEWART AND STEVENSON, MODELO: SDC-100, DEUTZ |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
6.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6.02 | Filtro de combustible (3Und), ref: P550587 (2Und), FS1015 (1Und) |  | 1.1312 | 0 | Un | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
6.03 | Filtro de aceite, ref: P553771 |  | 1.1312 | 0 | Un | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6.04 | Filtro de aire, ref: 13024892 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
6.06 | Batería, ref: 4D1400 (30H) |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
7 | MUNICIPIO DE CAUCASIA, CABECERA MUNICIPAL PLANTA DE 160kW/200kVA, STEWART & STEVENSON, SD-150/BFGM1013FC, DEUTZ |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
7.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, etc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
7.02 | Filtro de combustible, ref: P550440 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
7.03 | Filtro de aceite, ref: P553771 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
7.04 | Filtro de aire, ref: P782104, Donaldson |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
7.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
7.06 | Batería (1Und), ref: 4D1400 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
7.09 | Kit correas de distribución: alternador y ventilador |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
7.1 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
8 | MUNICIPIO DE TURBO, SEDE CIENCIAS DEL MAR, BLOQUE 2 PLANTA DE 200kVA, GEP200-4, CATERPILLAR, OLYMPIAN |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
8.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
8.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P5553880/P502504 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
8.03 | Filtro de aceite, ref: P550920 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
8.04 | Filtro de aire, Ref: 289-2348 |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
8.06 | Batería (1Und), ref: 31H1200 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
8.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
9 | MUNICIPIO DE TURBO, SEDE CIENCIAS DEL MAR, BLOQUE 9 PLANTA DE 200kVA, GDE200-MA, ENERMAX |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
9.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
9.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P551329/P553004 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
9.03 | Filtro de aceite, ref: P553000 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
9.04 | Filtro de liquido refrigerante, ref: P552071 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
9.05 | Filtro de aire, ref: DA2695 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
9.06 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
9.07 | Batería (2Und), ref: 31H1200 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
9.08 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.09 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
9.1 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
10 | BLOQUE 8 CIUDADELA UNIVERSITARIA PLANTA DE 150kVA, CUMMINS BAIFA POWER, MODELO: BF-C142A5-60 |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
10.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.02 | Filtro de combustible(2Und), ref: P551329/P553004 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.03 | Filtro de aceite, ref: LF3345 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.04 | Filtro de aire, ref: NLK07 ó DA8022 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
10.06 | Batería (2Und), ref: 31H1200 |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
10.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
11 | MUNICIPIO DE FRONTINO, VEREDA MUSINGA 185kW/231kVA, STANFORD CON PERKINS 1306C-E87TAG3; MOTOR: DTA530E |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
11.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P551318-P553201 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
11.03 | Filtro de aceite, ref: P550367 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.04 | Filtro de aire, ref: DA2106 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
11.06 | Batería (2Und), ref: 31H1150X |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
11.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.09 | Filtro liquido refrigerante, Ref:P554075 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.1 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
12 | MUNICIPIO DE SAN ROQUE, VEREDA SAN JOSÉ DEL NUS PLANTA DE 35kW; 40kVA; LOVOL/POWER PLUS |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
12.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.02 | Filtro de combustible (2Und), ref: P550248/P553004 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
12.03 | Filtro de aceite, ref: P550008 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.04 | Filtro de aire; ref: AF25267 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
12.06 | Batería (1Und), ref: 31H1150 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
13 | MUNICIPIO DE APARTADÓ. PLANTA DE 750kVA, 600kW, CATERPILLAR C18-600 |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
13.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
13.02 | Filtro de combustible, ref: 423-8521, 1R-0749 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13.03 | Filtro de aceite,(2Und) ref: 1R-1808 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13.04 | Filtro de aire. (2Und) ref: 7C-1571 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
13.06 | Batería (2Und), ref: 31H1250 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
13.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
14 | SEDE BIOFÁBRICA, CARMEN DE VIBORAL. PLANTA CUMMINS DE 275 kVA, FPA27-18010 T275X |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
14.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.02 | Filtro de combustible, (3Und) ref: FS1212,FS1280,FF5052 |  | 1.1312 | 0 | Un | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
14.03 | Filtro de aceite, ref: P553000 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.04 | Filtro de aire, (2Und) ref: K20900C2; K20950C2 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
14.05 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
14.06 | Batería (2Und), ref: 31H1200 |  | 1.1312 | 0 | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
14.07 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14.08 | Electrolito X 100 cc |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.09 | liquido refrigerante X 1 Litro |  | 1.1312 | 0 | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
15 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL, (PLANTA PORTATIL 1) PLANTA DE 7kVA, DIESEL MARCA TOYAMA, MODELO: TDG7000CXE |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
15.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
15.02 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
15.03 | Filtro de combustible, (1Und) compatible |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
15.04 | Batería (1Und), SELLADA 12V 18AH |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.05 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
16 | SEDE ORIENTE, CARMEN DE VIBORAL, (PLANTA PORTATIL 2) PLANTA DE 7kVA, DIESEL MARCA TOYAMA, MODELO: TDG7000CXE |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
16.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
16.02 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
16.03 | Filtro de combustible, (1Und) compatible |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
16.04 | Batería (1Und), SELLADA 12V 18AH |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.05 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
17 | Facultad de Medicina, planta portatil 1, Cra. 51D #62-29, Medellín, PLANTA DE GASOLINA YAMAHA 6,0kVA, MZ360, PORTATIL YE6200 120/240 V-3600 RPM |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
17.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
17.02 | Filtro Cartucho de combustible para GASOLINA, (1Und) GX160 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
17.03 | Filtro de aire EF6600 MZ360 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
17.04 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
17.05 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
18 | Facultad de Medicina, planta portatil 2, Cra. 51D #62-29, Medellín, PLANTA DE GASOLINA YAMAHA 6,0kVA, MZ360, PORTATIL YE6200 120/240 V-3600 RPM |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
18.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
18.02 | Filtro Cartucho de combustible para GASOLINA, (1Und) GX160 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
18.03 | Filtro de aire EF6600 MZ360 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
18.04 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
18.05 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ÍTEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
19 | Facultad de Medicina, planta portatil 3, Cra. 51D #62-29, Medellín, PLANTA DE GASOLINA YAMAHA 6,0kVA, MZ360, PORTATIL YE6200 120/240 V-3600 RPM |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
19.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
19.02 | Filtro Cartucho de combustible para GASOLINA, (1Und) GX160 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
19.03 | Filtro de aire EF6600 MZ360 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
19.04 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
19.05 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
20 | CIUDAD UNIVERSITARIA, CALLE 67 N° 53-108, ALMACEN DIF 1 PLANTA DE 6kVA, DIESEL, SOKAN SK-GD6000CL, PORTATIL 120/240 V-3600 RPM |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
20.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20.02 | Filtro de combustible, (1Und) compatible |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20.03 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
20.04 | Batería (1Und), SELLADA 12V 20AH |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.05 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.06 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
21 | CIUDAD UNIVERSITARIA, CALLE 67 N° 53-108, ALMACEN DIF 2 PLANTA DE 1kVA, GASOLINA, MITSUBISHI PORTABLE GENERATOR SGE1000M |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
21.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
21.02 | Filtro Cartucho de combustible para GASOLINA, (1Und) GX160 |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
21.03 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
21.04 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
ITEM | UBICACIÓN / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO 2024 | FACTOR CORREC 2025 (Proyectado) | VALOR UNITARIO CORREGIDO 2025 | UNIDAD | RUTINA N° 1 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 2 AÑO (2024) |  | RUTINA N° 3 AÑO (2025)
22 | SEDE CAREPA, PLANTA DE 6kVA, DIESEL, KIPOR REF:KDE6500E3, PORTATIL TRIFÁSICA |  |  |  |  | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
22.01 | Rutina de mantenimiento: transporte, mano de obra, herramientas, equipos, dotación, nivelación de líquidos, pruebas con y sin carga, etc. |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
22.02 | Filtro de combustible, (1Und) compatible |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
22.03 | Aceite SAE15W40 |  | 1.1312 | 0 | Gl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
22.04 | Filtro de aire (1Und) compatible |  | 1.1312 | 0 | UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
22.05 | Batería (1Und), SELLADA 12V 20AH |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22.06 | Módulo de cargador de batería |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.07 | Visita de inspección no programada para revisión por falla inesperada |  | 1.1312 | 0 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL RUTINA 1 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 2 | 0 | SUBTOTAL RUTINA 3 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL 3 RUTINAS PROYECTADAS |  |  |  |  | 0
| VALORES TOTALES POR RUTINA (COSTO DIRECTO) ANTES DE IVA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVACIONES:
1- Las celdas en azul son valores fijos, no deben ser modificadas.
2- Las celdas en amarillo son los valores unitarios antes de IVA, el proponente deberá llenar dichas celdas con los valores propuestos para la vigencia 2024 y para la vigencia 2025.
3- Los valores propuestos deben incluir todos los costos en los que incurra el contratista, incluidos transportes, elementos de protección personal y viáticos para el suministros de los bienes o servicios.
4. El presente formulario no puede ser modificado en ninguno de sus campos sin previo aval de la UdeA, en caso de ser modificado podrá ser motivo de rechazo y eliminación de la propuesta
5. Es responsabilidad del proponente verificar las operaciones matemáticas