## 1_ENTREGA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invitación Pública N° VA-011-2022
OBJETO:
Prestación de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica de la Universidad de Antioquia, ubicados en las sedes y subsedes del Área Metropolitana, Oriente cercano, Occidente Antioqueño, Suroeste Antioqueño, Magdalena Medio y otras, según las necesidades del servicio y conforme con el Anexo 1 Condiciones Técnicas Obligatorias y en aquellas que se incorporen con posterioridad.
LISTADO DE OFERENTES
NRO | OFERENTE
1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OBSERVACIÓN:
Se recibió una (1) propuesta técnico-económica

## 2_APERTURA_SOBRES
APERTURA DE SOBRES
CIERRE: 26/05/2022 HORA: 2:00 P.M
N° | Proponente | NIT o Cédula | Nombre Representante Legal | No. póliza seriedad de oferta | Costo Directo de la propuesta | Porcentaje de Administración | Porcentaje de Utilidad | Costo total de la propuesta | OBSERVACIONES
1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | 890930614 | Alberto Guerrero Lee | M-100168977 | 1238391640 | 12.5% | 4% | 1716844250 | No se presentaron observaciones durante el recibo de las propuestas
Resúmen: Se recibió una (1) propuesta técnico-económica EQUIPO TÉCNICO DE EVALUACIÓN DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

## 5.1_REQUISITOS_JURIDICOS
EVALUACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS
| NRO | 1
| PROPONENTES | Comercial y Servicios Larco S.A.S
| NIT O CÉDULA | 890930614
REQUISITOS JURÍDICOS DE PARTICIPACIÓN (personas naturales y jurídicas) numeral 5.1
Numeral | 5.1.1 Requisitos personas naturales
1 | Tener capacidad jurídica para contratar. Por tanto, el Proponente debe: (i) Ser mayor de edad; (ii) no tener inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de interés para contratar, según el artículo 4° del Acuerdo Superior 419 de 2014. (iii) No tener ninguna de estas situaciones: Cesación de pagos o, cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la U.de.A presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica para cumplir el objeto del contrato.
2 | (i) Ser ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor. (ii) Tener matrícula profesional vigente y expedida mínimo TRES (3) años antes del cierre de la INVITACIÓN.
3 | Estar afiliado y a paz y salvo con el Sistema de Salud (EPS) y el Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley. En caso de tener empleados a su cargo, deben estar afiliados y a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales) y con los aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF).
4 | No estar reportada al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (Art. 60 Ley 610 de 2000; Circular 005 del 25 de febrero de 2008).
5 | No tener antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación.
6 | No tener antecedentes judiciales en la Policía Nacional de Colombia.
7 | Estar inscrita, calificada y clasificada en el Registro Único de Proponentes –RUP- de la Cámara de Comercio de su domicilio antes de la fecha de cierre o entrega de propuestas de esta INVITACIÓN, en alguna de las clasificaciones de la UNSPSC, establecidas en la Tabla # 1: D401017; F721512; F721015.
Aseguradora:
Número:
Valor :
Vigencia:
| CUMPLE / NO CUMPLE: | CUMPLE
Numeral | 5.1.2. Requisitos personas jurídicas de forma individual
1 | Tener capacidad jurídica para contratar. Por tanto, el Proponente debe: (i) Ser persona jurídica con capacidad jurídica para celebrar contratos; (ii) Tener como objeto social principal, o conexo, las actividades establecidas en el objeto de la presente INVITACIÓN; (iii) Haber sido registrada por lo menos tres (3) años antes de la fecha de cierre de la INVITACIÓN; (iv) Tener una vigencia mínima igual al término de duración de las garantías exigidas y un año más; (v) Estar inscrita en la Cámara de Comercio de su domicilio. (vi) No tener, el representante legal ni los miembros de su órgano de dirección y manejo (sea Junta Directiva, Junta de Socios, entre otras), inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de interés para contratar con la U.de.A., según la Constitución y la Ley; y el Acuerdo Superior 395 de 2011 (por el cual se regula el conflicto de intereses del servidor público en la Universidad de Antioquia). (vii) No tener ninguna de estas situaciones: Cesación de pagos o, cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la U.de.A presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica para cumplir el objeto del contrato. | CUMPLE Representada por el apoderado Alberto Guerrero Lee
2 | (i) Ser el representante legal: Ser Ingeniero Mecánico, Electricista o Electromecánico; (ii) Tener matrícula profesional vigente y expedida mínimo TRES (3) años antes de la apertura de la INVITACIÓN. Cuando el representante legal NO CUMPLA el requisito anterior, la propuesta debe ser FIRMADA o ABONADA por un profesional que SÍ cumpla el requisito. | CUMPLE
3 | Haber cumplido con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta Comercial y encontrarse a paz y salvo con el sistema. Si tiene acuerdos de pago deberá certificarlo. | CUMPLE
4 | No estar reportada al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (Art. 60 Ley 610 de 2000; Circular 005 del 25 de febrero de 2008).
5 | No estar en mora en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia (artículo 183 de la Ley 1801 de 2016) | CUMPLE
6 | Estar inscrita en el Registro Único de Tributario. | CUMPLE
7 | Estar inscrita, calificada y clasificada en el Registro Único de Proponentes –RUP- de la Cámara de Comercio de su domicilio antes de la fecha de cierre o entrega de propuestas de esta invitación, en mínimo dos de las clasificaciones de la UNSPSC, establecidas en la Tabla 4 : 401017; 721512; 721015. | CUMPLE
8 | Póliza de seriedad de la oferta a favor de entidades Estatales y a nombre de la Universidad de Antioquia | CUMPLE
| Aseguradora | Seguros Mundial
| Valor | 171926879.2
| N° de Póliza | M-100168977
| Vigencia | 178 días
| CUMPLE/NO CUMPLE: | CUMPLE

## 5.2_EXPERIENCIA_GENERAL
EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL
Se aceptarán aquellas propuestas que certifiquen experiencia en mantenimiento de aires acondicionados acreditadas mediante certificados o actas de liquidación de hasta cinco (5) contratos ejecutados, terminados y liquidados. La experiencia será calculada así: la sumatoria de los hasta cinco (5) contratos ejecutados, terminados y liquidados que se encuentren clasificados en los códigos requeridos, dividida por el presupuesto oficial, expresado en SMMLV de 2022 y el resultado debe ser mayor que (> 3) Dicha experiencia debe cumplir y estar inscrita obligatoriamente en mínimo dos (2) de las clasificaciones de la UNSPSC: códigos 40-10-17; 72-10-15; 72-15-12., soportados en el RUP actualizado y vigente.
|  |  |  | SALARIO MÍNIMO 2022 |  | COCIENTE EVALUACIÓN |  |  |  | PRESUPUESTO OFICIAL | EN PESOS |  | EN SMMLV
|  |  |  | 1000000 |  | 3 |  |  |  |  | 1719268792 |  | 1719
1 | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA |  |  | Comercial y Servicios Larco S.A.S | [8 empty] | CERTIFICADOS PRESENTADOS |  |  | 3
ITEM | N° DEL CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP (1) | N° de Folio en el RUP (2) | CONTRATO (3) | CONTRATANTE (4) | EN SMMLV (5) | FORMA DE EJECUCIÓN (6) | % de Participación (7) | CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (8) |  |  | PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS (9) | ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL (10) | VALORACIÓN DE OBSERVACIONES (11) |  | VALORACIÓN DE REQUERIMIENTOS ENTREGADOS(12) | SMMLV DE PARTICIPACIÓN PONDERADOS (13) | CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE CERTIFICAR EXPERIENCIA?
[8 empty] | VALIDACIÓN DE CODIGOS SEGÚN TABLA 3 (CODIGOS UNSPSC) DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA |  |  |  |  | OBSERVACIONES | VALORACIÓN
1 | 1 | 11 |  | BANCOLOMBIA S.A | 30187.16 | I | 100% | CUMPLE | 401017 |  | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 30187.16 | SI
721015
[8 empty] | CUMPLE | 721512
2 | 2 | 11 |  | MENSULA S.A. | 2271.45 | I | 100% | CUMPLE | 401017 |  | NO PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 0
721015
[8 empty] | CUMPLE | 721512
3 | 4 | 12 |  | BANCOLOMBIA S.A | 7985.84 | I | 100% | CUMPLE | 401017 |  | PRESENTÓ CERTIFICADO | ACORDE A ITEM 5.2.1 (T.R.) |  | SIN OBSERVACIÓN | NINGUNO | 7985.84
721015
[8 empty] | CUMPLE | 721512
4 | [8 empty] | 401017 | [6 empty] | 0
721015
721517
5 | [8 empty] | 401017 | [6 empty] | 0
721015
721517
CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA | [12 empty] | TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SMMLV |  |  | 38173 | CUMPLE
[13 empty] | INDICE SUMATORIA CONTRATOS/PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | 22.2065 |  | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
[18 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H

## 5.3_CAPACIDAD_FINANCIERA
EVALUACIÓN EXPERIENCIA - INDICADORES FINANCIEROS
NRO | PROPONENTE | INDICADOR 1 |  |  |  | INDICADOR 2 |  |  |  | INDICADOR 3
|  | ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | IE = PT/AT <= Siendo PT = pasivo total AT = activo total |  | 80% | ÍNDICE DE LIQUIDEZ | IL = AC/PC > 1,2 Siendo AC = activo corriente PC = pasivo corriente |  | 1.2 | CAPITAL DE TRABAJO | CT = AC-PC ≥ PO Siendo PO = Presupuesto Oficial |  | 5157806376
|  | PASIVO TOTAL | ACTIVO TOTAL | TOTAL | ESTADO | ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | TOTAL | ESTADO | ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | TOTAL | ESTADO | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | 41443543998 | 51831469851 | 79.96% | CUMPLE | 50439496982 | 38208577271 | 1.3201 | CUMPLE | 50439496982 | 38208577271 | 12230919711 | CUMPLE | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H

## 5.5_REQUISITOS_COMERCIALES
EVALUACIÓN DE REQUISITOS COMERCIALES
N° | PROPONENTES | 5.5.1. Presentarse en PESOS COLOMBIANOS. | 5.5.2. Incluir todos los costos, gastos impuestos, tasas y contribuciones en los que deba incurrir el Proponente para cumplir el objeto de la INVITACIÓN. | 5.5.3. Tener una vigencia mínima de SESENTA (60) días calendario, contados a partir del cierre de la INVITACIÓN, prorrogable en un plazo igual, en caso de que no se pueda adjudicar en dicho término. | 5.5.4. No modificar los formatos del Proceso de Contratación, salvo autorización expresa de la UdeA. | 5.5.5. Ser irrevocable, una vez presentada (artículo 8463 del Código de Comercio). | 5.5.6. La UdeA. NO se obliga a contratar por el solo hecho de recibir las propuestas. | 5.5.7. Los ítems que tengan la misma descripción deberán tener el mismo valor económico. | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H

## VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
[22 empty] | PERFILDECARGO | CANT. PERSONAS | SALARIO BASICO MENSUAL (INCLUIDO AUXILIO DE TRANSPORTE SI APLICA) | DESTINACIÓN | SALARIO POR DESTINACIÓN | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO POR DESTINACIÓN MÁS FACTOR PRESTACIONAL | HERRAMIENTA GENERAL Y ESPECIAL POR MES | TRANSPORTE y VIÁTICOS (SOLO PARA LAS REGIONALES) | SUBTOTAL UNIVERSIDAD | VERIFICACION DE FORMATO | REDONDEO | CIFRAS SIGNIFICATIVAS
[12 empty] | OFERENTE | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S
| PRESUPUESTO OFICIAL | [10 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL
1 | PERFIL DEL CARGO | CANT. PERSONAS | SALARIO BASICO MENSUAL (INCLUIDO AUXILIO DE TRANSPORTE SI APLICA) | DESTINACIÓN | SALARIO POR DESTINACIÓN | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO POR DESTINACIÓN MÁS FACTOR PRESTACIONAL | HERRAMIENTA GENERAL Y ESPECIAL POR MES | TRANSPORTE y VIÁTICOS (SOLO PARA LAS REGIONALES) | SUBTOTAL UNIVERSIDAD | 1 | PERFIL DEL CARGO | CANT. PERSONAS | SALARIO BASICO MENSUAL (INCLUIDO AUXILIO DE TRANSPORTE SI APLICA) | DESTINACIÓN | SALARIO POR DESTINACIÓN | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO POR DESTINACIÓN MÁS FACTOR PRESTACIONAL | HERRAMIENTA GENERAL Y ESPECIAL POR MES | TRANSPORTE y VIÁTICOS (SOLO PARA LAS REGIONALES) | SUBTOTAL UNIVERSIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 |  | A | B | C | D=B*C | E | F=D*E | H | I | J=(D+F+H+I)*A | 2 |  | A | B | C | D=B*C | E | F=D*E | H | I | J=(D+F+H+I)*A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
3 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | [9 empty] | 3 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | Coordinador o Planner de Mantenimiento - Ingeniero | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | Coordinador o Planner de Mantenimiento - Ingeniero | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 70% | 7650000 | 0 |  | 7650000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7650000 | 0
5 | Analista SISO | 1 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | Analista SISO | 1 | 2500000 | 0.5 | 1250000 | 70% | 2125000 | 0 |  | 2125000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2125000 | 0
6 | MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD - PÓLIZAS - GASTOS DE OFICINA | [9 empty] | 6 | MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD - PÓLIZAS - GASTOS DE OFICINA | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | Inversion ambiental (Indicar valor mensual) | [9 empty] | 7 | Inversion ambiental (Indicar valor mensual) | [8 empty] | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1100000 | 0
8 | Polizas (Indicar valor mensual) | [9 empty] | 8 | Polizas (Indicar valor mensual) | [8 empty] | 281178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281178 | 0
9 | Costos administrativos internos fijos (Mensual) | [9 empty] | 9 | Costos administrativos internos fijos (Mensual) | [8 empty] | 950000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950000 | 0
10 | SUBTOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION / MES | [8 empty] | 0 | 10 | SUBTOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION / MES | [8 empty] | 12106178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12106178 | 0
11 | [10 empty] | 11 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | MANO DE OBRA - SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. | [9 empty] | 12 | MANO DE OBRA - SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | PERFIL DEL CARGO | CANT. PERSONAS | SALARIO BASICO MENSUAL (INCLUIDO AUXILIO DE TRANSPORTE SI APLICA) | DESTINACIÓN | SALARIO POR DESTINACIÓN | FACTOR PRESTACIONAL EN % | SALARIO INTEGRAL | HERRAMIENTA GENERAL Y ESPECIAL POR MES | TRANSPORTE y VIÁTICOS (SOLO PARA LAS REGIONALES) | SUBTOTAL UNIVERSIDAD | 13 | PERFIL DEL CARGO | CANT. PERSONAS | SALARIO BASICO MENSUAL (INCLUIDO AUXILIO DE TRANSPORTE SI APLICA) | DESTINACIÓN | SALARIO POR DESTINACIÓN | FACTOR PRESTACIONAL EN % | SALARIO INTEGRAL | HERRAMIENTA GENERAL Y ESPECIAL POR MES | TRANSPORTE y VIÁTICOS (SOLO PARA LAS REGIONALES) | SUBTOTAL UNIVERSIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  | A | B | C | D=B*C | E | F=D*E | H | I | J=(D+F+H+I)*A | 14 |  | A | B | C | D=B*C | E | F=D*E | H | I | J=(D+F+H+I)*A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | SEDES ÁREA METROPOLITANA y ORIENTE CERCANO | [9 empty] | 15 | SEDES ÁREA METROPOLITANA y ORIENTE CERCANO | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Oficiales aire acondicionado | 8 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Oficiales aire acondicionado | 8 | 2000000 | 1 | 2000000 | 68% | 3360000 | 78823.9583 | 0 | 27510591.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27510592 | -0.33333
17 | Ayudante aire acondicionado | 8 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17 | Ayudante aire acondicionado | 8 | 1500000 | 1 | 1500000 | 68% | 2520000 |  | 0 | 20160000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20160000 | 0
18 | MAGDALENA MEDIO | [9 empty] | 18 | MAGDALENA MEDIO | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
19 | Oficiales aire acondicionado | 1 |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Oficiales aire acondicionado | 1 | 2000000 | 0.4 | 800000 | 68% | 1344000 | 31529.5833 | 690000 | 2065529.5833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2065530 | -0.41667
20 | Ayudante aire acondicionado | 1 |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 | Ayudante aire acondicionado | 1 | 1500000 | 0.4 | 600000 | 68% | 1008000 |  | 690000 | 1698000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1698000 | 0
21 | OCCIDENTE ANTIOQUEÑO | [9 empty] | 21 | OCCIDENTE ANTIOQUEÑO | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
22 | Oficiales aire acondicionado | 1 |  | 0.33333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Oficiales aire acondicionado | 1 | 2000000 | 0.33333 | 666666.6667 | 68% | 1120000 | 26274.6528 | 650000 | 1796274.6528 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1796275 | -0.34722
23 | Ayudante aire acondicionado | 1 |  | 0.33333 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23 | Ayudante aire acondicionado | 1 | 1500000 | 0.33333 | 500000 | 68% | 840000 |  | 650000 | 1490000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1490000 | 0
24 | SUROESTE ANTIOQUEÑO | [9 empty] | 24 | SUROESTE ANTIOQUEÑO | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
25 | Oficiales aire acondicionado | 1 |  | 0.26667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Oficiales aire acondicionado | 1 | 2000000 | 0.26667 | 533333.3333 | 68% | 896000 | 21019.7222 | 200000 | 1117019.7222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1117020 | -0.27778
26 | Ayudante aire acondicionado | 1 |  | 0.26667 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26 | Ayudante aire acondicionado | 1 | 1500000 | 0.26667 | 400000 | 68% | 672000 |  | 200000 | 872000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 872000 | 0
27 | [10 empty] | 27 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
28 | SUBTOTAL - COSTOS BASICOS DEL PERSONAL /MES | [8 empty] | 0 | 28 | SUBTOTAL - COSTOS BASICOS DEL PERSONAL /MES | [8 empty] | 56709415.625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56709416 | -0.375
29 | BOLSA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENSUAL EQUIPOS Y MATERIALES | [8 empty] | 32808504.17 | 29 | BOLSA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENSUAL EQUIPOS Y MATERIALES | [8 empty] | 32808504.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32808504 | 0.17
30 | BOLSA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENSUAL MANO OBRA | [8 empty] | 10191552 | 30 | BOLSA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENSUAL MANO OBRA | [8 empty] | 10191552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10191552 | 0
31 | TOTAL COSTOS DIRECTO MENSUAL | [8 empty] | 43000056.17 | 31 | TOTAL COSTOS DIRECTO MENSUAL | [8 empty] | 99709471.795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99709472 | -0.205
32 | [10 empty] | 32 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
33 | [10 empty] | 33 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
34 | SUBTOTAL (SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS DEL PERSONAL/MES) AÑO 2022 | [8 empty] | 43000056.17 | 34 | SUBTOTAL (SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS DEL PERSONAL/MES) AÑO 2022 | [8 empty] | 99709471.795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99709472 | -0.205
35 | SUBTOTAL MES 2023, CON SMMLV PROYECTADO DEL 7% | [7 empty] | 7% | 46010060.1019 | 35 | SUBTOTAL MES 2023, CON SMMLV PROYECTADO DEL 7% | [7 empty] | 7% | 106689134.8207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106689135 | -0.17935
36 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2022 (6 MESES) | [7 empty] | 6 | 258000337.02 | 36 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2022 (6 MESES) | [7 empty] | 6 | 598256830.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 598256831 | -0.23
37 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2023 (6 MESES) | [7 empty] | 6 | 276060360.6114 | 37 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2023 (6 MESES) | [7 empty] | 6 | 640134808.9239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640134809 | -0.0761
38 | SUBTOTAL | [8 empty] | 534060697.6314 | 38 | SUBTOTAL | [8 empty] | 1238391639.6939 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238391640 | -0.3061
39 | ADMINISTRACION % | [8 empty] | 0 | 39 | ADMINISTRACION % | [7 empty] | 12.5% | 154798954.9617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154798955 | -0.038262
40 | UTILIDAD % | [8 empty] | 0 | 40 | UTILIDAD % | [7 empty] | 4% | 49535665.5878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49535666 | -0.41224
41 | SUBTOTAL | [8 empty] | 534060697.6314 | 41 | SUBTOTAL | [8 empty] | 1442726260.2434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1442726260 | 0.24339
42 | IVA % | [7 empty] | 19% | 101471532.55 | 42 | IVA % | [7 empty] | 19% | 274117989.4462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 274117989 | 0.44624
43 | TOTAL MANO DE OBRA AÑO (2022-2023) | [8 empty] | 635532230.1814 | 43 | TOTAL MANO DE OBRA AÑO (2022-2023) | [8 empty] | 1716844249.6896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1716844250 | -0.31036
44 | Nota: | [9 empty] | 44 | Nota: | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
45 | 1. La ubicación de cada una de las sedes se relaciona en el Anexo 1 | [9 empty] | 45 | 1. La ubicación de cada una de las sedes se relaciona en el Anexo 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
46 | 2. En los servicios que se presten en SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA y ORIENTE CERCANO no se reconocerá auxilio de transporte adicional, por tal motivo estas celdas no se pueden modificar, el valor es $0 | [9 empty] | 46 | 2. En los servicios que se presten en SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA y ORIENTE CERCANO no se reconocerá auxilio de transporte adicional, por tal motivo estas celdas no se pueden modificar, el valor es $0 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
47 | 3. El valor de la bolsa de mano de obra mantenimiento correctivo y la bolsa de repuestos y equipos es fijo, no puede ser modificado por el proponente, so pena de rechazo de la propuesta. Para efectos de cálculo y presentación de la propuesta. Para el contratista seleccionado se cancelarán las actividades realmente ejecutadas, las cuales deberán ser cotizadas previamente por el contratista y aprobadas por la interventoría | [9 empty] | 47 | 3. El valor de la bolsa de mano de obra mantenimiento correctivo y la bolsa de repuestos y equipos es fijo, no puede ser modificado por el proponente, so pena de rechazo de la propuesta. Para efectos de cálculo y presentación de la propuesta. Para el contratista seleccionado se cancelarán las actividades realmente ejecutadas, las cuales deberán ser cotizadas previamente por el contratista y aprobadas por la interventoría | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
48 | 4. Para efectos de la cotización se proyecta un incremento del SMMLV para el año 2023 del 7%, el valor real a pagar por cambio de año será el que decrete el Gobierno Nacional | [9 empty] | 48 | 4. Para efectos de la cotización se proyecta un incremento del SMMLV para el año 2023 del 7%, el valor real a pagar por cambio de año será el que decrete el Gobierno Nacional | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
49 | 5. El recorrido a las sedes se hará previa programación con la interventoría del contrato, de manera tal que se haga por zonas optimizando recursos de desplazamiento. | [9 empty] | 49 | 5. El recorrido a las sedes se hará previa programación con la interventoría del contrato, de manera tal que se haga por zonas optimizando recursos de desplazamiento. | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
50 | 6. La destinación para las sedes regionales es proyectada, se cancelará el valor de transporte y viáticos, dependiendo del número de días efectivos de visita; dicha programación se hará por zonas, esto es, en un recorrido se deberán visitar todas las sedes de la misma zona y la Universidad reconocerá el ítem de transporte y viáticos con el recorrido más largo. | [9 empty] | 50 | 6. La destinación para las sedes regionales es proyectada, se cancelará el valor de transporte y viáticos, dependiendo del número de días efectivos de visita; dicha programación se hará por zonas, esto es, en un recorrido se deberán visitar todas las sedes de la misma zona y la Universidad reconocerá el ítem de transporte y viáticos con el recorrido más largo. | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
51 | 7. Las celdas sombreadas en amarillo son los datos que debe diligenciar el proponente; las celdas sombreadas en verde son fórmulas y las celdas sombreadas en azul son valores fijos que no se deben modificar | [9 empty] | 51 | 7. Las celdas sombreadas en amarillo son los datos que debe diligenciar el proponente; las celdas sombreadas en verde son fórmulas y las celdas sombreadas en azul son valores fijos que no se deben modificar | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[33 empty] | SUMATORIA DECIMALES | -2.8528
[23 empty] | A+U | 16.5% | [8 empty] | [%] DE EXCESO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL VALORTOTAL | 1.662e-07%
[12 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S
[12 empty] | OK | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[28 empty] | CONDICION DE PRESUPUESTO |  | CONDICION DE A+U |  | VERIFICACIÓNTOTAL DEFORMATO |  | CORRECCION ARITMETICA
[13 empty] | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
[13 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H
Note on H10: Factor prestacional = Prestaciones sociales + subsidio de transporte, para salarios menores o iguales a 2 SMMLV
Note on U10: Factor prestacional = Prestaciones sociales + subsidio de transporte, para salarios menores o iguales a 2 SMMLV
Note on H22: Factor prestacional = Prestaciones sociales + subsidio de transporte, para salarios menores o iguales a 2 SMMLV
Note on U22: Factor prestacional = Prestaciones sociales + subsidio de transporte, para salarios menores o iguales a 2 SMMLV

## REPUESTOS,EQUIPOS Y MATERIALES
[17 empty] | DESCRIPCIÓN REPUESTOS | UN | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR PARCIAL ANTES DE IVA | VERIFICACION DE FORMATO
[9 empty] | OFERENTE | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S
| LISTA DE REPUESTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | [7 empty] | LISTA DE REPUESTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
R/NR | ÍTEM | DESCRIPCIÓN REPUESTOS |  |  | UN | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR PARCIAL ANTES DE IVA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN REPUESTOS |  |  | UN | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR PARCIAL ANTES DE IVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | REPUESTOS | [7 empty] | REPUESTOS
NR | 1 | Banda BX30 |  |  | Un | 24 |  | 0 | 1 | Banda BX30 |  |  | Un | 24 | 42750 | 1026000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 2 | Banda BX31 |  |  | Un | 24 |  | 0 | 2 | Banda BX31 |  |  | Un | 24 | 44250 | 1062000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 3 | Banda BX42 |  |  | Un | 24 |  | 0 | 3 | Banda BX42 |  |  | Un | 24 | 58875 | 1413000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 4 | Capacitor de marcha 5 MFD a 370V |  |  | Un | 20 |  | 0 | 4 | Capacitor de marcha 5 MFD a 370V |  |  | Un | 20 | 5253 | 105060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 5 | Capacitor de marcha 7.5 MFD a 370V |  |  | Un | 20 |  | 0 | 5 | Capacitor de marcha 7.5 MFD a 370V |  |  | Un | 20 | 5463 | 109260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 6 | Capacitor de marcha10 MFD a 370V |  |  | Un | 20 |  | 0 | 6 | Capacitor de marcha10 MFD a 370V |  |  | Un | 20 | 4625 | 92500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 7 | Capacitor de marcha 40 MFD a 370V |  |  | UN | 20 |  | 0 | 7 | Capacitor de marcha 40 MFD a 370V |  |  | UN | 20 | 8510 | 170200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 8 | Capacitor de marcha 55 MFD a 370V |  |  | UN | 20 |  | 0 | 8 | Capacitor de marcha 55 MFD a 370V |  |  | UN | 20 | 10510 | 210200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 9 | Transformador 220-24V |  |  | Un | 12 |  | 0 | 9 | Transformador 220-24V |  |  | Un | 12 | 122050 | 1464600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 10 | Rodamientos 6202 ZZ |  |  | Un | 24 |  | 0 | 10 | Rodamientos 6202 ZZ |  |  | Un | 24 | 17800 | 427200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 11 | Contactor 3 polos 40 amperios, Bobina 220v | Contactor 3 polos 40 amperios, Bobina 220v | Contactor 3 polos 40 amperios, Bobina 220v | Un | 8 |  | 0 | 11 | Contactor 3 polos 40 amperios, Bobina 220v | Contactor 3 polos 40 amperios, Bobina 220v | Contactor 3 polos 40 amperios, Bobina 220v | Un | 8 | 228050 | 1824400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 12 | Contactor 3 polos 30 amperios, Bobina 24v | Contactor 3 polos 30 amperios, Bobina 24v | Contactor 3 polos 30 amperios, Bobina 24v | Un | 8 |  | 0 | 12 | Contactor 3 polos 30 amperios, Bobina 24v | Contactor 3 polos 30 amperios, Bobina 24v | Contactor 3 polos 30 amperios, Bobina 24v | Un | 8 | 116569 | 932552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 13 | Contactor 3 polos 20 amperios, Bobina 220v | Contactor 3 polos 20 amperios, Bobina 220v | Contactor 3 polos 20 amperios, Bobina 220v | Un | 8 |  | 0 | 13 | Contactor 3 polos 20 amperios, Bobina 220v | Contactor 3 polos 20 amperios, Bobina 220v | Contactor 3 polos 20 amperios, Bobina 220v | Un | 8 | 97625 | 781000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 14 | Termico 25 Amperios | Termico 25 Amperios | Termico 25 Amperios | Un | 8 |  | 0 | 14 | Termico 25 Amperios | Termico 25 Amperios | Termico 25 Amperios | Un | 8 | 85694 | 685552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 15 | Termico 15 Amperios | Termico 15 Amperios | Termico 15 Amperios | Un | 8 |  | 0 | 15 | Termico 15 Amperios | Termico 15 Amperios | Termico 15 Amperios | Un | 8 | 80800 | 646400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 16 | Cable encauchetado 3#10 | Cable encauchetado 3#10 | Cable encauchetado 3#10 | Un | 60 |  | 0 | 16 | Cable encauchetado 3#10 | Cable encauchetado 3#10 | Cable encauchetado 3#10 | Un | 60 | 15906 | 954360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 17 | Cable encauchetado 3#12 | Cable encauchetado 3#12 | Cable encauchetado 3#12 | Un | 60 |  | 0 | 17 | Cable encauchetado 3#12 | Cable encauchetado 3#12 | Cable encauchetado 3#12 | Un | 60 | 10181 | 610860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 18 | Cable encauchetado 3#14 | Cable encauchetado 3#14 | Cable encauchetado 3#14 | Un | 60 |  | 0 | 18 | Cable encauchetado 3#14 | Cable encauchetado 3#14 | Cable encauchetado 3#14 | Un | 60 | 6550 | 393000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 19 | Cable encauchetado 3#16 | Cable encauchetado 3#14 | Cable encauchetado 3#14 | ml | 60 |  | 0 | 19 | Cable encauchetado 3#16 | Cable encauchetado 3#14 | Cable encauchetado 3#14 | ml | 60 | 4500 | 270000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 20 | Cable encauchetado 3#18 | Cable encauchetado 3#14 | Cable encauchetado 3#14 | ml | 60 |  | 0 | 20 | Cable encauchetado 3#18 | Cable encauchetado 3#14 | Cable encauchetado 3#14 | ml | 60 | 3520 | 211200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 21 | Relevo 8 pines 110 VAC | Relevo 8 pines 110 VAC | Relevo 8 pines 110 VAC | un | 24 |  | 0 | 21 | Relevo 8 pines 110 VAC | Relevo 8 pines 110 VAC | Relevo 8 pines 110 VAC | un | 24 | 53900 | 1293600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 22 | Breaker 3x50 | Breaker 3x50 | Breaker 3x50 | un | 12 |  | 0 | 22 | Breaker 3x50 | Breaker 3x50 | Breaker 3x50 | un | 12 | 93000 | 1116000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 23 | Breaker 3x20 | Breaker 3x20 | Breaker 3x20 | un | 12 |  | 0 | 23 | Breaker 3x20 | Breaker 3x20 | Breaker 3x20 | un | 12 | 93000 | 1116000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 24 | Motor 3/4, 1500 RPM 220V | Motor 3/4, 1500 RPM 220V | Motor 3/4, 1500 RPM 220V | Un | 5 |  | 0 | 24 | Motor 3/4, 1500 RPM 220V | Motor 3/4, 1500 RPM 220V | Motor 3/4, 1500 RPM 220V | Un | 5 | 423750 | 2118750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 25 | Filtro secador 5/8" | Filtro secador 5/8" | Filtro secador 5/8" | Un | 12 |  | 0 | 25 | Filtro secador 5/8" | Filtro secador 5/8" | Filtro secador 5/8" | Un | 12 | 52500 | 630000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 26 | Cilidro R-22 | Cilidro R-22 | Cilidro R-22 | un | 20 |  | 0 | 26 | Cilidro R-22 | Cilidro R-22 | Cilidro R-22 | un | 20 | 715000 | 14300000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 27 | Tuberia de cobre tipo "L" de 5/8" tubos de 6 metros | Tuberia de cobre tipo "L" de 5/8" | Tuberia de cobre tipo "L" de 5/8" | MT | 48 |  | 0 | 27 | Tuberia de cobre tipo "L" de 5/8" tubos de 6 metros | Tuberia de cobre tipo "L" de 5/8" | Tuberia de cobre tipo "L" de 5/8" | MT | 48 | 207990 | 9983520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 28 | Tuberia de cobre tipo "L" de 3/8" tubos de 6 metros | Tuberia de cobre tipo "L" de 3/8" | Tuberia de cobre tipo "L" de 3/8" | ml | 48 |  | 0 | 28 | Tuberia de cobre tipo "L" de 3/8" tubos de 6 metros | Tuberia de cobre tipo "L" de 3/8" | Tuberia de cobre tipo "L" de 3/8" | ml | 48 | 132420 | 6356160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 29 | Termostato Para Fan Coil de agua fría | Termostato Belimo | Termostato Belimo | Un | 20 |  | 0 | 29 | Termostato Para Fan Coil de agua fría | Termostato Belimo | Termostato Belimo | Un | 20 | 188750 | 3775000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 30 | Termostato expansión directa 1 etapa | Termostato Belimo | Termostato Belimo | Un | 20 |  | 0 | 30 | Termostato expansión directa 1 etapa | Termostato Belimo | Termostato Belimo | Un | 20 | 143750 | 2875000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 31 | Termostato expansión directa 2 etapas | Termostato Belimo | Termostato Belimo | Un | 12 |  | 0 | 31 | Termostato expansión directa 2 etapas | Termostato Belimo | Termostato Belimo | Un | 12 | 269000 | 3228000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 32 | Presostato tipo botella alta | Presostato tipo botella alta | Presostato tipo botella alta | Un | 35 |  | 0 | 32 | Presostato tipo botella alta | Presostato tipo botella alta | Presostato tipo botella alta | Un | 35 | 19230 | 673050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 33 | Presostato tipo botella baja | Presostato tipo botella baja | Presostato tipo botella baja | Un | 35 |  | 0 | 33 | Presostato tipo botella baja | Presostato tipo botella baja | Presostato tipo botella baja | Un | 35 | 19230 | 673050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 34 | Control de Presión Alta Reset Automático |  |  | un | 8 |  | 0 | 34 | Control de Presión Alta Reset Automático |  |  | un | 8 | 133237 | 1065896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 35 | Control de Presión Alta Reset Manual |  |  | un | 8 |  | 0 | 35 | Control de Presión Alta Reset Manual |  |  | un | 8 | 133237 | 1065896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 36 | Control de Presión Dual Cont Man / Auto |  |  | un | 8 |  | 0 | 36 | Control de Presión Dual Cont Man / Auto |  |  | un | 8 | 236000 | 1888000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 37 | Tuberia PVC RDE 21 de 1/2" | Tuberia PVC RDE 21 de 1/2" | Tuberia PVC RDE 21 de 1/2" | M | 100 |  | 0 | 37 | Tuberia PVC RDE 21 de 1/2" | Tuberia PVC RDE 21 de 1/2" | Tuberia PVC RDE 21 de 1/2" | M | 100 | 4771 | 477100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 38 | Tuberia PVC RDE 21 de 3/4" | Tuberia PVC RDE 21 de 3/4" | Tuberia PVC RDE 21 de 3/4" | M | 100 |  | 0 | 38 | Tuberia PVC RDE 21 de 3/4" | Tuberia PVC RDE 21 de 3/4" | Tuberia PVC RDE 21 de 3/4" | M | 100 | 6854 | 685400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 39 | Tuberia PVC RDE 21 de 1" | Tuberia PVC RDE 21 de 1" | Tuberia PVC RDE 21 de 1" | M | 100 |  | 0 | 39 | Tuberia PVC RDE 21 de 1" | Tuberia PVC RDE 21 de 1" | Tuberia PVC RDE 21 de 1" | M | 100 | 8875 | 887500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 40 | Tubería tipo PVC. de 2 pulgadas de diámetro |  |  | M | 20 |  | 0 | 40 | Tubería tipo PVC. de 2 pulgadas de diámetro |  |  | M | 20 | 20700 | 414000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 41 | Tubería tipo PVC. de 2-1/2 pulgadas de diámetro |  |  | M | 20 |  | 0 | 41 | Tubería tipo PVC. de 2-1/2 pulgadas de diámetro |  |  | M | 20 | 31941 | 638820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 42 | Codo de 1/2" | Codo de 1/2" | Codo de 1/2" | Un | 120 |  | 0 | 42 | Codo de 1/2" | Codo de 1/2" | Codo de 1/2" | Un | 120 | 750 | 90000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 43 | Codo de 3/4" | Codo de 3/4" | Codo de 3/4" | Un | 120 |  | 0 | 43 | Codo de 3/4" | Codo de 3/4" | Codo de 3/4" | Un | 120 | 1350 | 162000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 44 | Codo de 1" | Codo de 1" | Codo de 1" | Un | 120 |  | 0 | 44 | Codo de 1" | Codo de 1" | Codo de 1" | Un | 120 | 3000 | 360000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 45 | Union de 1/2" | Union de 1/2" | Union de 1/2" | Un | 120 |  | 0 | 45 | Union de 1/2" | Union de 1/2" | Union de 1/2" | Un | 120 | 600 | 72000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 46 | union de 3/4" | union de 3/4" | union de 3/4" | Un | 120 |  | 0 | 46 | union de 3/4" | union de 3/4" | union de 3/4" | Un | 120 | 850 | 102000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 47 | Union de 1" | Union de 1" | Union de 1" | Un | 120 |  | 0 | 47 | Union de 1" | Union de 1" | Union de 1" | Un | 120 | 1400 | 168000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 48 | Válvula de flotador para tanque de agua de 1/2" | Válvula de flotador para tanque de agua de 1/2" | Válvula de flotador para tanque de agua de 1/2" | Un | 5 |  | 0 | 48 | Válvula de flotador para tanque de agua de 1/2" | Válvula de flotador para tanque de agua de 1/2" | Válvula de flotador para tanque de agua de 1/2" | Un | 5 | 38000 | 190000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 49 | Válvula de flotador para tanque de agua de 1" | Válvula de flotador para tanque de agua de 1" | Válvula de flotador para tanque de agua de 1" | Un | 5 |  | 0 | 49 | Válvula de flotador para tanque de agua de 1" | Válvula de flotador para tanque de agua de 1" | Válvula de flotador para tanque de agua de 1" | Un | 5 | 102000 | 510000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 50 | Adaptador macho de 1/2" | Adaptador macho de 1/2" | Adaptador macho de 1/2" | Un | 8 |  | 0 | 50 | Adaptador macho de 1/2" | Adaptador macho de 1/2" | Adaptador macho de 1/2" | Un | 8 | 450 | 3600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 51 | Adaptador macho de 3/4" | Adaptador macho de 3/4" | Adaptador macho de 3/4" | Un | 8 |  | 0 | 51 | Adaptador macho de 3/4" | Adaptador macho de 3/4" | Adaptador macho de 3/4" | Un | 8 | 1350 | 10800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 52 | Adaptador macho de 1" | Adaptador macho de 1" | Adaptador macho de 1" | Un | 8 |  | 0 | 52 | Adaptador macho de 1" | Adaptador macho de 1" | Adaptador macho de 1" | Un | 8 | 2350 | 18800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 53 | Adaptador Hembra de 1/2" | Adaptador Hembra de 1/2" | Adaptador Hembra de 1/2" | Un | 8 |  | 0 | 53 | Adaptador Hembra de 1/2" | Adaptador Hembra de 1/2" | Adaptador Hembra de 1/2" | Un | 8 | 650 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 54 | Adaptador Hembra de 3/4" | Adaptador Hembra de 3/4" | Adaptador Hembra de 3/4" | Un | 8 |  | 0 | 54 | Adaptador Hembra de 3/4" | Adaptador Hembra de 3/4" | Adaptador Hembra de 3/4" | Un | 8 | 1350 | 10800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 55 | Adaptador Hembra de 1" | Adaptador Hembra de 1" | Adaptador Hembra de 1" | Un | 8 |  | 0 | 55 | Adaptador Hembra de 1" | Adaptador Hembra de 1" | Adaptador Hembra de 1" | Un | 8 | 2500 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 56 | Limpiador PVC 1/4 galon | Limpiador PVC 1/4 galon | Limpiador PVC 1/4 galon | Un | 5 |  | 0 | 56 | Limpiador PVC 1/4 galon | Limpiador PVC 1/4 galon | Limpiador PVC 1/4 galon | Un | 5 | 76600 | 383000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 57 | Soldadura PVC 1/4 galon | Soldadura PVC 1/4 galon | Soldadura PVC 1/4 galon | Un | 5 |  | 0 | 57 | Soldadura PVC 1/4 galon | Soldadura PVC 1/4 galon | Soldadura PVC 1/4 galon | Un | 5 | 37000 | 185000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 58 | Valvula de paso de 1/2" | Valvula de paso de 1/2" | Valvula de paso de 1/2" | Un | 8 |  | 0 | 58 | Valvula de paso de 1/2" | Valvula de paso de 1/2" | Valvula de paso de 1/2" | Un | 8 | 34000 | 272000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 59 | Valvula de paso de 3/4" | Valvula de paso de 3/4" | Valvula de paso de 3/4" | Un | 8 |  | 0 | 59 | Valvula de paso de 3/4" | Valvula de paso de 3/4" | Valvula de paso de 3/4" | Un | 8 | 46800 | 374400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 60 | Valvula de paso de 1" | Valvula de paso de 1" | Valvula de paso de 1" | Un | 8 |  | 0 | 60 | Valvula de paso de 1" | Valvula de paso de 1" | Valvula de paso de 1" | Un | 8 | 81223 | 649784 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 61 | Válvula de expansión de 7.5 toneladas de refrigeración R22 |  |  | un | 3 |  | 0 | 61 | Válvula de expansión de 7.5 toneladas de refrigeración R22 |  |  | un | 3 | 370000 | 1110000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 62 | Válvula de expansión de 10 toneladas de refrigeración |  |  | un | 3 |  | 0 | 62 | Válvula de expansión de 10 toneladas de refrigeración |  |  | un | 3 | 370000 | 1110000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 63 | Válvula de expansión de 12 toneladas de refrigeración |  |  | un | 3 |  | 0 | 63 | Válvula de expansión de 12 toneladas de refrigeración |  |  | un | 3 | 375000 | 1125000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 64 | Válvula de expansión de 15 toneladas de refrigeración |  |  | un | 3 |  | 0 | 64 | Válvula de expansión de 15 toneladas de refrigeración |  |  | un | 3 | 375000 | 1125000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 65 | Válvula de expansión de 20 toneladas de refrigeración |  |  | un | 3 |  | 0 | 65 | Válvula de expansión de 20 toneladas de refrigeración |  |  | un | 3 | 631250 | 1893750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 66 | Aceite compatible con Freón 22 por GL |  |  | GL | 24 |  | 0 | 66 | Aceite compatible con Freón 22 por GL |  |  | GL | 24 | 112500 | 2700000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 67 | Bornera para riel Omega para cableado de control # 14 a 18 AWG |  |  | un | 12 |  | 0 | 67 | Bornera para riel Omega para cableado de control # 14 a 18 AWG |  |  | un | 12 | 2800 | 33600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 68 | Bornera para riel Omega para cableado de control # 6 a12 AWG |  |  | un | 12 |  | 0 | 68 | Bornera para riel Omega para cableado de control # 6 a12 AWG |  |  | un | 12 | 5780 | 69360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 69 | Piloto con led integrado Amarillo verde o rojo 240 Vac, diámetro 22mm con tecnología Protected LED |  |  | un | 12 |  | 0 | 69 | Piloto con led integrado Amarillo verde o rojo 240 Vac, diámetro 22mm con tecnología Protected LED |  |  | un | 12 | 9500 | 114000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 70 | Piloto con led integrado Amarillo verde o rojo 24 VDC, diámetro 22mm con tecnología Protected LED |  |  | un | 12 |  | 0 | 70 | Piloto con led integrado Amarillo verde o rojo 24 VDC, diámetro 22mm con tecnología Protected LED |  |  | un | 12 | 9500 | 114000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 71 | Cable No. 18 AWG - THHN |  |  | ml | 84 |  | 0 | 71 | Cable No. 18 AWG - THHN |  |  | ml | 84 | 800 | 67200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 72 | Cable No. 16 AWG - THHN |  |  | ml | 84 |  | 0 | 72 | Cable No. 16 AWG - THHN |  |  | ml | 84 | 1200 | 100800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 73 | Cable No. 14 AWG - THHN |  |  | ml | 84 |  | 0 | 73 | Cable No. 14 AWG - THHN |  |  | ml | 84 | 1900 | 159600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 74 | Cable No. 12 AWG - THHN |  |  | ml | 84 |  | 0 | 74 | Cable No. 12 AWG - THHN |  |  | ml | 84 | 2700 | 226800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 75 | Cable No. 10 AWG - THHN |  |  | ml | 84 |  | 0 | 75 | Cable No. 10 AWG - THHN |  |  | ml | 84 | 4100 | 344400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 76 | Valvula de dos vias para fancoil de agua fria |  |  | Un | 12 |  | 0 | 76 | Valvula de dos vias para fancoil de agua fria |  |  | Un | 12 | 176096 | 2113152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 77 | Malla plastica, con marco en aluminio para torres de enfriamiento (7.5 m X .5 m) |  |  | Un | 2 |  | 0 | 77 | Malla plastica, con marco en aluminio para torres de enfriamiento (7.5 m X .5 m) |  |  | Un | 2 | 91571 | 183142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 78 | Sensor de flujo analogo para Chiller condensado por agua |  |  | Un | 5 |  | 0 | 78 | Sensor de flujo analogo para Chiller condensado por agua |  |  | Un | 5 | 625000 | 3125000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 79 | Coolant para arrancador de Chiller condensado por agua 1 galon |  |  | Un | 3 |  | 0 | 79 | Coolant para arrancador de Chiller condensado por agua 1 galon |  |  | Un | 3 | 1648269 | 4944807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 80 | Medio humectante para lavador de aire de 3000 CFM |  |  | Un | 1 |  | 0 | 80 | Medio humectante para lavador de aire de 3000 CFM |  |  | Un | 1 | 340000 | 340000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 81 | Medio humectante para lavador de aire de 6000 CFM |  |  | Un | 1 |  | 0 | 81 | Medio humectante para lavador de aire de 6000 CFM |  |  | Un | 1 | 360000 | 360000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 82 | Compresor rotativo de 1tr |  |  | Un | 4 |  | 0 | 82 | Compresor rotativo de 1tr |  |  | Un | 4 | 550000 | 2200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 83 | Compresor rotativo de 2tr |  |  | Un | 4 |  | 0 | 83 | Compresor rotativo de 2tr |  |  | Un | 4 | 640000 | 2560000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 84 | Compresor scroll de 3tr |  |  | Un | 4 |  | 0 | 84 | Compresor scroll de 3tr |  |  | Un | 4 | 3140000 | 12560000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 85 | Compresor scroll de 4tr |  |  | Un | 4 |  | 0 | 85 | Compresor scroll de 4tr |  |  | Un | 4 | 3982500 | 15930000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 86 | Compresor scroll de 5tr |  |  | Un | 4 |  | 0 | 86 | Compresor scroll de 5tr |  |  | Un | 4 | 4103000 | 16412000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 87 | Cilindro Refrigerante R410 |  |  | UN | 10 |  | 0 | 87 | Cilindro Refrigerante R410 |  |  | UN | 10 | 537500 | 5375000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 88 | Cilindro Refrigerante R134 |  |  | UN | 10 |  | 0 | 88 | Cilindro Refrigerante R134 |  |  | UN | 10 | 737500 | 7375000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 89 | Cilindro Refrigerante R123 |  |  | UN | 3 |  | 0 | 89 | Cilindro Refrigerante R123 |  |  | UN | 3 | 7625000 | 22875000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 90 | Desincrustante para serpentin |  |  | GL | 10 |  | 0 | 90 | Desincrustante para serpentin |  |  | GL | 10 | 75000 | 750000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 91 | Filtro secador 3/8" |  |  | Un | 10 |  | 0 | 91 | Filtro secador 3/8" |  |  | Un | 10 | 45000 | 450000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 92 | Temporizador 0 - 5min |  |  | UN | 15 |  | 0 | 92 | Temporizador 0 - 5min |  |  | UN | 15 | 24000 | 360000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 93 | Filtro secador 1/4" |  |  | Un | 100 |  | 0 | 93 | Filtro secador 1/4" |  |  | Un | 100 | 22000 | 2200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 94 | OVERHAUL CHILLER - MIRAR NOTA 1 |  |  | un | 1 |  | 0 | 94 | OVERHAUL CHILLER - MIRAR NOTA 1 |  |  | un | 1 | 210000000 | 210000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | TOTAL VALORES UNITARIOS ANTES DE IVA - ANUAL | [5 empty] | 0 |  | TOTAL VALORES UNITARIOS ANTES DE IVA - ANUAL | [5 empty] | 392644081 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | TOTAL VALORES UNITARIOS ANTES DE IVA - MENSUAL | [5 empty] | 0 |  | TOTAL VALORES UNITARIOS ANTES DE IVA - MENSUAL | [5 empty] | 32720340.0833 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | TOTAL VALORES UNITARIOS CON IVA DEL 19% - ANUAL | [5 empty] | 0 |  | TOTAL VALORES UNITARIOS CON IVA DEL 19% - ANUAL | [5 empty] | 467246456.39 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| NOTA 1: OVERHAUL CHILLER El cual consta de: • Trasegado del refrigerante y almacenamiento observando las buenas prácticas del manejo de refrigerante. • Desarmado de la unidad para el remplazo de los nuevos componentes. • Suministro e instalación de componentes nuevos. • Presurización del sistema para pruebas de hermeticidad. • Remplazo de Filtro de Aceite  Procedimiento de Vacío. • Procedimiento de Carga del refrigerante R-123 trasegado y suministro de hasta un (1) Barril de 43.5 Kgs. • Carga nueva de Aceite según condiciones de diseño. • Verificación y reajuste de todos los componentes y conexiones eléctricas del chiller • Procedimiento de arranque de la unidad según lineamientos originales de fabricación. • Monitoreo y pruebas de funcionamiento. Y todo lo necesario para atender eventualidades que se presente en el proceso, hasta la entrega satisfactoria del mismo. | [7 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S
[9 empty] | OK | [12 empty] | 1
VERIFICACIÓNTOTAL DEFORMATO
[11 empty] | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
[11 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H
NOTA 2:
* El proponente solo debe diligenciar los campos en AMARILLO, si se modifica la cantidad, descripción o unidades de medida la oferta será rechazada. * El valor de la celda I99 NO puede ser superior a $ 32.808.504, sopena de ser rechazada la oferta. * El valor de la celda I100 NO puede ser superior a $ 468.505.440, sopena de ser rechazada la oferta.

## HERRAMIENTA
[11 empty] | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VERIFICACION DE FORMATO
[6 empty] | OFERENTE | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S
| HERRAMIENTA / AÑO - 8 PAREJAS |  |  |  |  | HERRAMIENTA / AÑO - 8 PAREJAS
R/NR | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 1 | Juego de emboquillado de tubería | 2 |  | 0 | 1 | Juego de emboquillado de tubería | 2 | 122000 | 244000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 2 | Juego completo de Manómetros calibrados y certificados | 4 |  | 0 | 2 | Juego completo de Manómetros calibrados y certificados | 4 | 254000 | 1016000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 3 | Juego de Limas | 4 |  | 0 | 3 | Juego de Limas | 4 | 18900 | 75600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 4 | Juego de galgas para inspección de poleas | 1 |  | 0 | 4 | Juego de galgas para inspección de poleas | 1 | 32900 | 32900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 5 | Juego de dulce abrigos (tres). | 6 |  | 0 | 5 | Juego de dulce abrigos (tres). | 6 | 4500 | 27000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 6 | Juego de llaves boca fija en pulgadas | 4 |  | 0 | 6 | Juego de llaves boca fija en pulgadas | 4 | 189000 | 756000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 7 | Juego de llaves boca fija en milímetros | 4 |  | 0 | 7 | Juego de llaves boca fija en milímetros | 4 | 189000 | 756000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 8 | Juego de destornilladores de pala y estrella | 4 |  | 0 | 8 | Juego de destornilladores de pala y estrella | 4 | 45000 | 180000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 9 | Juego de destornilladores de copa | 4 |  | 0 | 9 | Juego de destornilladores de copa | 4 | 36000 | 144000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 10 | Juego de destornilladores perilleros | 4 |  | 0 | 10 | Juego de destornilladores perilleros | 4 | 19000 | 76000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 11 | Juego de llaves tipo allen en milímetros y pulgadas | 4 |  | 0 | 11 | Juego de llaves tipo allen en milímetros y pulgadas | 4 | 17700 | 70800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 12 | Juego de llaves tipo hexagonal | 4 |  | 0 | 12 | Juego de llaves tipo hexagonal | 4 | 23600 | 94400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 13 | Juego de copas | 1 |  | 0 | 13 | Juego de copas | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 14 | Ciclón | 3 |  | 0 | 14 | Ciclón | 3 | 75000 | 225000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 15 | Grasera lubricante manual | 2 |  | 0 | 15 | Grasera lubricante manual | 2 | 70000 | 140000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 16 | Estetoscopio | 2 |  | 0 | 16 | Estetoscopio | 2 | 30000 | 60000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 17 | Llave triangular para tableros | 8 |  | 0 | 17 | Llave triangular para tableros | 8 | 4000 | 32000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 18 | Caja de Herramientas plástica | 4 |  | 0 | 18 | Caja de Herramientas plástica | 4 | 70000 | 280000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 19 | Flexómetro | 4 |  | 0 | 19 | Flexómetro | 4 | 10700 | 42800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 20 | Ponchadora | 4 |  | 0 | 20 | Ponchadora | 4 | 19000 | 76000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 21 | Taladro | 2 |  | 0 | 21 | Taladro | 2 | 120000 | 240000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 22 | Espejo | 4 |  | 0 | 22 | Espejo | 4 | 3000 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 23 | Extractor de poleas | 1 |  | 0 | 23 | Extractor de poleas | 1 | 36000 | 36000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 24 | Calibrador Mitutoyo | 2 |  | 0 | 24 | Calibrador Mitutoyo | 2 | 60000 | 120000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 25 | Remachadora | 2 |  | 0 | 25 | Remachadora | 2 | 32000 | 64000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 26 | Manguera 30 metros con pistola | 4 |  | 0 | 26 | Manguera 30 metros con pistola | 4 | 98000 | 392000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 27 | Manguera 50 metros con pistola | 1 |  | 0 | 27 | Manguera 50 metros con pistola | 1 | 128000 | 128000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 28 | Alicate aislado | 4 |  | 0 | 28 | Alicate aislado | 4 | 24000 | 96000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 29 | Cortafrío aislado | 4 |  | 0 | 29 | Cortafrío aislado | 4 | 18900 | 75600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 30 | Peine en excelente estado | 2 |  | 0 | 30 | Peine en excelente estado | 2 | 22000 | 44000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 31 | Rache para refrigeración | 2 |  | 0 | 31 | Rache para refrigeración | 2 | 26000 | 52000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 32 | Pinza de punta aislado | 2 |  | 0 | 32 | Pinza de punta aislado | 2 | 22000 | 44000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R | 33 | Pinza amperimétrica calibrada y certificada | 1 |  | 0 | 33 | Pinza amperimétrica calibrada y certificada | 1 | 480000 | 480000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 34 | Multímetro calibrado y certificado | 1 |  | 0 | 34 | Multímetro calibrado y certificado | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 35 | Termómetro calibrado y certificado | 4 |  | 0 | 35 | Termómetro calibrado y certificado | 4 | 50000 | 200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 36 | Nivel para verticales, horizontales y diagonales | 2 |  | 0 | 36 | Nivel para verticales, horizontales y diagonales | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 37 | Martillo | 4 |  | 0 | 37 | Martillo | 4 | 22000 | 88000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 38 | Martillo de caucho | 4 |  | 0 | 38 | Martillo de caucho | 4 | 23000 | 92000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 39 | Extensión eléctrica de 110V como mínimo de 30 m | 2 |  | 0 | 39 | Extensión eléctrica de 110V como mínimo de 30 m | 2 | 290000 | 580000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 40 | Linterna | 2 |  | 0 | 40 | Linterna | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 41 | Cortatubos | 2 |  | 0 | 41 | Cortatubos | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 42 | Boquillas de soldar | 1 |  | 0 | 42 | Boquillas de soldar | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR | 43 | Tijeras | 1 |  | 0 | 43 | Tijeras | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL HERRAMIENTA / AÑO - 8 PAREJAS |  |  |  | 0 | TOTAL HERRAMIENTA / AÑO - 8 PAREJAS |  |  |  | 7567100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL HERRAMIENTA / MES - 8 PAREJAS |  |  |  | 0 | TOTAL HERRAMIENTA / MES - 8 PAREJAS |  |  |  | 630591.6667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| TOTAL HERRAMIENTA / MES- UNA PAREJA |  |  |  | 0 | TOTAL HERRAMIENTA / MES- UNA PAREJA |  |  |  | 78823.9583 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S
[6 empty] | OK | [8 empty] | 1
VERIFICACIÓNTOTAL DEFORMATO
[8 empty] | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
[8 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H

## VIATICOS
[7 empty] | OFERENTE | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S |  |  | ANDES | NUMERO DE PERSONAS | DIAS | PERSONAL | TOTAL | VERIFICACION DE FORMATO
| SUROESTE ANTIOQUEÑO | [5 empty] | SUROESTE ANTIOQUEÑO
1 | ANDES | NUMERO DE PERSONAS | DIAS | PERSONAL | TOTAL | 1 | ANDES | NUMERO DE PERSONAS | DIAS | PERSONAL | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | PASAJE |  |  |  | 0 | 3 | PASAJE |  |  | 40000 | 160000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | VIÁTICOS POR DÍA |  |  |  | 0 | 4 | VIÁTICOS POR DÍA |  |  | 120000 | 240000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | TOTAL |  |  |  | 0 | 5 | TOTAL |  |  |  | 400000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | OCCIDENTE ANTIOQUEÑO |  |  |  |  | 6 | OCCIDENTE ANTIOQUEÑO |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | SANTA FE DE ANTIOQUIA - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | NUMERO DE PERSONAS | DIAS | PERSONAL | TOTAL | 7 | SANTA FE DE ANTIOQUIA - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | NUMERO DE PERSONAS | DIAS | PERSONAL | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  | 2 | 5 |  |  | 8 |  | 2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | PASAJE/ PAREJA |  |  |  | 0 | 9 | PASAJE/ PAREJA |  |  | 25000 | 100000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | VIÁTICOS POR DÍA |  |  |  | 0 | 10 | VIÁTICOS POR DÍA |  |  | 120000 | 1200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | TOTAL |  |  |  | 0 | 11 | TOTAL |  |  |  | 1300000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | MAGDALENA MEDIO |  |  |  |  | 12 | MAGDALENA MEDIO |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | PUERTO BERRÍO | NUMERO DE PERSONAS | DIAS | PERSONAL | TOTAL | 13 | PUERTO BERRÍO | NUMERO DE PERSONAS | DIAS | PERSONAL | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 |  | 2 | 5 |  |  | 14 |  | 2 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | PASAJE/ PAREJA |  |  |  | 0 | 15 | PASAJE/ PAREJA |  |  | 45000 | 180000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | VIÁTICOS POR DÍA |  |  |  | 0 | 16 | VIÁTICOS POR DÍA |  |  | 120000 | 1200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | TOTAL |  |  |  | 0 | 17 | TOTAL |  |  |  | 1380000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S
[7 empty] | OK | [9 empty] | 1
VERIFICACIÓNTOTAL DEFORMATO
[7 empty] | TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
[7 empty] | 1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H

## CRITERIOS_RECHAZO
CRITERIOS DE RECHAZO
ITEM | DESCRIPCION | VALIDACION DE CRITERIOSDE RECHAZO
14.1 | No se ajuste a las exigencias de la INVITACIÓN, salvo que el o los requisitos sean subsanables, conforme a lo previsto en la ley o el Estatuto General de Contratación de la UdeA | NO SE RECHAZA
14.2 | No cumpla con el o los requisitos de participación, salvo que el o los requisitos sean subsanables | NO SE RECHAZA
14.3 | Se presente de forma extemporánea o luego de la fecha y hora fijadas para la entrega y el cierre o en lugar diferente al indicado | NO SE RECHAZA
14.4 | No se entregue la garantía de seriedad junto con la propuesta, o cuando pese a entregarse con este resulte insuficiente en su cuantía y/o vigencia | NO SE RECHAZA
14.5 | No se consideren las modificaciones hechas mediante adendas y no se tengan en cuenta las respuestas a las observaciones hechas por los oferentes | NO SE RECHAZA
14.6 | La información o documentación entregada no sea veraz o se observen presuntas falsedades o inconsistencias o contradicciones | NO SE RECHAZA
14.7 | Cuando el valor de la propuesta supera el presupuesto oficial o supere o sea inferior los valores límites establecidos en 12 | NO SE RECHAZA
14.8 | Cuando se presenten propuestas parciales o se deja de cotizar algún ítem | NO SE RECHAZA
14.9 | Cuando el Proponente presente o participe en más de una propuesta correspondiente al mismo proceso de INVITACIÓN, bien sea de manera individual o de una sociedad o persona jurídica de la cual sea socio, miembro de la junta directiva, representante legal | NO SE RECHAZA
14.10 | Cuando se modifiquen las descripciones, los ítems o las cantidades del formato de presentación de la propuesta económica y el formulario | NO SE RECHAZA
14.11 | Cuando el Proponente, habiendo sido requerido por la UdeA. para aportar documentos, suministrar información o hacer aclaraciones conforme a lo establecido en esta Invitación, no los allegue dentro del término fijado para el efecto en la respectiva comunicación, o que habiéndolos aportado no estén conformes con lo exigido en la comunicación. | NO SE RECHAZA
14.12 | Cuando el Proponente ejecute cualquier acción tendiente a impedir la libre participación de otros Proponentes, o a impedir el ejercicio de sus derechos o los de la UdeA, o cuando se conozca la existencia de colusión con otros Proponentes | NO SE RECHAZA
14.13 | Cuando se descubran hechos o acuerdos previos realizados por el Proponente tendientes a atentar contra las prerrogativas y derechos de la UdeA o de otros Proponentes | NO SE RECHAZA
14.14 | Cuando el Proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar a los funcionarios de la UdeA encargados del estudio y evaluación de las propuestas o en la aceptación de esta | NO SE RECHAZA
14.15 | Cuando al realizar la corrección aritmética las ofertas que presenten una diferencia aritmética mayor o igual al 0,5% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la oferta presentada y el valor total de la oferta corregida | NO SE RECHAZA
14.16 | Errores en las operaciones aritméticas, el proponente es responsable de verificar las operaciones aritméticas | NO SE RECHAZA
14.17 | Aquellas que excedan el presupuesto oficial o que su porcentaje de Administración más la Utilidad sea superior a 17.09 %. | NO SE RECHAZA
14.18 | Cuando los valores ofertados sean inferiores a los detallados en la Tabla N° 6 | NO SE RECHAZA
TABLA RESUMEN |  | ESTATUS
1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H

## RESUMEN
NRO | OFERENTE | ESTATUS EXPERIENCIA GENERAL | ESTATUS CAPACIDAD FINANCIERA | ESTATUS REQUISITOS COMERCIALES | ESTATUS VERIFICACIÓN PRESUPUESTO | ESTATUS VERIFICACIÓN REPUESTOS, EQUIPOS Y MATERIALES | ESTATUS VERIFICACIÓN HERRAMIENTA | ESTATUS VERIFICACIÓN VIATICOS | CRITERIOS DE RECHAZO | REQUISITOS JURÍDICOS | ESTATUS GENERAL | OBSERACIONES
1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | SE PRESENTA UNA SOLA PROPUESTA

## EVALUACION
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Invitación Pública N° VA-011-2022
Prestación de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica de la Universidad de Antioquia, ubicados en las sedes y subsedes del Área Metropolitana, Oriente cercano, Occidente Antioqueño, Suroeste Antioqueño, Magdalena Medio y otras, según las necesidades del servicio y conforme con el Anexo 1 Condiciones Técnicas Obligatorias y en aquellas que se incorporen con posterioridad.
EVALUACIÓN ECONÓMICA - DEFINICIÓN DE MÉTODO DE EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE PUNTAJES
TRM día siguiente |  | 3930.89 | Asignar de acuerdo al proceso |  |  | MÉTODO DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A TRM | [9 empty] | Presupuesto Total | 1719268792
Fecha |  | 2022-05-27 | 1 | Media aritmética |  | 3 | Menor Valor |  | 1716844249.6896 | [6 empty] | # propuestas (n) | 1
Valor máximo de la oferta económica |  | 1719268792 | 2 | Desviación estándar
Valor mínimo de la oferta económica |  | 1547341913 | 3 | Menor Valor
AU Max |  | 17.09%
[7 empty] | MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR PARA Pti | [6 empty] | TOTAL
|  |  |  | *H=Habilitado NH=No habilitado |  |  | 150 | 150 | 50 | 200 | 100 | 50 | 300 | 1000
Nro | NOMBRE OFERENTE |  |  | ESTADO* | VALOR DE LAS PROPUESTAS | AU [%] | PUNTAJE (Pt1) | PUNTAJE (Pt2A) | PUNTAJE (Pt2B) | PUNTAJE (Pt3) | PUNTAJE (Pt4A) | PUNTAJE (Pt4B) | PUNTAJE (Pt5) | PUNTAJE TOTAL | ORDEN ELEGIBILIDAD | OBSERVACIONES CON RESPECTO A PROPUESTA ECONÓMICA
1 | Comercial y Servicios Larco S.A.S |  |  | H | 1716844249.6896 | 16.5% | 150 | 150 | 50 | 200 | 100 | 50 | 300 | 1000 | 1 | SE PRESENTA UNA SOLA PROPUESTA
Note on D8: Fecha de la TRM