## Formato
Compra, transporte, instalación y puesta a punto de mobiliario, completamente nuevo, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, mediante precios unitarios no reajustables, para las oficinas y aulas de la nueva planta física de la Facultad Nacional de Salud Pública bloque 33, localizado entre la Calle Moore y Carrera Bolívar, de acuerdo con los diseños, especificaciones técnicas entregadas por la Universidad y la propuesta comercial entregada por el contratista
CONVENCIÓN EN PLANOS |  | No. | DESCRIPCIÓN | Requiere Subsanar | OBSERVACIONES PARA SUBSANAR Presentación inicial MUESTRA | OBSERVACIONES Subsanación periodo de evaluación MUESTRA | CUMPLE: SI/NO
1 |  |  | PANELERÍA
1.1 | PPT1 (piso techo) | 1 | Espesor entre 8 y 9 cms
|  | 2 | Vidrio 4 mm ó 5mm templado
|  | 3 | Estructura (marco y travesaños) en lámina cold rolled calibre 18, acabado en pintura electrostática
|  | 4 | Baldosas metálicas calibre 20.
|  | 5 | Sistema de cremallera continua cada 2.5cm
|  | 6 | Niveladores de 2,5 cms aprox, que permitan ajustarse a desniveles de piso.
|  | 7 | Marcos con posibilidad de crecimiento vertical y de fijar elementos de almacenamiento
|  | 8 | Ductos para la conducción del cableado metálicos CR calibre 16
|  | 9 | El ducto superior para la conducción del cableado de voz/datos, deberá ser inspeccionable mediante tapas metálicas remobibles de altura 15+- 2cm. El ducto inferior zócalo para el cableado eleéctrico, deberá ser inspeccionable mediante tapas metálicas abatibles de 13+-2
|  | 10 | El panel debe permitir el paso de cableado hacia arriba para tener la posibilidad de instalar tomas de conexión a media altura por los dos lados, cuyas tapas abatibles son en CR calibre 20
2 |  |  | SUPERFICIES DE TRABAJO
2.2 | SL2(autoportante) | 11 | Madera tipo tablex de 3 cm de espesor
|  | 12 | Acabado superior en fórmica de alta presión tipo F8
|  | 13 | Canto plano PVC termo fundido
|  | 14 | Balance en la parte inferior con laminado plástico F6, tipo Baker o balance, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA)
|  | 15 | Tapa pasacables superior
|  | 16 | Soportes y enganches metálicos en acero cold rolled calibre 16, acabados con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática
|  | 17 | Estructura en tubería 2” cuadrada en acero cold rolled calibre 16, acabados con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática
|  | 18 | Niveladores ecualizables fabricados en polipropileno de alta densidad.
5 |  |  | SILLAS
5.1 | S1(Operativa sin brazos) | 19 | Dimension del asiento: profundidad: minimo 43 cm, ancho: minimo 46 cm
|  | 20 | Dimension del espaldar: Alto: minimo 36 cm, ancho: minimo 40 cm
|  | 21 | Espuma inyectada densidad 30, retardante al fuego
|  | 22 | El ángulo mínimo entre asiento y espaldar es de 90 grados
|  | 23 | El asiento y el espaldar tiene la posibilidad de ajustar su posición de altura
|  | 24 | El tapizado es en textil 100% tela spacer, repelente a las manchas, antialérgico
|  | 25 | Espaldar y asiento separados en dos bastidores independientes de polipropilleno inyectado
|  | 26 | Base poliamida negra tipo estrella de cinco (5) aspas
|  | 27 | Contacto permanente para ajustarse en diferentes posiciones y neumática con cilindro a gas negro de graduación de altura con un rango de 9.0 cm mínimo
|  | 28 | Las rodachinas de nylon son doble rueda, para trabajo pesado, negras texturizadas, de buena calidad y ruedan con facilidad
|  | 29 | Cilindro telescópico, 60 mm de diámetro exterior, en nylon reforzado con 30% de fibra de vidrio.
5.2 | S2(Interlocutora) | 30 | Dimension del asiento: profundidad minimo 44 cm, ancho minimo 48 cm
|  | 31 | Dimension del espaldar: alto minimo 32 cm, ancho minimo 42 cm
|  | 32 | Patas en tubería ovalada de acero diámetro 7/8” calibre 16, apilable, acabado en pintura epoxi poliéster aplicada electrostáticamente, con deslizadores plásticos
|  | 33 | Espuma inyectada densidad 30, retardante al fuego
|  | 34 | Tapizado en textil 100% tela spacer, repelente a las manchas, antialérgico
|  | 35 | El espaldar es en carcaza de polipropileno inyectado, con perforaciones, de alta resistencia, no deformable
5.4 | Silla 360 |  | Ficha técnica que se ajuste a los requisitos técnicos del item 54 del formato de la propuesta,
6 |  |  | ALMACENAMIENTO
6.1 | AP(Archivador pedestal) | 36 | Archivador pedestal 2x1: dos cajones para guardar elementos personales y de papelería y uno de archivo personal con capacidad para colgar carpetas tamaño oficio ubicado en la parte inferior. . Todos los cajones con manija integrada. Altura = 70 cm. Fondo= mínimo 44cm + 2 cm. Ancho frontal = mínimo 38 cm +2 mm.
|  | 37 | Archivador pedestal 2x1 fabricado totalmente en lámina cold rolled CR – 20 (exterior) y 20 (interior), cerrado en todas sus caras, con pintura epoxipoliester de aplicación electrostática
|  | 38 | Archivador pedestal 2x1: El cajón principal debe tener sistema de trampa en acero CR cal 14 para el bloqueo del resto de los cajones y cerradura con llave de seguridad
|  | 39 | Archivador pedestal 2x1: Todos los cajones tendrán correderas que permitan abrirlos en su totalidad y garanticen el buen funcionamiento del mismo, tipo full – extensión
6.2 | GP(Gabinete pared) | 40 | Gabinete de pared y/o panel de 0.90. Debe poseer tapa en lámina CR cal 20 con pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris humo, con acabados uniformes, ecualizable con correderas que la desplacen sobre el techo, tipo riel over top, sistema de apertura y cierre que evite accidentes a los usuarios
|  | 41 | Gabinete de pared: Metálico, cerrado en todos sus lados, en lámina CR cal 20 con pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris humo, con acabados uniformes
6.3 | AV(Archivador vertical) | 42 | Archivador vertical 3 gavetas h=1.00. Conformado por tres gavetas para archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño Oficio en forma lateral
|  | 43 | Archivador vertical 3 gavetas: Con cerradura, contrapeso y sistema antivuelco
|  | 44 | Archivador vertical 3 gavetas: Unidad metálica cerrada con pintura epoxipoliester de aplicación electrostática, todas sus partes deberán quedar totalmente recubiertas por este acabado
|  | 45 | Archivador vertical 3 gavetas: Los cajones abren totalmente, corredera con riel tipo full extensión para trabajo pesado y manija intergrada. Serán metálicos en lámina Cold Rolled calibre 20” con pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris humo, con acabados uniformes
|  | 46 | Archivador vertical 3 gavetas: niveladores, fabricados en polipropileno de alta densidad, embebidos en la estructura (ocultos) que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso.
|  | 47 | Archivador vertical 3 gavetas: La capacidad de carga es de 80 kg. Por gaveta. Altura = mínimo 100 cm. Profundidad mínimo 49 cm. Ancho frontal = mínimo 90 cm
6.4 | BP(Biblioteca) | 48 | Biblioteca h=0,70. Metálica, con puerta doble con manija integrada, color gris humo, cerradura de seguridad, cerrada por sus laterales en lamina cold rolled cal 20"
|  | 49 | Biblioteca h=0,70: 3 niveles, 2 entrepaños internos calibre 20" removibles, que se puedan graduar en altura
|  | 50 | Biblioteca h=0.70: Pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris humo, con acabados uniformes
|  | 51 | Biblioteca h=0,70: niveladores, fabricados en polipropileno de alta densidad, embebidos en la estructura (ocultos) que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso
|  | 52 | Biblioteca h=0,70: Debe garantizar una carga de 80 kg repartida por entrepaño. Altura = mínimo 70 cm. Profundidad mínimo 49 cm. Ancho frontal = 90 cm
|  | NOTA | La biblioteca de h=0,70 mt que va sobre el archivador de h=1,00 mt puede ser presentada de forma individual o integral como un solo mueble. Si es integral la medida completa deber sentre 1,65 y 1,70 m de altura,
7 |  |  | ACCESORIOS
7.1 | LK | 53 | Locker: torre de 8 unidades, estructura metálica en lámina CR cal 20, base en lámina CR cal 16.
|  | 54 | Locker: puertas con manija integrada metálica, con portacandado y con sistema de ventilación
|  | 55 | Locker: Altura 1,90 m, ancho 0,90 m y profundidad 0,45 m
NOTA:
CUANDO SE REQUIERE SUBSANAR ALGUN ELEMENTO DE LA MUESTRA FISICA, DEBE CUMPLIR, CON LA SOLICITUD DE SUBSANACIÓN Y LOS DEMÁS ELEMENTOS, ES DECIR, LA MUESTRA DEBE CUMPLIR INTEGRALMENTE